## 설계내역서
설 계 년월일 | 2026. 7. | 설 | （주）협성임프 | 심 | 팀 | 소
|  | 계 |  | 사
|  | 자 |  | 자 | 장 | 장
2026년도
부산실내빙상장 노후 통신시설 보수공사
설 계 내 역 서
□ 공사개요
- 부산실내빙상장 노후 통신시설 보수공사 1식
○ 총 사업비: 금0원(금영원)
(※ 부가세 포함)
- 도급공사 : 금0원(금영원)
- 관급자재 : 금0원(금영원)
"총공사 7.2 -전기2.8-용역0.9=3.5억

## 원가계산서
원 가 계 산 서
사업명 : 부산실내빙상장 노후 통신시설 보수공사 | [5 empty] | 제비율 : 2026년 4월13일 기준 적용
비 목 | 구 분 |  | 금 액 | 구 성 비 |  |  | 비 고
순 공 사 비 원 가 | 재료비 | 직 접 재 료 비 | 0
간 접 재 료 비
|  | 소 계 | 0
| 노무비 | 직접노무비(가) | 0
|  | 간접노무비(나) | 0 | 직접노무비*17.5% |  |  |  | 17.5
|  | 소 계 | 0
|  | 고 용 보 험 료 | 0 | 노무비*1.01% |  |  |  | 1.01
|  | 산 재 보 험 료 | 0 | 노무비*3.56% |  |  |  | 3.56 | 도급자관급 미포함 공사 | 0 | (재료비+직접노무비)*2.07%
|  | 산업안전보건관리비 | 0 | (재료비+직접노무비)*2.07% |  |  | 공사금액 2천 이상 | 2.07 | 도급자관급 포함공사 | #REF! | (재료비+직접노무비+도급자관급)*2.07%
|  | 건 강 보 험 료 | 0 | 직접노무비*3.595% |  |  | 공사기간 1개월 이상 | 3.595 | 도급자관급 포함공사 | 0 | [재료비+직접노무비)*2.07%]*1.2
|  | 연 금 보 험 료 | 0 | 직접노무비*4.75% |  |  | 공사기간 1개월 이상 | 4.75
|  | 퇴직공제부금비 | 0 | 직접노무비*2.3% |  |  | 공사금액 1억 이상 | 2.3
|  | 노인장기요양보험료 | 0 | 건강보험료*13.14% |  |  | 공사기간 1개월 이상 | 13.14
|  | 기 타 경 비 | 0 | (재료비+노무비)*5% |  |  |  | 5
|  | 석면분담금 | 0 | 노무비*0.006% |  |  |  | 0.006
|  | 임금채권부담금 | 0 | 노무비*0.09% |  |  |  | 0.09
|  | 소 계 | 0
| 계 |  | 0
일 반 관 리 비 |  |  | 0 | (재료비+노무비+경비)*8% |  |  |  | 8
이 윤 |  |  | 0 | (노무비+경비+일반관리비)*15% |  |  |  | 15
총원가 |  |  | 0 | (순공사원가 + 일반관리비 + 이윤)
부가가치세 |  |  | 0 | 공사원가*10% |  |  |  | 10
도급 공사비 |  |  | 0 | (총원가+부가가치세) |  |  | 천단위 미만 절사
관급자재 |  |  | 0
공사비 총계 |  |  | 0 | (예정가격+관급자재)
0
`

## 내역서(총괄)
내 역 집 계 표
사업명 : 부산실내빙상장 노후 통신시설 보수공사
품 명 | 단위 | 수량 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 계 | 비고
부산실내빙상장 노후 통신시설 보수공사 | 식 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[합 계] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## 일위대가목록
1022 |  |  | 일 위 대 가 목 록 표
|  |  | 항 목 번 호 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 | 노무비 | 경 비 | 계 | 비고
4 | 1항목 | 1계 | 1 | 카메라 철거 | 돔 | 대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2항목 | 2계 | 2 | 카메라 철거 | 뷸렛 | 대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 3항목 | 3계 | 3 | 카메라 철거 | PTZ | 대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1022 | 4항목 | 4계 | 4 | NVR 철거 | 32CH | 대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2001 | 5항목 | 5계 | 5 | 광 케이블 | SM-8Core | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2002 | 6항목 | 6계 | 6 | UTP | CAT6 4P(1조) | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2003 | 7항목 | 7계 | 7 | UTP | CAT6 4P(2조) | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2004 | 8항목 | 8계 | 8 | UTP | CAT6 4P(3조) | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2005 | 9항목 | 9계 | 9 | UTP | CAT6 4P(4조) | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2006 | 10항목 | 10계 | 10 | UTP | CAT6 4P(6조) | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2007 | 11항목 | 11계 | 11 | UTP | CAT6 4P(7조) | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2008 | 12항목 | 12계 | 12 | UTP | CAT6 4P(9조) | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3001 | 13항목 | 13계 | 13 | CD관 | 난연 16C | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3002 | 14항목 | 14계 | 14 | CD관 | 난연 28C | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3003 | 15항목 | 15계 | 15 | CD관 | 난연 36C | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3004 | 16항목 | 16계 | 16 | ST관 | 16C | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3005 | 17항목 | 17계 | 17 | ST관 | 22C | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3008 | 18항목 | 18계 | 18 | 풀박스 | 100*100*100 | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3009 | 19항목 | 19계 | 19 | 풀박스 | 200*200*100 | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2009 | 20항목 | 20계 | 20 | UTP 철거 | CAT5 4P | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3011 | 21항목 | 21계 | 21 | PoE함체 | 500*600*200 | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3012 | 22항목 | 22계 | 22 | PoE함체 철거 | 400*500*200 | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3006 | 23항목 | 23계 | 23 | GW관 | 방수 16C | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3007 | 24항목 | 24계 | 24 | GW관 | 방수 22C | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2010 | 25항목 | 25계 | 25 | PTZ전력 케이블 | HFCO(0.6/1kV 3C-1.5㎟) | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2014 | 26항목 | 26계 | 26 | 빙상장 스피커 케이블 | F-FR-8 2C-4㎟ | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2015 | 27항목 | 27계 | 27 | 빙상장 스피커 케이블 철거 | F-FR-8 2C-3.5㎟ *4 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3017 | 28항목 | 28계 | 28 | ST관 | 28C | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3018 | 29항목 | 29계 | 29 | ST관 | 42C | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5001 | 30항목 | 30계 | 30 | 스피커 천정형 | 천정형 3W | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5002 | 31항목 | 31계 | 31 | 스피커 벽부형 | 벽부형 3W | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5003 | 32항목 | 32계 | 32 | 스피커 벽부형 | 벽부형 20W | 대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5004 | 33항목 | 33계 | 33 | 스피커 철거 (천정형) | 천정형 3W | 대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5005 | 34항목 | 34계 | 34 | 스피커 철거 (벽부형) | 벽부형 3W | 대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5006 | 35항목 | 35계 | 35 | 스피커 철거 (벽부형) | 벽부형 20W | 대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5007 | 36항목 | 36계 | 36 | 방송 단자함 | ST 20P | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5008 | 37항목 | 37계 | 37 | 방송 단자함 철거 | SP 10P | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4017 | 38항목 | 38계 | 38 | MIC JACK PLATE 철거 | 2CH | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | `
4018 | 39항목 | 39계 | 39 | Wireless Ant 철거 | 900MHz | 대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5009 | 40항목 | 40계 | 40 | 19"RACK 철거 | H:1600 | 대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5010 | 41항목 | 41계 | 41 | SATELLITE SPEAKER 철거 | 120W | 대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5011 | 42항목 | 42계 | 42 | CENTER CLUSTER SPEAKER 철거 | 300W | 대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

## 내역서
내 역 서
|  | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 계 | 비 고
[6 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
일위목록KEY | 집계표KEY | 부산실내빙상장 노후 통신시설 보수공사
1. CCTV 교체
4 | 4 | 카메라철거 | 돔 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [대가 1 호표]
5 | 5 | 카메라철거 | 뷰렛 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [대가 2 호표]
6 | 6 | 카메라철거 | PTZ | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [대가 3 호표]
1022 | 1022 | NVR 철거 | 32CH | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [대가 4 호표]
2001 | 2001 | 광 케이블 | SM-8Core | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [대가 5 호표]
2002 | 2002 | UTP | CAT6 4P(1조) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [대가 6 호표]
2003 | 2003 | UTP | CAT6 4P(2조) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [대가 7 호표]
2004 | 2004 | UTP | CAT6 4P(3조) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [대가 8 호표]
2005 | 2005 | UTP | CAT6 4P(4조) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [대가 9 호표]
2006 | 2006 | UTP | CAT6 4P(6조) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [대가 10 호표]
2007 | 2007 | UTP | CAT6 4P(7조) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [대가 11 호표]
2008 | 2008 | UTP | CAT6 4P(9조) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [대가 12 호표]
2009 | 2009 | UTP 철거 | CAT5 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [대가 20 호표]
3001 | 3001 | CD관 | 난연 16C | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [대가 13 호표]
3002 | 3002 | CD관 | 난연 28C | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [대가 14 호표]
3003 | 3003 | CD관 | 난연 36C | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [대가 15 호표]
3004 | 3004 | ST관 | 16C | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [대가 16 호표]
3005 | 3005 | ST관 | 22C | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [대가 17 호표]
3008 | 3008 | 풀박스 | 100*100*100 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [대가 18 호표]
3009 | 3009 | 풀박스 | 200*200*100 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [대가 19 호표]
3006 | 3006 | GW관 | 방수 16C | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [대가 23 호표]
3007 | 3007 | GW관 | 방수 22C | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [대가 24 호표]
3011 | 1020 | PoE함체 | 500*600*200 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [대가 21 호표]
3012 | 1021 | PoE함체 철거 | 400*500*200 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [대가 22 호표]
2010 | 2010 | PTZ전력 케이블 | HFCO(0.6/1kV 3C-1.5㎟) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [대가 25 호표]
|  | [소 계] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2. 방송장비 교체
2014 | 2014 | 빙상장 스피커 케이블 | F-FR-8 2C-4㎟ | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [대가 26 호표]
2015 | 2015 | 빙상장 스피커 케이블 철거 | 난연 16C | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [대가 27 호표]
3017 | 3017 | ST관 | 28C | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [대가 28 호표]
3018 | 3018 | ST관 | 42C | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [대가 29 호표]
5001 | 5001 | 스피커 설치 | 3W 천정형 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [대가 30 호표]
5002 | 5002 | 스피커 설치 | 3W 벽부형 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [대가 31 호표]
5003 | 5003 | 스피커 설치 | 20W 벽부형 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [대가 32 호표]
5004 | 5004 | 스피커 철거 | 3W 천정형 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [대가 33 호표]
5005 | 5005 | 스피커 철거 | 3W 벽부형 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [대가 34 호표]
5006 | 5006 | 스피커 철거 | 20W 벽부형 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [대가 35 호표]
5007 | 5007 | 방송단자함 | ST 20P | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [대가 36 호표]
5008 | 5008 | 방송단자함 철거 | SP 10P | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [대가 37 호표]
5009 | 5009 | 19"RACK 철거 | H:1600 | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [대가 40 호표]
5010 | 5010 | SATELLITE SPEAKER 철거 | 120W | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [대가 41 호표]
5011 | 5011 | CENTER CLUSTER SPEAKER 철거 | 300W | 대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [대가 42 호표]
4017 | 4017 | MIC JACK PLATE 철거 | 2ch | EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [대가 38 호표]
4018 | 4018 | Wireless Ant 철거 | 900MHz | EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [대가 39 호표]
|  | [소 계] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | [합 계] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## 일위대가
|  | 일 위 대 가 표 | [11 empty] | 100%
|  | 번호 | 공 종 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고
| 집계/단가KEY | [5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1항목 | 5 | 1 | 카메라 철거 | 돔 | 대 | [7 empty] | [통신 9-2-1-1]
[17 empty] | 1단위 | 철거 | 고소할증
[15 empty] | 0.33 |  | 1 | 0.3 | 1.1 | 1 | 1
|  | 노무 | 카메라/돔(Dome)형 | 통신설비공 | 인 | [7 empty] | 철거30% | 0.0594 | 0.33 | 0.18
|  |  |  | 특별인부 | 인 | [7 empty] | 고소할증 10% | 0.0594 | 0.33 | 0.18
|  | 손료 | 공구손료 | 노무비의 3% | 식
1계 |  | 계
2항목 | 6 | 2 | 카메라 철거 | 뷸렛 | 대 | [7 empty] | [통신 9-2-1-1]
[17 empty] | 1단위 | 철거 | 고소할증
[15 empty] | 0.33 |  | 1 | 0.3 | 1.1 | 1 | 1
|  | 노무 | 카메라/일반형 | 통신설비공 | 인 | [7 empty] | 철거30% | 0.0792 | 0.33 | 0.24
|  |  |  | 특별인부 | 인 | [7 empty] | 고소할증 10% | 0.0792 | 0.33 | 0.24
|  | 손료 | 공구손료 | 노무비의 3% | 식
2계 |  | 계
3항목 | 7 | 3 | 카메라 철거 | PTZ | 대 | [7 empty] | [통신 9-2-1-1]
[17 empty] | 1단위 | 철거 | 고소할증
[15 empty] | 0.33 |  | 1 | 0.3 | 1.1 | 1 | 1
|  | 노무 | 카메라/PT일체형 | 통신설비공 | 인 | [7 empty] | 철거30% | 0.1056 | 0.33 | 0.32
|  |  |  | 특별인부 | 인 | [7 empty] | 고소할증 10% | 0.1056 | 0.33 | 0.32
|  | 손료 | 공구손료 | 노무비의 3% | 식
3계 |  | 계
4항목 | 7 | 4 | NVR 철거 | 32CH | 대 | [7 empty] | [통신 9-2-1-1]
[17 empty] | 1단위 | 철거 | 고소할증
[15 empty] | 0.3 |  | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1
|  | 노무 | 영상저장장치 | 통신관련산업기사 | 인 | [7 empty] | 철거30% | 0.054 | 0.3 | 0.18
|  |  |  | 통신설비공 | 인 | [8 empty] | 0.054 | 0.3 | 0.18
|  | 손료 | 공구손료 | 노무비의 3% | 식
4계 |  | 계
5항목 | 1 | 5 | 광 케이블 | SM-8Core | m | [7 empty] | [통신 4-1-1]
[17 empty] | 100M단위 |  | 고소할증 |  |  | 품의할증
| 1 | 재료 | 광 케이블 | SM-8Core | m | [9 empty] | 0.0088 |  | 0.01 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.8
|  | 노무 | 지중/인력견인포설 | 광케이블설치사 | 인 | [7 empty] | 고소할증 10% | 0.008272 | 0.0088 | 0.94
|  |  |  | 보통인부 | 인 | [8 empty] | 0.012408 | 0.0088 | 1.41
|  | 손료 | 잡재료비 | 배관배선의 2% | 요율
|  | 손료 | 공구손료 | 노무비의 3% | 식
5계 |  | 계
6항목 | 2003 | 6 | UTP | CAT6 4P(1조) | m | [7 empty] | [통신 4-3-1]
[17 empty] | 10M단위 |  | 고소할증 |  |  | 품의할증
| 2 | 재료 | UTP | CAT6 4P | m | [9 empty] | 0.088 |  | 0.1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.8
|  | 노무 | 구내/4P | 통신케이블공 | 인 | [7 empty] | 고소할증 10% | 0.0132 | 0.088 | 0.15
|  | 손료 | 잡재료비 | 배관배선의 2% | 요율
|  | 손료 | 공구손료 | 노무비의 3% | 식
6계 |  | 계
7항목 | 2004 | 7 | UTP | CAT6 4P(2조) | m | [7 empty] | [통신 4-3-1]
[17 empty] | 10M단위 |  | 고소할증 | 동시포설 |  | 품의할증
| 2 | 재료 | UTP | CAT6 4P | m | [9 empty] | 0.1584 |  | 0.1 | 1 | 1.1 | 1.8 | 1 | 0.8
|  | 노무 | 구내/4P | 통신케이블공 | 인 | [7 empty] | 고소할증 10% | 0.02376 | 0.1584 | 0.15
|  | 손료 | 잡재료비 | 배관배선의 2% | 요율 | [7 empty] | 동시포설 180%
|  | 손료 | 공구손료 | 노무비의 3% | 식
7계 |  | 계
8항목 | 2005 | 8 | UTP | CAT6 4P(3조) | m | [7 empty] | [통신 4-3-1]
[17 empty] | 10M단위 |  | 고소할증 | 동시포설 |  | 품의할증
| 2 | 재료 | UTP | CAT6 4P | m | [9 empty] | 0.2288 |  | 0.1 | 1 | 1.1 | 2.6 | 1 | 0.8
|  | 노무 | 구내/4P | 통신케이블공 | 인 | [7 empty] | 고소할증 10% | 0.03432 | 0.2288 | 0.15
|  | 손료 | 잡재료비 | 배관배선의 2% | 요율 | [7 empty] | 동시포설 260%
|  | 손료 | 공구손료 | 노무비의 3% | 식
8계 |  | 계
9항목 | 2006 | 9 | UTP | CAT6 4P(4조) | m | [7 empty] | [통신 4-3-1]
[17 empty] | 10M단위 |  | 고소할증 | 동시포설 |  | 품의할증
| 2 | 재료 | UTP | CAT6 4P | m | [9 empty] | 0.2992 |  | 0.1 | 1 | 1.1 | 3.4 | 1 | 0.8
|  | 노무 | 구내/4P | 통신케이블공 | 인 | [7 empty] | 고소할증 10% | 0.04488 | 0.2992 | 0.15
|  | 손료 | 잡재료비 | 배관배선의 2% | 요율 | [7 empty] | 동시포설 340%
|  | 손료 | 공구손료 | 노무비의 3% | 식
9계 |  | 계
10항목 | 2008 | 10 | UTP | CAT6 4P(6조) | m | [7 empty] | [통신 4-3-1]
[17 empty] | 10M단위 |  | 고소할증 | 동시포설 |  | 품의할증
| 2 | 재료 | UTP | CAT6 4P | m | [9 empty] | 0.44 |  | 0.1 | 1 | 1.1 | 5 | 1 | 0.8
|  | 노무 | 구내/4P | 통신케이블공 | 인 | [7 empty] | 고소할증 10% | 0.066 | 0.44 | 0.15
|  | 손료 | 잡재료비 | 배관배선의 2% | 요율 | [7 empty] | 동시포설 500%
|  | 손료 | 공구손료 | 노무비의 3% | 식
10계 |  | 계
11항목 | 2009 | 11 | UTP | CAT6 4P(7조) | m | [7 empty] | [통신 4-3-1]
[17 empty] | 10M단위 |  | 고소할증 | 동시포설 |  | 품의할증
| 2 | 재료 | UTP | CAT6 4P | m | [9 empty] | 0.5104 |  | 0.1 | 1 | 1.1 | 5.8 | 1 | 0.8
|  | 노무 | 구내/4P | 통신케이블공 | 인 | [7 empty] | 고소할증 10% | 0.07656 | 0.5104 | 0.15
|  | 손료 | 잡재료비 | 배관배선의 2% | 요율 | [7 empty] | 동시포설 580%
|  | 손료 | 공구손료 | 노무비의 3% | 식
11계 |  | 계
12항목 | 39 | 12 | UTP | CAT6 4P(9조) | m | [7 empty] | [통신 4-3-1]
[17 empty] | 10M단위 |  | 고소할증 | 동시포설 |  | 품의할증
| 2 | 재료 | UTP | CAT6 4P | m | [9 empty] | 0.6512 |  | 0.1 | 1 | 1.1 | 7.4 | 1 | 0.8
|  | 노무 | 구내/4P | 통신케이블공 | 인 | [7 empty] | 고소할증 10% | 0.09768 | 0.6512 | 0.15
|  | 손료 | 잡재료비 | 배관배선의 2% | 요율 | [7 empty] | 동시포설 740%
|  | 손료 | 공구손료 | 노무비의 3% | 식
12계 |  | 계
13항목 | 11 | 13 | CD관 | 난연 16C | m | [7 empty] | [통신 3-1-1]
[17 empty] | 10M단위 |  | 고소할증 | CD관80%
| 3 | 재료 | CD관 | 난연 16C | m | [7 empty] | CD관 80% |  | 0.088 |  | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1
|  | 노무 | CD관 | 통신내선공 | 인 | [7 empty] | 고소할증 10% | 0.044 | 0.088 | 0.5
|  | 손료 | 잡재료비 | 배관배선의 2% | 요율
|  | 손료 | 전선관 부속품비 | 배관의 40% | 요율
|  | 손료 | 공구손료 | 노무비의 3% | 식
13계 |  | 계
14항목 | 12 | 14 | CD관 | 난연 28C | m | [7 empty] | [통신 3-1-1]
[17 empty] | 10M단위 |  | 고소할증 | CD관80%
| 4 | 재료 | CD관 | 난연 28C | m | [7 empty] | CD관 80% |  | 0.088 |  | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1
|  | 노무 | CD관 | 통신내선공 | 인 | [7 empty] | 고소할증 10% | 0.0704 | 0.088 | 0.8
|  | 손료 | 잡재료비 | 배관배선의 2% | 요율
|  | 손료 | 전선관 부속품비 | 배관의 40% | 요율
|  | 손료 | 공구손료 | 노무비의 3% | 식
14계 |  | 계
15항목 | 13 | 15 | CD관 | 난연 36C | m | [7 empty] | [통신 3-1-1]
[17 empty] | 10M단위 |  | 고소할증 | CD관80%
| 5 | 재료 | CD관 | 난연 36C | m | [7 empty] | CD관 80% |  | 0.088 |  | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1
|  | 노무 | CD관 | 통신내선공 | 인 | [7 empty] | 고소할증 10% | 0.088 | 0.088 | 1
|  | 손료 | 잡재료비 | 배관배선의 2% | 요율
|  | 손료 | 전선관 부속품비 | 배관의 40% | 요율
|  | 손료 | 공구손료 | 노무비의 3% | 식
15계 |  | 계
16항목 | 14 | 16 | ST관 | 16C | m | [7 empty] | [통신 3-1-1]
[17 empty] | 10M단위 |  | 고소할증
| 6 | 재료 | ST관 | 16C | m | [9 empty] | 0.11 |  | 0.1 | 1 | 1.1 | 1 | 1
|  | 노무 | ST관 | 통신내선공 | 인 | [7 empty] | 고소할증 10% | 0.088 | 0.11 | 0.8
|  | 손료 | 잡재료비 | 배관배선의 2% | 요율
|  | 손료 | 전선관 부속품비 | 배관의 20% | 요율
|  | 손료 | 공구손료 | 노무비의 3% | 식
16계 |  | 계
17항목 | 15 | 17 | ST관 | 22C | m | [7 empty] | [통신 3-1-1]
[17 empty] | 10M단위 |  | 고소할증
| 7 | 재료 | ST관 | 22C | m | [9 empty] | 0.11 |  | 0.1 | 1 | 1.1 | 1 | 1
|  | 노무 | ST관 | 통신내선공 | 인 | [7 empty] | 고소할증 10% | 0.121 | 0.11 | 1.1
|  | 손료 | 잡재료비 | 배관배선의 2% | 요율
|  | 손료 | 전선관 부속품비 | 배관의 20% | 요율
|  | 손료 | 공구손료 | 노무비의 3% | 식
17계 |  | 계
18항목 | 16 | 18 | 풀박스 | 100*100*100 | 개 | [7 empty] | [통신 3-2-1]
[17 empty] | 1단위 |  | 고소할증 | 노출
| 10 | 재료 | 풀박스 | 100*100*100 | 개 | [9 empty] | 1.32 |  | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1
|  | 노무 |  | 통신내선공 | 인 | [7 empty] | 고소할증 10% | 0.0528 | 1.32 | 0.04
|  | 손료 | 잡재료비 | 배관자재의 2% | 요율 | [7 empty] | 노출시공 20%
|  | 손료 | 공구손료 | 노무비의 3% | 식
18계 |  | 계
19항목 | 17 | 19 | 풀박스 | 200*200*100 | 개 | [7 empty] | [통신 3-2-1]
[17 empty] | 1단위 |  | 고소할증 | 노출
| 11 | 재료 | 풀박스 | 200*200*100 | 개 | [9 empty] | 1.32 |  | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1
|  | 노무 |  | 통신내선공 | 인 | [7 empty] | 고소할증 10% | 0.2904 | 1.32 | 0.22
|  | 손료 | 잡재료비 | 배관자재의 2% | 요율 | [7 empty] | 노출시공 20%
|  | 손료 | 공구손료 | 노무비의 3% | 식
19계 |  | 계
20항목 | 18 | 20 | UTP 철거 | CAT5 4P | m | [7 empty] | [통신 4-3-1]
[17 empty] | 1단위 | 철거 | 고소할증
[15 empty] | 0.055 |  | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 1 | 1
|  | 노무 | 구내/4P | 통신케이블공 | 인 | [7 empty] | 고소할증 10% | 0.00825 | 0.055 | 0.15
철거 50%
|  | 손료 | 공구손료 | 노무비의 3% | 식
20계 |  | 계
21항목 | 46 | 21 | PoE함체 | 500*600*200 | 개 | [7 empty] | [통신 3-3-1]
[17 empty] | 1단위 |  |  | 노출
| 19 | 자재 | TSOD STS 옥외방수형 | 500×600×200 | 개 | [9 empty] | 1.2 |  | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1
|  | 노무 | 단자함 | 통신내선공 | 인 | [7 empty] | 노출 120% | 2.52 | 1.2 | 2.1
|  |  |  | 보통인부 | 인 | [8 empty] | 2.52 | 1.2 | 2.1
|  | 손료 | 공구손료 | 노무비의 3% | 식
21계 |  | 계
22항목 | 47 | 22 | PoE함체 철거 | 400*500*200 | 개 | [7 empty] | [통신 3-3-1]
[17 empty] | 1단위 | 철거 |  | 노출
[15 empty] | 0.2 |  | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 1
|  | 노무 | 단자함 | 통신내선공 | 인 | [7 empty] | 철거 20% | 0.42 | 0.2 | 2.1
|  |  |  | 보통인부 | 인 | [8 empty] | 0.42 | 0.2 | 2.1
|  | 손료 | 공구손료 | 노무비의 3% | 식
22계 |  | 계
23항목 | 35 | 23 | GW관 | 방수 16C | m | [7 empty] | [통신 3-1-1]
[17 empty] | 10M단위 |  | 고소할증
| 17 | 재료 | GW관 | 16C | m | [9 empty] | 0.11 |  | 0.1 | 1 | 1.1 | 1 | 1
|  | 노무 | GW관 | 통신내선공 | 인 | [7 empty] | 고소할증 10% | 0.0484 | 0.11 | 0.44
|  | 손료 | 잡재료비 | 배관배선의 2% | 요율
|  | 손료 | 전선관 부속품비 | 배관의 20% | 요율
|  | 손료 | 공구손료 | 노무비의 3% | 식
23계 |  | 계
24항목 | 36 | 24 | GW관 | 방수 22C | m | [7 empty] | [통신 3-1-1]
[17 empty] | 10M단위 |  | 고소할증
| 18 | 재료 | GW관 | 22C | m | [9 empty] | 0.11 |  | 0.1 | 1 | 1.1 | 1 | 1
|  | 노무 | GW관 | 통신내선공 | 인 | [7 empty] | 고소할증 10% | 0.0649 | 0.11 | 0.59
|  | 손료 | 잡재료비 | 배관배선의 2% | 요율
|  | 손료 | 전선관 부속품비 | 배관의 20% | 요율
|  | 손료 | 공구손료 | 노무비의 3% | 식
24계 |  | 계
25항목 | 24 | 25 | PTZ전력 케이블 | HFCO(0.6/1kV 3C-1.5㎟) | m | [7 empty] | [통신 4-6-1]
[17 empty] | 10M단위 |  | 고소할증 | 3심 200%
| 12 | 재료 | HFCO | 0.6/1kV 3C-1.5㎟ | m | [7 empty] | 3심 200% |  | 0.176 |  | 0.1 | 1 | 1.1 | 2 | 0.8
|  | 노무 | 저독성난연케이블 | 통신케이블공 | 인 | [7 empty] | 고소할증 10% | 0.04048 | 0.176 | 0.23
|  | 손료 | 잡재료비 | 배관배선의 2% | 요율
|  | 손료 | 공구손료 | 노무비의 3% | 식
25계 |  | 계
26항목 | 48 | 26 | 빙상장 스피커 케이블 | F-FR-8 2C-4㎟ | m | [7 empty] | [통신 4-8-1]
[17 empty] | 10M단위 | 규격초과 | 고소할증 |  | 품의할증
| 20 | 재료 | F-FR-8 2C-4㎟ |  | m | [9 empty] | 0.088 |  | 0.1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.8
|  | 노무 | 2.5㎟-20C 이하 | 통신케이블공 | 인 | [7 empty] | 고소할증 10% | 0.01672 | 0.088 | 0.19
|  | 손료 | 잡재료비 | 배관배선의 2% | 요율 | [7 empty] | 상기규격초과 130%
|  | 손료 | 공구손료 | 노무비의 3% | 식
26계 |  | 계
27항목 | 49 | 27 | 빙상장 스피커 케이블 철거 | F-FR-8 2C-3.5㎟ *4 | m | [7 empty] | [통신 4-8-1]
[17 empty] | 10M단위 | 철거 | 고소할증
[15 empty] | 0.055 |  | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 1 | 1
|  | 노무 | 5.6㎟-4C 이하 | 통신내선공 | 인 | [7 empty] | 고소할증 10% | 0.0077 | 0.055 | 0.14
철거 50%
|  | 손료 | 공구손료 | 노무비의 3% | 식
27계 |  | 계
28항목 | 50 | 28 | ST관 | 28C | m | [7 empty] | [통신 3-1-1]
[17 empty] | 10M단위 |  | 고소할증
| 8 | 재료 | ST관 | 28C | m | [9 empty] | 0.11 |  | 0.1 | 1 | 1.1 | 1 | 1
|  | 노무 | ST관 | 통신내선공 | 인 | [7 empty] | 고소할증 10% | 0.154 | 0.11 | 1.4
|  | 손료 | 잡재료비 | 배관배선의 2% | 요율
|  | 손료 | 전선관 부속품비 | 배관의 20% | 요율
|  | 손료 | 공구손료 | 노무비의 3% | 식
28계 |  | 계
29항목 | 51 | 29 | ST관 | 42C | m | [7 empty] | [통신 3-1-1]
[17 empty] | 10M단위 |  | 고소할증
| 9 | 재료 | ST관 | 42C | m | [9 empty] | 0.11 |  | 0.1 | 1 | 1.1 | 1 | 1
|  | 노무 | ST관 | 통신내선공 | 인 | [7 empty] | 고소할증 10% | 0.275 | 0.11 | 2.5
|  | 손료 | 잡재료비 | 배관배선의 2% | 요율
|  | 손료 | 전선관 부속품비 | 배관의 20% | 요율
|  | 손료 | 공구손료 | 노무비의 3% | 식
29계 |  | 계
30항목 | 28 | 30 | 스피커 천정형 | 천정형 3W | 개 | [7 empty] | [통신 7-11-5]
[17 empty] | 1단위 |  | 고소할증
| 13 | 재료 | 스피커 | 천정형 3W | 개 | [9 empty] | 1.3 |  | 1 | 1 | 1.3 | 1 | 1
|  | 노무 | 스피커/고정 | 통신설비공 | 인 | [7 empty] | 고소할증+천정 30% | 0.273 | 1.3 | 0.21
|  | 손료 | 공구손료 | 노무비의 3% | 식
30계 |  | 계
31항목 | 29 | 31 | 스피커 벽부형 | 벽부형 3W | 개 | [7 empty] | [통신 7-11-5]
[17 empty] | 1단위 |  | 고소할증 | 노출시공
| 14 | 재료 | 스피커 | 벽부형 3W | 개 | [7 empty] | 노출시공 60% |  | 0.66 |  | 1 | 1 | 1.1 | 0.6 | 1
|  | 노무 | 스피커/고정 | 통신설비공 | 인 | [7 empty] | 고소할증 10% | 0.1386 | 0.66 | 0.21
|  | 손료 | 공구손료 | 노무비의 3% | 식
31계 |  | 계
32항목 | 32 | 32 | 스피커 벽부형 | 벽부형 20W | 대 | [7 empty] | [통신 7-11-5]
[17 empty] | 1단위 |  | 고소할증 | 노출시공
| 15 | 재료 | 스피커 | 벽부형 20W | 대 | [9 empty] | 0.66 |  | 1 | 1 | 1.1 | 0.6 | 1
|  | 노무 | 스피커/고정 | 통신설비공 | 인 | [7 empty] | 고소할증 10% | 0.2112 | 0.66 | 0.32
노출시공 60%
|  | 손료 | 공구손료 | 노무비의 3% | 식
32계 |  | 계
33항목 | 30 | 33 | 스피커 철거 (천정형) | 천정형 3W | 대 | [7 empty] | [통신 7-11-5]
[17 empty] | 1단위 | 철거 | 고소할증
[15 empty] | 0.39 |  | 1 | 0.3 | 1.3 | 1 | 1
|  | 노무 | 스피커/고정 | 통신설비공 | 인 | [7 empty] | 고소할증+천정 30% | 0.0819 | 0.39 | 0.21
철거 30%
|  | 손료 | 공구손료 | 노무비의 3% | 식
33계 |  | 계
34항목 | 31 | 34 | 스피커 철거 (벽부형) | 벽부형 3W | 대 | [7 empty] | [통신 7-11-5]
[17 empty] | 1단위 | 철거 | 고소할증 | 노출시공
[13 empty] | 노출시공 60% |  | 0.198 |  | 1 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 1
|  | 노무 | 스피커/고정 | 통신설비공 | 인 | [7 empty] | 고소할증 10% | 0.04158 | 0.198 | 0.21
철거 30%
|  | 손료 | 공구손료 | 노무비의 3% | 식
34계 |  | 계
35항목 | 42 | 35 | 스피커 철거 (벽부형) | 벽부형 20W | 대 | [7 empty] | [통신 7-11-5]
[17 empty] | 1단위 | 철거 30% | 고소할증
[15 empty] | 0.33 |  | 1 | 0.3 | 1.1 | 1 | 1
|  | 노무 | 스피커/고정 철거 | 통신설비공 | 인 | [7 empty] | 고소할증 10% | 0.1056 | 0.33 | 0.32
철거 30%
|  | 손료 | 공구손료 | 노무비의 3% | 식
35계 |  | 계
36항목 | 33 | 36 | 방송 단자함 | ST 20P | 개 | [7 empty] | [통신 3-3-1]
[17 empty] | 1단위 |  | 노출시공
| 16 | 재료 | 방송 단자함 | ST 20P | 개 | [9 empty] | 1.2 |  | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 1
|  | 노무 | 단자함 | 통신내선공 | 인 | [8 empty] | 0.696 | 1.2 | 0.58
|  |  |  | 보통인부 | 인 | [7 empty] | 노출시공 120% | 0.696 | 1.2 | 0.58
|  | 손료 | 공구손료 | 노무비의 3% | 식
36계 |  | 계
37항목 | 34 | 37 | 방송 단자함 철거 | SP 10P | 개 | [7 empty] | [통신 3-3-1]
[17 empty] | 1단위 | 철거
[15 empty] | 0.2 |  | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 1
|  | 노무 | 단자함 철거 | 통신내선공 | 인 | [7 empty] | 철거 20% | 0.22 | 0.2 | 1.1
|  |  |  | 보통인부 | 인 | [8 empty] | 0.22 | 0.2 | 1.1
|  | 손료 | 공구손료 | 노무비의 3% | 식
37계 |  | 계
38항목 |  | 38 | MIC JACK PLATE 철거 | 2CH | 개 | [7 empty] | [통신 3-2-1]
| 40 | [15 empty] | 1단위 | 철거 30%
[15 empty] | 0.3 |  | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1
|  | 노무 | MIC JACK PLATE 철거 | 통신내선공 | 인 | [7 empty] | 철거 30% | 0.054 | 0.3 | 0.18
|  | 손료 | 공구손료 | 노무비의 3% | 식
38계 |  | 계
39항목 |  | 39 | Wireless Ant 철거 | 900MHz | 대 | [7 empty] | [통신 7-11-5]
| 41 | [15 empty] | 1단위 | 철거 30%
[15 empty] | 0.3 |  | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1
|  | 노무 | Wireless Ant 철거 | 통신관련산업기사 | 인 | [7 empty] | 철거 30% | 0.048 | 0.3 | 0.16
|  |  |  | 통신설비공 | 인 | [8 empty] | 0.045 | 0.3 | 0.15
|  | 손료 | 공구손료 | 노무비의 3% | 식
39계 |  | 계
40항목 |  | 40 | 19"RACK 철거 | H:1600 | 대 | [7 empty] | [통신 4-3-3]
| 43 | [15 empty] | 1단위 | 철거 30%
[15 empty] | 0.3 |  | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1
|  | 노무 | 19"RACK 철거 | 통신설비공 | 인 | [7 empty] | 철거 30% | 0.096 | 0.3 | 0.32
|  | 손료 | 공구손료 | 노무비의 3% | 식
40계 |  | 계
41항목 |  | 41 | SATELLITE SPEAKER 철거 | 120W | 대 | [7 empty] | [통신 7-11-5]
| 44 | [15 empty] | 1단위 | 철거 30% | 고소할증 | 노출시공ㅇ | 100W초과
[15 empty] | 0.2475 |  | 1 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 1.25
|  | 노무 | 스피커/고정 철거 | 통신설비공 | 인 | [7 empty] | 고소할증 10% | 0.0792 | 0.2475 | 0.32
철거 30%
노출시공 60%
100W~500W 125%
|  | 손료 | 공구손료 | 노무비의 3% | 식
41계 |  | 계
42항목 |  | 42 | CENTER CLUSTER SPEAKER 철거 | 300W | 대 | [7 empty] | [통신 7-11-5]
| 45 | [15 empty] | 1단위 | 철거 30% | 고소할증 | 노출시공ㅇ | 100W초과
[15 empty] | 0.27 |  | 1 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 1.25
|  | 노무 | 스피커/고정 철거 | 통신설비공 | 인 | [7 empty] | 고소할증 20% | 0.0864 | 0.27 | 0.32
철거 30%
노출시공 60%
100W~500W 125%
|  | 손료 | 공구손료 | 노무비의 3% | 식
42계 |  | 계

## 집계표
수 량 집 계 표
| 수량산출KEY | 순번 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 설계수량 | 계 | 비고
| 1 |  | 카메라설치 | 돔 | 대 |  |  | 관급자관급
| 2 |  | 카메라설치 | 뷰렛 | 대 |  |  | 관급자관급
| 3 |  | 카메라설치 | PTZ(실내) | 대 |  |  | 관급자관급
| 4 |  | 카메라철거 | 돔 | 대
| 5 |  | 카메라철거 | 뷰렛 | 대
| 6 |  | 카메라철거 | PTZ | 대
| 1001 |  | 네트워크스위치 | CSI-G2404FPM, 28port) | 대 |  |  | 관급자관급
| 1002 |  | 네트워크스위치 | SFP모듈 | 대 |  |  | 관급자관급
| 1003 |  | NVR | 64CH | 조 |  |  | 관급자관급
| 1004 |  | NVR | 32CH | 조 |  |  | 관급자관급
| 1005 |  | 랙캐비닛용패널 | 키보드 선반 | 개 |  |  | 관급자관급
| 1006 |  | 데스크톱컴퓨터 | DT281-GD51E | 대 |  |  | 관급자관급
| 1007 |  | 액정모니터 | 6240V, 60.4cm | 대 |  |  | 관급자관급
| 1008 |  | 전원공급장치 | CPC-6008, 8채널 | 대 |  |  | 관급자관급
| 1009 |  | 하드디스크드라이브 | HDD 10TB, Western Digital | 대 |  |  | 관급자관급
| 1010 |  | 광점퍼코드 | SM-3 ST | 개 |  |  | 관급자관급
| 1011 |  | 광분배함 | 4C | 개 |  |  | 관급자관급
| 1012 |  | 정보통신공사 | 광케이블보통12코어이하접속 | 식 |  |  | 관급자관급
| 1013 |  | 정보통신공사 | 종합시험 | 식 |  |  | 관급자관급
| 1014 |  | 카메라브래킷 | 스피드돔 벽부형 | 개 |  |  | 관급자관급
| 1015 |  | 카메라브래킷 | 벽부형 | 개 |  |  | 관급자관급
| 1016 |  | 컴퓨터및주변기기설치 | 포장해체, PC설치, 주변기기연결, 기본S/W설치, 환경설정 및 작동상태확인 | 개 |  |  | 관급자관급
I | 1017 |  | 운영체제 | Microsoft, Windows 11 Pro | 조 |  |  | 관급자관급
| 1018 |  | 영상정보디스플레이장치 | (ID)75QNED85AKS, mini LED 4K, 189cm | 대 |  |  | 관급자관급
| 1019 |  | 텔레비전거치대 | WB24GCA, 450×19×440mm, 벽걸이형 | 대 |  |  | 관급자관급
| 1020 |  | PoE함체 | 500*600*200 | 개
| 1021 |  | PoE함체 철거 | 400*500*200 | 개
| 2001 |  | 광 케이블 | SM-8Core | m
| 2002 |  | UTP | CAT6 4P(1조) | m
| 2003 |  | UTP | CAT6 4P(2조) | m
| 2004 |  | UTP | CAT6 4P(3조) | m
| 2005 |  | UTP | CAT6 4P(4조) | m
| 2006 |  | UTP | CAT6 4P(6조) | m
| 2007 |  | UTP | CAT6 4P(7조) | m
| 2008 |  | UTP | CAT6 4P(9조) | m
| 2009 |  | UTP 철거 | CAT5 | m
| 2014 |  | 빙상장 스피커 케이블 | F-FR-8 2C-4㎟ | m
| 2015 |  | 빙상장 스피커 케이블 철거 | 난연 16C | m
| 3001 |  | CD관 | 난연 16C | m
| 3002 |  | CD관 | 난연 28C | m
| 3003 |  | CD관 | 난연 36C | m
| 3004 |  | ST관 | 16C | m
| 3005 |  | ST관 | 22C | m
| 3006 |  | GW관 | 방수 16C | m
| 3007 |  | GW관 | 방수 22C | m
| 3008 |  | 풀박스 | 100*100*100 | 개
| 3009 |  | 풀박스 | 200*200*100 | 개
| 4001 |  | 방송기기 시스템 | LB-AV297 | 식 |  |  | 관급자관급
| 4002 |  | POWER SUPPLY | 8CH, 순차전원 | EA |  |  | 관급자관급
| 4003 |  | WIRELESS RECEIVER | 900MHz, 2CH | EA |  |  | 관급자관급
| 4004 |  | WIRELESS HAND MIC | 900MHz | EA |  |  | 관급자관급
| 4005 |  | WIRELESS ANT DISTRIBUTOR | 900MHz | EA |  |  | 관급자관급
| 4006 |  | CHIME & SIREN | 4음계 | EA |  |  | 관급자관급
| 4007 |  | EVENT PLAYER | 음원재생 | EA |  |  | 관급자관급
| 4008 |  | PROCESSOR | 4IN8OUT | EA |  |  | 관급자관급
| 4009 |  | 중계실 모니터 SPEAKER | 70W, POWERD | EA |  |  | 관급자관급
| 4010 |  | 빙상장 AMP | 450W x 2CH | EA |  |  | 관급자관급
| 4011 |  | 빙상장 SPEAKER | 300W, IP55 | EA |  |  | 관급자관급
| 4012 |  | 관람석 AMP | 300W x 2CH | EA |  |  | 관급자관급
| 4013 |  | 관람석 SPEAKER | 150W, IP55 | EA |  |  | 관급자관급
| 4014 |  | SPEAKER BRACKET | STEEL(중), FLYING | EA |  |  | 관급자관급
| 4015 |  | RACK CABINET | 33H | EA |  |  | 관급자관급
| 4016 |  | AUDIO MIXER STAND | MIXER 전용 | EA |  |  | 관급자관급
| 4017 |  | MIC JACK PLATE 철거 | 2ch | EA
| 4018 |  | Wireless Ant 철거 | 900MHz | EA
| 4019 |  | 빙상장 AMP | 600W x 2CH (bridge) | EA |  |  | 관급자관급
| 5001 |  | 스피커 설치 | 3W 천정형 | 대
| 5002 |  | 스피커 설치 | 3W 벽부형 | 대
| 5003 |  | 스피커 설치 | 20W 벽부형 | 대
| 5004 |  | 스피커 철거 | 3W 천정형 | 대
| 5005 |  | 스피커 철거 | 3W 벽부형 | 대
| 5006 |  | 스피커 철거 | 20W 벽부형 | 대
| 5007 |  | 방송단자함 | ST 20P | 개
| 5008 |  | 방송단자함 철거 | SP 10P | 개
| 5009 |  | 19"RACK 철거 | H:1600 | 대
| 5010 |  | SATELLITE SPEAKER 철거 | 120W | 대
| 5011 |  | CENTER CLUSTER SPEAKER 철거 | 300W | 대
| 5012 |  | 방송기기 시스템 | LB-P012 | 식 |  |  | 관급자관급
| 5013 |  | TTS SOFTWARE | 2화자 | EA |  |  | 관급자관급
| 5014 |  | POWER AMP | 240W | EA |  |  | 관급자관급
| 5015 |  | DIGITAL REMOTE CONTROLLER | 32CH, DC24V, CAN통신 | EA |  |  | 관급자관급
| 5016 |  | 관람석 PA SPEAKER | 60W, WALL | EA |  |  | 관급자관급
| 3017 |  | ST관 | 28C | m
| 3018 |  | ST관 | 42C | m
| 1022 |  | NVR 철거 | 32CH | 대
| 2010 |  | PTZ전력 케이블 | HFCO(0.6/1kV 3C-1.5㎟) | m

## 공정산출
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2014 | 2015 | 3001 | 3002 | 3003 | 3004 | 3005 | 3006 | 3007 | 3008 | 3009 | 3010 | 3011 | 3012 | 3013 | 3014 | 3015 | 3016 | 3017 | 3018 | 4001 | 4002 | 4003 | 4004 | 4005 | 4006 | 4007 | 4008 | 4009 | 4010 | 4011 | 4012 | 4013 | 4014 | 4015 | 4016 | 4017 | 4018 | 4019 | 5001 | 5002 | 5003 | 5004 | 5005 | 5006 | 5007 | 5008 | 5009 | 5010 | 5011 | 5012 | 5013 | 5014 | 5015 | 5016
순번 | 층 구분 | 시점 (인출점) | ~ | 종점 (위치) | 1: 카메라; 1001: 네트워크 설비; 1011: 네트워크 설비; 2001: 케이블 설비; 2004: 케이블 설비; 3001: 배관 설비; 3005: 배관 설비; 4001: 빙상장 방송기기 시스템; 4006: 빙상장 방송기기 시스템; 4016: 빙상장 방송기기 시스템; 5001: 전관 방송기기 시스템; 5007: 전관 방송기기 시스템
[5 empty] | 카메라설치 | 카메라설치 | 카메라설치 | 카메라철거 | 카메라철거 | 카메라철거 | 네트워크스위치 | 네트워크스위치 | NVR | NVR | 랙캐비닛용패널 | 데스크톱컴퓨터 | 액정모니터 | 전원공급장치 | 하드디스크드라이브 | 광점퍼코드 | 광분배함 | 정보통신공사 | 정보통신공사 | 카메라브래킷 | 카메라브래킷 | 컴퓨터및주변기기설치 | 운영체제 | 영상정보디스플레이장치 | 텔레비전거치대 | PoE함체 | PoE함체 철거 | NVR 철거 | 광 케이블 | UTP | UTP | UTP | UTP | UTP | UTP | UTP | UTP 철거 | PTZ전력 케이블 | 빙상장 스피커 케이블 | 빙상장 스피커 케이블 철거 | CD관 | CD관 | CD관 | ST관 | ST관 | GW관 | GW관 | 풀박스 | 풀박스 | CD관 철거 | CD관 철거 | CD관 철거 | ST관 철거 | ST관 철거 | GW관 철거 | GW관 철거 | ST관 | ST관 | 방송기기 시스템 | POWER SUPPLY | WIRELESS RECEIVER | WIRELESS HAND MIC | WIRELESS ANT DISTRIBUTOR | CHIME & SIREN | EVENT PLAYER | PROCESSOR | 중계실 모니터 SPEAKER | 빙상장 AMP | 빙상장 SPEAKER | 관람석 AMP | 관람석 SPEAKER | SPEAKER BRACKET | RACK CABINET | AUDIO MIXER STAND | MIC JACK PLATE 철거 | Wireless Ant 철거 | 빙상장 AMP | 스피커 설치 | 스피커 설치 | 스피커 설치 | 스피커 철거 | 스피커 철거 | 스피커 철거 | 방송단자함 | 방송단자함 철거 | 19"RACK 철거 | SATELLITE SPEAKER 철거 | CENTER CLUSTER SPEAKER 철거 | 방송기기 시스템 | TTS SOFTWARE | POWER AMP | DIGITAL REMOTE CONTROLLER | 관람석 PA SPEAKER
[5 empty] | 돔 | 뷰렛 | PTZ(실내) | 돔 | 뷰렛 | PTZ | CSI-G2404FPM, 28port) | SFP모듈 | 64CH | 32CH | 키보드 선반 | DT281-GD51E | 6240V, 60.4cm | CPC-6008, 8채널 | HDD 10TB, Western Digital | SM-3 ST | 4C | 광케이블보통12코어이하접속 | 종합시험 | 스피드돔 벽부형 | 벽부형 | 포장해체, PC설치, 주변기기연결, 기본S/W설치, 환경설정 및 작동상태확인 | Microsoft, Windows 11 Pro | (ID)75QNED85AKS, mini LED 4K, 189cm | WB24GCA, 450×19×440mm, 벽걸이형 | 500*600*200 | 400*500*200 | 32CH | SM-8Core | CAT6 4P(1조) | CAT6 4P(2조) | CAT6 4P(3조) | CAT6 4P(4조) | CAT6 4P(6조) | CAT6 4P(7조) | CAT6 4P(9조) | CAT5 | HFCO(0.6/1kV 3C-1.5㎟) | F-FR-8 2C-4㎟ | F-FR-8 2C-3.5㎟ *4 | 난연 16C | 난연 28C | 난연 36C | 16C | 22C | 방수 16C | 방수 22C | 100*100*100 | 200*200*100 | 난연 16C | 난연 22C | 난연 28C | 16C | 22C | 방수 16C | 방수 22C | 28C | 42C | LB-AV297 | 8CH, 순차전원 | 900MHz, 2CH | 900MHz | 900MHz | 4음계 | 음원재생 | 4IN8OUT | 70W, POWERD | 450W x 2CH | 300W, IP55 | 300W x 2CH | 150W, IP55 | STEEL(중), FLYING | 33H | MIXER 전용 | 2ch | 900MHz | 600W x 2CH (bridge) | 3W 천정형 | 3W 벽부형 | 20W 벽부형 | 3W 천정형 | 3W 벽부형 | 20W 벽부형 | ST 20P | SP 10P | H:1600 | 120W | 300W | LB-P012 | 2화자 | 240W | 32CH, DC24V, CAN통신 | 60W, WALL
| 실내빙상장 보수공사 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 지하1층 | C-40 (교체후신설) |  | POE#1(교체후신설)
2 |  | S7 | ~ | PIT 스피커단자함
3 | PIT | S7 | ~ | PIT 단자함
4 | 지상1층 |  |  | 지상1층
5 |  | C-01 (교체후신설) | ~ | POE#1(교체후신설)
6 |  | C-02 (신설) | ~ | POE#1(신설)
7 |  | C-03 (신설) | ~ | POE#1(신설)
8 |  | C-04 (신설) | ~ | POE#1(신설)
9 |  | C-05 (신설) | ~ | POE#1(신설)
10 |  | C-06 (교체후신설) | ~ | POE#1(교체후신설)
11 |  | C-07 (신설) | ~ | POE#1(신설)
12 |  | C-08 (신설) | ~ | POE#1(신설)
13 |  | C-09 (신설) | ~ | POE#2(신설)
14 |  | C-10 (신설) | ~ | POE#2(신설)
15 |  | C-11 (신설) | ~ | POE#1(신설)
16 |  | C-12 (신설) | ~ | POE#1(신설)
17 |  | C-13 (교체후신설) | ~ | POE#2,3(교체후신설)
18 |  | C-14 (교체후신설) | ~ | POE#2,3(교체후신설)
19 |  | C-15 (교체후신설) | ~ | POE#2,3(교체후신설)
20 |  | C-16 (교체후신설) | ~ | POE#2,3(교체후신설)
21 |  | C-17 (교체후신설) | ~ | POE#2,3(교체후신설)
22 |  | C-18 (신설) | ~ | POE#2,3(신설)
23 |  | C-19 (교체후신설) | ~ | POE#2,3(교체후신설)
24 | 지상1층 | C-20 (교체후신설) | ~ | POE#2,3(교체후신설)
25 |  | C-21 (교체후신설) | ~ | POE#2,3(교체후신설)
26 |  | C-22 (교체후신설) | ~ | POE#2,3(교체후신설)
27 |  | C-23 (교체후신설) | ~ | POE#2,3(교체후신설)
28 |  | C-24 (교체후신설) | ~ | POE#2,3(교체후신설)
29 |  | C-25 (신설) | ~ | POE#2,3(신설)
30 |  | C-26 (교체후신설) | ~ | POE#2,3(교체후신설)
31 |  | C-27 (교체후신설) | ~ | POE#2,3(교체후신설)
32 |  | C-28 (신설) | ~ | POE#2,3(신설)
33 |  | C-29 (교체후신설) | ~ | POE#2,3(교체후신설)
34 |  | C-30 (신설) | ~ | POE#2,3(신설)
35 |  | C-31 (교체후신설) | ~ | POE#2,3(교체후신설)
36 |  | C-53 (신설) | ~ | POE#2,3(신설)
37 |  | C-54 (신설) | ~ | POE#2,3(신설)
38 |  | C-55 (신설) | ~ | POE#2,3(신설)
39 |  | C-56 (신설) |  | POE#2,3(신설)
40 |  | S2 | ~ | 운영실 단자함
41 |  | S3 | ~ | 운영실 단자함
42 |  | S3 | ~ | 운영실 단자함
43 |  | S4 | ~ | 운영실 단자함
44 |  | S5 | ~ | 운영실 단자함
45 |  | S6 | ~ | 운영실 단자함
46 |  |  |  | 지상2층
47 |  | POE#1 (신설) | ~ | 통신실 MDF
48 | 지상2층 | POE#2,3 (신설) | ~ | 통신실 MDF
49 |  | C-32 (교체후신설) | ~ | POE#1(교체후신설)
50 |  | C-33 (교체후신설) | ~ | POE#1(교체후신설)
51 |  | C-34 (교체후신설) | ~ | POE#1(교체후신설)
52 |  | C-35 (교체후신설) | ~ | POE#1(교체후신설)
53 |  | C-36 (교체후신설) | ~ | POE#1(교체후신설)
54 |  | C-37 (교체후신설) | ~ | POE#1(교체후신설)
55 |  | C-38 (신설) | ~ | POE#1(신설)
56 |  | C-39 (신설) | ~ | POE#1(신설)
57 | 지상 3층 | S1 | ~ | 1F 운영실 단자함
58 | 주차빌딩 1층 |  |  | 주차빌딩 1층
59 |  | C-41 (교체후신설) | ~ | POE#4(교체후신설)
60 |  | C-42 (교체후신설) | ~ | POE#4(교체후신설)
61 |  | C-43 (교체후신설) | ~ | POE#4(교체후신설)
62 |  | C-44 (교체후신설) | ~ | POE#4(교체후신설)
63 | 주차빌딩 2층 |  |  | 주차빌딩 1층
64 |  | POE#4 (교체후신설) | ~ | 통신실 MDF
65 |  | C-45 (교체후신설) | ~ | POE#4(교체후신설)
66 |  | C-46 (교체후신설) | ~ | POE#4(교체후신설)
67 |  | C-47 (교체후신설) | ~ | POE#4(교체후신설)
68 |  | C-48 (교체후신설) | ~ | POE#4(교체후신설)
69 | 주차빌딩 RF층 |  |  | 주차빌딩 1층
70 |  | C-49 (교체후신설) | ~ | POE#4(교체후신설)
71 |  | C-50 (교체후신설) | ~ | POE#4(교체후신설)
72 |  | C-51 (교체후신설) | ~ | POE#4(교체후신설)
73 |  | C-52 (교체후신설) | ~ | POE#4(교체후신설)
74 |  | C-57 (신설) | ~ | POE#4(신설)
Note on AH5: 여장 5M
Note on AI5: 빙상장 내부 층당 4M 여장 한쪽 5M

## 단가 조사표
단가조사표(단가조사 정보기준 : 2026년07월)
| 품 명 | 규 격 | 단위 | 물가자료 |  | 물가정보 |  | 거래가격 |  | 조달물자 |  | 적용가격 | 비고
|  |  |  | 금 액 | Page | 금 액 | Page | 금액 | page | 금액 | 물품식별번호
1 | 광 케이블 | SM-8Core | m | [8 empty] | 0
2 | UTP | CAT6 4P | m | [8 empty] | 0
3 | CD관 | 난연 16C | m | [8 empty] | 0
4 | CD관 | 난연 28C | m | [8 empty] | 0
5 | CD관 | 난연 36C | m | [8 empty] | 0
6 | ST관 | 16C | m | [8 empty] | 0
7 | ST관 | 22C | m | [8 empty] | 0
8 | ST관 | 28C | m | [8 empty] | 0
9 | ST관 | 42C | m | [8 empty] | 0
10 | 풀박스 | 100*100*100 | 개 | [8 empty] | 0
11 | 풀박스 | 200*200*100 | 개 | [8 empty] | 0
12 | 저독성난연케이블 | 0.6/1kV 3C-1.5㎟ | m | [8 empty] | 0
13 | 스피커 | 천장형 3W | 개 | [8 empty] | 0
14 | 스피커 | 벽부형 3W | 개 | [8 empty] | 0
15 | 스피커 | 벽부형 20W | 개 | [8 empty] | 0
16 | 방송 단자함 | ST 20P | 개 | [8 empty] | 0
17 | GW관 | 방수 16C | m | [8 empty] | 0
18 | GW관 | 방수 22C | m | [8 empty] | 0
19 | PoE단자함 | 500×600×200 | 개 | [8 empty] | 0
20 | 스피커케이블 | F-FR-8 2C-4㎟ | m | [8 empty] | 0

## 관급자재조서
관급자재 조서
[관급자관급]
순번 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 단가 | 금액 | 조달번호 | 옵션 | 비 고 | 제조사 | 구분
Ⅰ. 카메라 부분
1 | 영상감시장치 | 실내 돔카메라, Sentry NVR-1074 | 대 | [5 empty] | 우수조달제품,현장설치도 | 시큐인포 | MAS
2 | 보안용카메라 | 실내 돔카메라, CSI-681IRD, 9.07mmCMOS | 대 | [5 empty] | 다수공급자,현장설치도 | 씨에스엔아이 | MAS
3 | 보안용카메라 | 옥외 블렛카메라, CSI-682IRB, 9.07mmCMOS | 대 | [5 empty] | 다수공급자,현장설치도 | 씨에스엔아이 | MAS
4 | 보안용카메라 | 스피드돔 카메라, CSI-673PTZ, 12.7mmCMOS | 대 | [5 empty] | 다수공급자,현장설치도 | 씨에스엔아이 | MAS
5 | 네트워크스위치 | CSI-G2404FPM, 28port | 대 | [5 empty] | 다수공급자,현장설치도 | 씨에스엔아이 | MAS
6 | 네트워크스위치 | CSI-LXWA, (부품)SFP모듈 | 대 | [5 empty] | 다수공급자,현장설치도 | 씨에스엔아이 | MAS
7 | 영상감시장치 | NVR 64CH, BSCSI-NVR64MT(CSI-NVR64) | 조 | [5 empty] | 다수공급자,현장설치도 | 씨에스엔아이 | MAS
8 | 영상감시장치 | NVR 32CH, BSCSI-NVR32MT(CSI-NVR32) | 조 | [5 empty] | 다수공급자,현장설치도 | 씨에스엔아이 | MAS
9 | 랙캐비닛용패널 | 키보드 선반, IMP-KRS-2000, 2U | 개 | [5 empty] | 다수공급자,납품장소도 | 아이엠피 | MAS
10 | 데스크톱컴퓨터 | DT281-GD51E-004, Intel Core Ultra 5235(3.4GHz), 5060 D7 8GB | 대 | [5 empty] | 다수공급자,현장설치도 | 삼보컴퓨터 | MAS
11 | 액정모니터 | 삼보컴퓨터, (CN)6240V, 60.4cm | 대 | [5 empty] | 다수공급자,현장설치도 | 삼보컴퓨터 | MAS
Ⅱ. 카메라 부분 물품설치 부속 자재(옵션)
12 | 전원공급장치 | 이레씨즈, CPC-6008, 8채널 | 대 | [5 empty] | 우수조달제품, 현장설치도 추가선택(주품목 24510541) | 시큐인포 | MAS
13 | 하드디스크드라이브 | HDD 10TB, Western Digital, (TH)DCHC510(HUH721010ALE600) | 대 | [5 empty] | 우수조달제품, 현장설치도 선택부품(주품목 24510541) | 시큐인포 | MAS
14 | 광점퍼코드 | 광점퍼코드, SM-3 ST | 개 | [5 empty] | 다수공급자, 현장설치도 추가선택(주품목 25416328) | 다인정보 | MAS
15 | 광분배함 | 광분배함, 4C | 개 | [5 empty] | 다수공급자, 현장설치도 추가선택(주품목 25416328) | 다인정보 | MAS
16 | 정보통신공사 | 광케이블보통12코어이하접속 | 식 | [5 empty] | 다수공급자, 현장설치도 추가선택(주품목 25416328) | 다인정보 | MAS
17 | 정보통신공사 | 종합시험 | 식 | [5 empty] | 다수공급자, 현장설치도 추가선택(주품목 25416328) | 다인정보 | MAS
18 | 카메라브래킷 | 스피드돔 벽부형(알루미늄 다이케스팅) | 개 | [5 empty] | 다수공급자, 현장설치도 추가선택(주품목 25416328) | 다인정보 | MAS
19 | 카메라브래킷 | 벽부형(steel) | 개 | [5 empty] | 다수공급자, 현장설치도 추가선택(주품목 25416328) | 다인정보 | MAS
20 | 컴퓨터및주변기기설치 | 포장해체, PC설치, 주변기기연결, 기본S/W설치, 환경설정 및 작동상태확인 | 개 | [5 empty] | 다수공급자, 납품장소도 추가선택(주품목 26063775) | 삼보컴퓨터 | MAS
21 | 운영체제 | Microsoft, Windows 11 Pro | 조 | [5 empty] | 다수공급자, 납품장소도 추가선택(주품목 26063775) | 삼보컴퓨터 | MAS
22 | 영상정보디스플레이장치 | (ID)75QNED85AKS, mini LED 4K, 189cm | 대 | [5 empty] | 다수공급자, 현장설치도 | 시큐인포 | MAS
23 | 텔레비전거치대 | WB24GCA, 450×19×440mm, 벽걸이형 | 대 | [5 empty] | 다수공급자, 현장설치도 추가선택(주품목 25510521) | 시큐인포 | MAS
Ⅲ. 빙상장방송 부분
24 | 실내빙상장 방송기기 시스템 | LB-AV299 | 식 | [5 empty] | 조달우수제품 | 엘앤비기술 | MAS
▣세부내역▣
| DIGITAL POWER SUPPLY | 전력제어형, 10CH | EA
| WIRELESS RECEIVER | 900MHz, 2CH | EA
| WIRELESS HAND MIC | 900MHz | EA
| WIRELESS ANTENNA | 900MHz | EA
| CD PLAYER | 1CD,USB | EA
| DIGITAL CAN DATA CONTROLLER | CAN통신,4CH,우선순위제어 | EA
| AUDIO MIXER | 16CH | EA
| PROCESSOR | 4IN8OUT | EA
| AMP | 450W x 2CH | EA
| BLANK PANEL | 1H 열방출 통풍구 | EA
| RACK CABINET | AL. 33H | EA
| SPEAKER | 300W | EA
| SPEAKER BRACKET | STEEL(중) | EA | [5 empty] | FLYING TYPE
| MICROPHONE | DYNAMIC | EA
| CONDENSER MIC | 구즈넥 | EA
| MIC EXT CORD | 5M | EA
| MIC STAND | 탁상형 | EA
| MIC STAND | 일자형 | EA
| MIC STAND | T자형 | EA
| MIC FLOOR BOX | 2CH | EA | [5 empty] | JACK PLATE로 교체
Ⅳ. 빙상장방송 부분 추가품목(옵션)
25 | POWER SUPPLY | 8CH, 순차전원 | EA | [5 empty] | 다수공급자,현장설치도 | 엘앤비기술 | MAS
26 | WIRELESS RECEIVER | 900MHz, 2CH | EA | [5 empty] | 다수공급자,현장설치도 | 엘앤비기술 | MAS
27 | WIRELESS HAND MIC | 900MHz | EA | [5 empty] | 다수공급자,현장설치도 | 엘앤비기술 | MAS
28 | WIRELESS ANT DISTRIBUTOR | 900MHz | EA | [5 empty] | 다수공급자,현장설치도 | 엘앤비기술 | MAS
29 | CHIME & SIREN | 4음계 | EA | [5 empty] | 다수공급자,현장설치도 | 젠프로 | MAS
30 | EVENT PLAYER | 음원재생 | EA | [5 empty] | 다수공급자,현장설치도 | 엘앤비기술 | MAS
31 | PROCESSOR | 4IN8OUT | EA | [5 empty] | 다수공급자,현장설치도 | 한일미디어텍 | MAS
32 | 중계실 모니터 SPEAKER | 70W, POWERD | EA | [5 empty] | 다수공급자,현장설치도 | 마하사운드 | MAS
33 | 빙상장 AMP | 450W x 2CH | EA | [5 empty] | 다수공급자,현장설치도 | 엘앤비기술 | MAS
34 | 빙상장 SPEAKER | 300W, IP55 | EA | [5 empty] | 다수공급자,현장설치도 | 마하사운드 | MAS
35 | 관람석 AMP | 300W x 2CH | EA | [5 empty] | 다수공급자,현장설치도 | 엘앤비기술 | MAS
36 | 관람석 SPEAKER | 150W, IP55 | EA | [5 empty] | 다수공급자,현장설치도 | 마하사운드 | MAS
37 | SPEAKER BRACKET | STEEL(중), FLYING | EA | [5 empty] | 다수공급자,현장설치도 | 한일미디어텍 | MAS
38 | RACK CABINET | 33H | EA | [5 empty] | 다수공급자,현장설치도 | 마하사운드 | MAS
39 | AUDIO MIXER STAND | MIXER 전용 | EA | [5 empty] | 다수공급자,현장설치도 | 디라직 | MAS
Ⅴ. 전관방송 부분
40 | 전관 방송기기 시스템 | LB-P012 | 식 | [5 empty] | 조달우수제품 | 엘앤비기술 | MAS
▣세부내역▣
| DIGITAL POWER SUPPLY | 전력제어형, 10CH | EA
| DIGITAL TUNER | DIGITAL | EA
| CD PLAYER | 1CD,USB | EA
| DIGITAL AUDIO MIXER | 16IN 8OUT | EA
| 운영프로그램 | 장비운영 및 제어 | EA
| DIGITAL MASTER CONTROLLER | CAN통신,화재,리모트,음원제어,시보기 | EA
| 시간보정기 | GPS수신 | EA
| DIGITAL SYSTEM MONITOR | 입력/출력 FULL모니터링 | EA
| POWER AMP | 240W | EA
| DIGITAL SPEAKER CONTROLLER | 16CH,RG,단락보호기능 | EA
| BLANK PANEL | 1H 열방출 통풍구 | EA
| CONTROL COMPUTER | I7 | EA
| MONITOR | 19인치 | EA
| KEYBOARD CASE | 키보드 & 마우스 선반 | EA
| RACK CABINET | AL. 33H | EA
| MICROPHONE | DYNAMIC | EA
| MIC EXT CORD | 5M | EA
| MIC STAND | 일자형 | EA
| BATTERY | 12V 100A | EA
| BATTERY CASE | 목재제작 | EA
Ⅵ. 전관방송 부분 물품설치 부속 자재(옵션)
41 | TTS SOFTWARE | 2화자 - 한글, 영어 | EA | [5 empty] | 다수공급자,현장설치도 | 한일미디어텍 | MAS
42 | POWER AMP | 240W | EA | [5 empty] | 다수공급자,현장설치도 | 한일미디어텍 | MAS
43 | DIGITAL REMOTE CONTROLLER | 32CH, DC24V, CAN통신 | EA | [5 empty] | 다수공급자,현장설치도 | 한일미디어텍 | MAS
44 | 관람석 PA SPEAKER | 60W, WALL | EA | [5 empty] | 다수공급자,현장설치도 | 마하사운드 | MAS
소계 | [8 empty] | 관급자관급
조달수수료 |  |  | 요율 | 0.54%
안전관리비
조정액 | [8 empty] | 천단위 조정
총 합계 | [5 empty] | 0

## 산업안전보건관리비(관급)
산 업 안 전 보 건 관 리 비
1. 보안용카메라 및 영상감시장치 구매설치 - 본 품
조달청 다수공급자계약 물품 산업안전보건관리비 계상방안
* 완제품 형태로 제작 또는 납품되어 철치되는 경우 : 다음 ①과 ② 중 작은금액 이상으로 계상
① (총납품요구금액 ×70%) × 요율
|  |  |  | ( |  | x 70% | ) | x 2.07% | = | 1028500
② [{(총납품요구금액 –완제품 가액) ×70%} × 요율 ] x 1.2
|  |  |  | [{( | - |  | ) | x 70%} | x 2.07% ] x 1.2 |  | =
=> 적용 금액
원

## 노임
노 임 단 가 표(2026년 하반기)
직종번호 | 직종명 | 노임(원) | 비고 |  |  | 2026.9.1 | 2026.1.1 | 2025.9.1 | 2025.1.1
1002 | 보통인부 |  |  | 1001 | 작업반장 | 218316 | 215907 | 214661 | 213033
1003 | 특별인부 |  |  | 1002 | 보통인부 | 172698 | 172068 | 171037 | 169804
1086 | 통신내선공 |  |  | 1003 | 특별인부 | 228717 | 226122 | 224490 | 221506
1087 | 통신설비공 |  |  | 1004 | 조력공 | 181496 | 179028 | 179958 | 180331
1089 | 통신케이블공 |  |  | 1005 | 제도사 | 242423 | 237324 | 239200 | 232099
2001 | 광케이블설치사 |  |  | 1006 | 비계공 | 284440 | 281939 | 279613 | 279433
5002 | 통신관련산업기사 |  |  | 1007 | 형틀목공 | 275379 | 275790 | 273074 | 272831
|  |  |  | 1008 | 철근공 | 268932 | 268187 | 265818 | 264104
|  |  |  | 1009 | 철공 | 243870 | 239808 | 237686 | 237754
|  |  |  | 1010 | 철판공 | 220901 | 221481 | 219862 | 219236
|  |  |  | 1011 | 철골공 | 255172 | 252641 | 251511 | 250239
|  |  |  | 1012 | 용접공 | 286330 | 282536 | 280178 | 278326
|  |  |  | 1013 | 콘크리트공 | 276285 | 273540 | 271064 | 266361
|  |  |  | 1014 | 보링공 | 233503 | 232562 | 226520 | 225273
|  |  |  | 1015 | 착암공 | 223246 | 222306 | 220354 | 220081
|  |  |  | 1016 | 화약취급공 | 270444 | 272448 | 261462 | 258751
|  |  |  | 1017 | 할석공 | 246224 | 241932 | 240163 | 236986
|  |  |  | 1018 | 포설공 | 221306 | 221015 | 219579 | 216121
|  |  |  | 1019 | 포장공 | 274873 | 273308 | 270747 | 267989
|  |  |  | 1020 | 잠수부 | 391240 | 387342 | 392061 | 388892
|  |  |  | 1021 | 조적공 | 273229 | 270807 | 275141 | 266624
|  |  |  | 1022 | 견출공 | 254875 | 250903 | 247938 | 243075
|  |  |  | 1023 | 건축목공 | 282990 | 277642 | 283068 | 277894
|  |  |  | 1024 | 창호공 | 248547 | 247188 | 250287 | 248350
|  |  |  | 1025 | 유리공 | 258602 | 253539 | 250389 | 248139
|  |  |  | 1026 | 방수공 | 233163 | 228286 | 226204 | 220722
|  |  |  | 1027 | 미장공 | 279102 | 277276 | 278998 | 272354
|  |  |  | 1028 | 타일공 | 294379 | 290939 | 286589 | 284337
|  |  |  | 1029 | 도장공 | 268225 | 263017 | 258362 | 253409
|  |  |  | 1030 | 내장공 | 258904 | 256883 | 255231 | 252249
|  |  |  | 1031 | 도배공 | 229833 | 227614 | 226042 | 222618
|  |  |  | 1032 | 연마공 | 208207 | - | 210772 | -
|  |  |  | 1033 | 석공 | 270694 | 268908 | 267532 | 266246
|  |  |  | 1034 | 줄눈공 | 212390 | 211653 | 207796 | 202696
|  |  |  | 1035 | 판넬조립공 | 246986 | 243121 | 240735 | 237854
|  |  |  | 1036 | 지붕잇기공 | - | 233250 | 229958 | 224113
|  |  |  | 1037 | 벌목부 | 257444 | 253243 | 248140 | 248681
|  |  |  | 1038 | 조경공 | 235843 | 235204 | 227176 | 224132
|  |  |  | 1039 | 배관공 | 249073 | 247897 | 239439 | 238145
|  |  |  | 1040 | 배관공(수도) | 260673 | 262580 | 257390 | 250572
|  |  |  | 1041 | 보일러공 | 240647 | 240120 | - | 233255
|  |  |  | 1042 | 위생공 | 221435 | 218908 | 220650 | 219040
|  |  |  | 1043 | 덕트공 | 208140 | 202472 | 205696 | 201482
|  |  |  | 1044 | 보온공 | 222151 | 217012 | 214975 | 213722
|  |  |  | 1045 | 인력운반공 | 183687 | 180193 | 181753 | 180404
|  |  |  | 1046 | 궤도공 | 220821 | 218933 | - | -
|  |  |  | 1047 | 건설기계조장 | - | 210909 | - | 202954
|  |  |  | 1048 | 건설기계운전사 | 283323 | 283297 | 279824 | 273971
|  |  |  | 1049 | 화물차운전사 | 240042 | 238936 | 240685 | 237500
|  |  |  | 1050 | 일반기계운전사 | - | 173995 | 172387 | 170920
|  |  |  | 1051 | 기계설비공 | 242647 | 241698 | 241550 | 237652
|  |  |  | 1052 | 준설선선장 | - | - | - | -
|  |  |  | 1053 | 준설선기관사 | - | - | - | -
|  |  |  | 1054 | 준설선운전사 | - | - | - | -
|  |  |  | 1055 | 선원 | - | - | - | -
|  |  |  | 1056 | 플랜트배관공 | 327442 | 320480 | 324800 | 324130
|  |  |  | 1057 | 플랜트제관공 | 268949 | 266029 | 260644 | 259128
|  |  |  | 1058 | 플랜트용접공 | 289745 | 292640 | 301090 | 299776
|  |  |  | 1059 | 플랜트특수용접공 | 334739 | - | 337247 | -
|  |  |  | 1060 | 플랜트기계설치공 | 234041 | 230376 | 238846 | 236640
|  |  |  | 1061 | 플랜트특별인부 | 215601 | 213074 | 220283 | 218614
|  |  |  | 1062 | 플랜트케이블전공 | 263300 | 264269 | 262679 | 261587
|  |  |  | 1063 | 플랜트계장공 | 204167 | 204377 | 202691 | 202712
|  |  |  | 1064 | 플랜트덕트공 | - | - | - | -
|  |  |  | 1065 | 플랜트보온공 | 252567 | 250140 | 247756 | 247028
|  |  |  | 1066 | 제철축로공 | 365714 | 362985 | 358786 | -
|  |  |  | 1067 | 비파괴시험공 | 220565 | 214553 | 216404 | 217619
|  |  |  | 1068 | 특급품질관리원 | 200971 | 199588 | 198613 | -
|  |  |  | 1069 | 고급품질관리원 | 199200 | 197788 | 195243 | -
|  |  |  | 1070 | 중급품질관리원 | 179012 | 177841 | 175633 | 172227
|  |  |  | 1071 | 초급품질관리원 | 150049 | 149081 | 147438 | 144810
|  |  |  | 1072 | 지적기사 | 283066 | 275711 | 274286 | 263991
|  |  |  | 1073 | 지적산업기사 | 251236 | 245000 | 242724 | 236718
|  |  |  | 1074 | 지적기능사 | 175118 | 178874 | 180875 | 181822
|  |  |  | 1075 | 내선전공 | 276108 | 273676 | 273539 | 268915
|  |  |  | 1076 | 특고압케이블전공 | 444519 | 440616 | 439248 | 436458
|  |  |  | 1077 | 고압케이블전공 | 376049 | 373640 | 372997 | 370529
|  |  |  | 1078 | 저압케이블전공 | 306274 | 304156 | 303632 | 300337
|  |  |  | 1079 | 송전전공 | 645607 | 638460 | 637453 | 627960
|  |  |  | 1080 | 송전활선전공 | 685744 | 675173 | 673714 | 662709
|  |  |  | 1081 | 배전전공 | 420978 | 414968 | 413173 | 408559
|  |  |  | 1082 | 배전활선전공 | 562067 | 562439 | 560837 | 557881
|  |  |  | 1083 | 플랜트전공 | 269471 | 269759 | 271800 | 266062
|  |  |  | 1084 | 계장공 | 321645 | 319449 | 318902 | 315484
|  |  |  | 1085 | 철도신호공 | 318257 | 310041 | 305348 | 297049
|  |  |  | 1086 | 통신내선공 | 286219 | 284880 | 283607 | 278565
|  |  |  | 1087 | 통신설비공 | 316875 | 315528 | 314787 | 308930
|  |  |  | 1088 | 통신외선공 | 410182 | 408942 | 407342 | 405235
|  |  |  | 1089 | 통신케이블공 | 438070 | 436224 | 440868 | 433400
|  |  |  | 1090 | 무선안테나공 | 360084 | 356809 | 354977 | 350908
|  |  |  | 1091 | 석면해체공 | 203461 | 204181 | 204762 | 203923
|  |  |  | 2001 | 광케이블설치사 | 471931 | 471349 | 467653 | 460429
|  |  |  | 2002 | H/W시험사 | 398279 | 393090 | 390048 | 384609
|  |  |  | 2003 | S/W시험사 | 446560 | 446358 | 446000 | 445000
|  |  |  | 3001 | 도편수 | 533333 | - | - | -
|  |  |  | 3002 | 드잡이공 | - | - | - | -
|  |  |  | 3003 | 한식목공 | 353383 | 342273 | 350828 | 351481
|  |  |  | 3004 | 한식목공조공 | - | 243009 | - | 246154
|  |  |  | 3005 | 한식석공 | 403594 | 386079 | 392588 | 398051
|  |  |  | 3006 | 한식미장공 | - | 321230 | 339830 | 342548
|  |  |  | 3007 | 한식와공 | 374046 | 333250 | 347811 | 353051
|  |  |  | 3008 | 한식와공조공 | - | 278180 | 274659 | 268333
|  |  |  | 3009 | 목조각공 | - | - | - | -
|  |  |  | 3010 | 석조각공 | - | - | - | -
|  |  |  | 3011 | 특수화공 | - | 324326 | - | -
|  |  |  | 3012 | 화공 | 300798 | 322920 | 313333 | 311263
|  |  |  | 3013 | 드잡이공편수 | - | - | - | -
|  |  |  | 3014 | 한식미장공편수 | 395789 | - | - | -
|  |  |  | 3015 | 한식와공편수 | - | - | - | 457143
|  |  |  | 3016 | 한식단청공편수 | - | 286887 | - | -
|  |  |  | 3017 | 한식석공조공 | - | 321250 | 320000 | 311114
|  |  |  | 3018 | 한식미장공조공 | - | 250000 | 247982 | 249266
|  |  |  | 4001 | 원자력플랜트전공 | 238957 | 221727 | 237846 | 226275
|  |  |  | 4002 | 원자력용접공 | 220497 | 217203 | 211525 | 215662
|  |  |  | 4003 | 원자력기계설치공 | 244723 | 229770 | 231539 | 227074
|  |  |  | 4004 | 원자력품질관리사 | 287101 | 285759 | 284862 | 270376
|  |  |  | 5001 | 통신관련기사 | 324979 | 320449 | 318479 | 316183
|  |  |  | 5002 | 통신관련산업기사 | 304662 | 304509 | 303262 | 297137
|  |  |  | 5003 | 통신관련기능사 | 250000 | 249822 | 249360 | 244717
|  |  |  | 5004 | 전기공사기사 | 339070 | 335319 | 333866 | 327381
|  |  |  | 5005 | 전기공사산업기사 | 298573 | 294135 | 292729 | 289211
|  |  |  | 5006 | 변전전공 | 485593 | 485075 | 483274 | 477832
|  |  |  | 5007 | 코킹공 | 212439 | 209131 | 208590 | 206732
|  |  |  | 5008 | 특급품질관리기술인 | 272695 | 271869 | 265227 | 261200
|  |  |  | 5009 | 고급품질관리기술인 | 221341 | 220394 | 216558 | 212471
|  |  |  | 5010 | 중급품질관리기술인 | 193319 | 192523 | 186963 | 183944
|  |  |  | 5011 | 초급품질관리기술인 | 167631 | 167155 | 161595 | 159901
|  |  |  | *5012 | 플로어링마루시공공 | 257926 | 257561 | 256409 | 253241
|  |  |  | 5013 | 교통정리원 | 176930 | 173784 | 171884 | 170990
|  |  |  | 5014 | 철거공 | 261108 | 266743 | 267829 | 264828
|  |  |  | 5015 | 흙막이공 | 272418 | 275072 | 272974 | 278476
[5 empty] | 전철전공 | 429783 | 426714 | 421317 | 411319

## 건축제비율
※ 적용시기 : 2026. 04. 13. 입찰공고분부터 |  |  |  |  | 2026년 건축∙산업환경설비공사 원가계산 간접공사비(제비율) 적용기준 (참고: 간접노무비율, 기타경비율, 일반관리비율, 이윤율, 공사이행보증수수료율은 조달청 분석요율임)
|  |  | [간접노무비] |  | [기타경비] |  |  |  | [일반관리비] |  |  | [이윤] |  | [건설기계대여대금 지급보증액 발급금액] | [5 empty] | [산업안전보건관리비]
공사규모 | 공사기간 |  | (직노) x 율 |  | (재+노) x 율 |  | 공사규모 |  | (재+노+경) x 율 |  |  | (노+경+일) x 율 |  | (직접공사비) x 율 | [5 empty] | □ 도급자관급 미포함 공사 |  | (재+직노) x 율 + 기초액
(직접공사비) |  |  | 건축 | 산업 설비 (건축) | 건축 | 산업 설비 (건축) | (추정가격) |  | 건축, 산업설비(건축) | 전문· 전기·통신· 소방·기타
[14 empty] | 종합건설업 |  | 전문건설업 |  |  |  | □ 도급자관급 포함 공사 |  | (재+직노+도급자관급) x 요율주2) + 기초액과
[(재+직노) x 요율주3) + 기초액] x 1.2 중에 작은 금액
10억 미만 | 6개월 이하 (183일) |  | 17.5 | 17.5 | 5 | 5 | 5억 미만 |  | 8 | 8 |  | 15 |  | 구분 | 요율 | 구분 |  |  | 요율 | 산업안전보건관리비 대상액주1) |  | 구분 | 요율 | 기초액(천원)
| 7~12개월 (365일) |  | 17.9 | 17.9 | 5.2 | 5.2
| 13~36개월 (1095일) |  | 18.2 | 18.2 | 5.5 | 5.5 | [7 empty] | 건축공사 | 0.07 | 비계·구조물해체공사 |  |  | 0.68 | 5억 미만 |  | 건축공사 | 3.11
| 36개월 초과 (1096일) |  | 19.4 | 19.4 | 6.1 | 6.1 | 5억 - 30억 미만 |  |  | 6.5 | [11 empty] | 토목공사 | 3.15
10억 - 50억 미만 | 6개월 이하 (183일) |  | 17.4 | 17.4 | 5.2 | 5.2 | [15 empty] | 중건설공사 | 3.64
| 7~12개월 (365일) |  | 17.8 | 17.8 | 5.4 | 5.4 | [7 empty] | 산업∙설비공사 | 0.16 | 석공사, 시설물유지관리, 철근콘크리트공사, 가스시설공사(1종) |  |  | 0.32 |  |  | 특수건설공사 | 2.07
| 13~36개월 (1095일) |  | 18.1 | 18.1 | 5.7 | 5.7 | 30억 - 50억 미만 |  |  | 5 | [9 empty] | 5억 ~ 50억 미만 |  | 건축공사 | 2.28 | 4325
| 36개월 초과 (1096일) |  | 19.2 | 19.2 | 6.4 | 6.4 | [15 empty] | 토목공사 | 2.53 | 3300
50억 - 300억 미만 | 6개월 이하 (183일) |  | 17.5 | 17.5 | 5.9 | 5.9 | 50억 - 100억 미만 |  | 6.5 |  |  | 12 |  |  |  | 도장공사, 철강재설치공사 |  |  | 0.16 |  |  | 중건설공사 | 3.05 | 2975
| 7~12개월 (365일) |  | 17.9 | 17.9 | 6 | 6 | [15 empty] | 특수건설공사 | 1.59 | 2450
| 13~36개월 (1095일) |  | 18.2 | 18.2 | 6.4 | 6.4 | 100억 - 300억 미만 |  |  | 4.5 | [9 empty] | 50억 이상 | 추정금액 800억 미만 건설공사 | 건축공사 | 2.37
[16 empty] | 기계설비공사업 및 그 외 |  |  | 0.1
| 36개월 초과 (1096일) |  | 19.4 | 19.4 | 7 | 7 | [15 empty] | 토목공사 | 2.6
300억 - 1000억 미만 | 6개월 이하 (183일) |  | 17.5 | 17.5 | 6.1 | 6.1 | 300억 - 1000억 미만 |  | 5 |  |  | 10 | [9 empty] | 중건설공사 | 3.11
| 7~12개월 (365일) |  | 17.9 | 17.9 | 6.3 | 6.3 | [7 empty] | * 적용제외: 국가유산수리공사, 전기, 정보통신, 소방시설 | [7 empty] | 특수건설공사 | 1.64
| 13~36개월 (1095일) |  | 18.2 | 18.2 | 6.6 | 6.6 | 1000억 이상 |  | 4.5 |  |  | 9 |  | ※ 건설기계대여대금 지급보증서 발급금액 및 업종별 건설기계 | [6 empty] | 추정금액 800억 이상 건설공사 | 건축공사 | 2.64
| 36개월 초과 (1096일) |  | 19.4 | 19.4 | 7.2 | 7.2 | [7 empty] | 투입비율 산정기준(국토부 고시 제2019-286호, 2019.6.19.) | [7 empty] | 토목공사 | 2.73
1000억 이상 | 6개월 이하 (183일) |  | 17.4 | 17.4 | 6.4 | 6.4 | [건강보험료] | [노인장기요양보험료] |  |  | [연금보험료] |  |  | [산재보험료] | [7 empty] | 중건설공사 | 3.39
| 7~12개월 (365일) |  | 17.8 | 17.8 | 6.5 | 6.5 | [15 empty] | 특수건설공사 | 1.78
| 13~36개월 (1095일) |  | 18.1 | 18.1 | 6.9 | 6.9 | (직노) x 3.595 | (건강보험료) x 13.14 |  |  | (직노) x 4.75 |  |  | (노) x 3.56 | [5 empty] | * 총 공사금액(도급금액+도급자설치 관급금액) 2천만원 이상 건설공사
| 36개월 초과 (1096일) |  | 19.3 | 19.3 | 7.5 | 7.5 | * 공사기간 1개월(30일) 이상인 모든 건설공사 | [6 empty] | * 모든 건설공사 적용. 노동부 고시 제2024-77호(2024. 12. 30.), 산업재해보상보험법시행령 | [5 empty] | 주1) 산업안전보건관리비 대상액
* 기타경비항목: 수도광열비, 복리후생비, 소모품비 및 사무용품비, 여비∙교통∙통신비, 세금과공과, 도서인쇄비 | [6 empty] | (노인장기요양보험료는 소수점 다섯째자리에서 반올림)
- 재료비+직접노무비+도급자설치 관급금액
□ 산업설비(건축) 해당공종 : 지열공사, 소각시설 등 | [6 empty] | ※ 사회보험의 보험료 적용기준 (국토부 고시 제2021-905호, 2021.7.1.) | [6 empty] | ※ 사회보험의 보험료 적용기준 (국토부 고시 제2021-905호, 2021.7.1.)
[고용보험료] | [6 empty] | [환경보전비] | [6 empty] | [건설하도급대금지급보증서발급수수료] | [5 empty] | 주2) 대상액이 재료비, 직접노무비, 도급자관급의 합계금액인 요율
주3) 대상액이 재료비, 직접노무비의 합계금액인 요율
(노) x 율 | [6 empty] | (직접공사비) x 율 | [6 empty] | (직접공사비) x 율
공사배정규모(추정금액) |  |  |  | 요율 |  |  | 구분 | [5 empty] | 요율 | 공사규모(추정가격) |  |  |  | 요율 |  | * 산업안전보건관리비 산출 건설공사의 종류
[1등급] 1200억 이상 |  |  |  | 1.57
[7 empty] | 도로(예시: 교량, 터널, 활주로 등) | [5 empty] | 0.9 | 50억 미만 |  |  |  | 0.081 |  | - [건축공사] 「건설산업기본법 시행령」 (별표 1) 제1호 '나'목 / 제2호의 전문공사로서 건축물과
[2등급] 800억 ~ 1200억 미만 |  |  |  | 1.30
[7 empty] | 플랜트(예시: 발전소, 쓰레기소각장 등) | [5 empty] | 0.4
[3등급] 520억 ~ 800억 미만 |  |  |  | 1.13 | [9 empty] | 50억 이상 - 100억 미만 |  |  |  | 0.08 |  | 관련하여 분리하여 발주되었고 시간적·장소적으로도 독립하여 행하는 공사
[7 empty] | 지하철 | [5 empty] | 0.5
[4등급] 340억 ~ 520억 미만 |  |  |  | 1.06
[7 empty] | 철도 | [5 empty] | 1.5 | 100억 이상 - 300억 미만 |  |  |  | 0.075 |  | - [토목공사] 「건설산업기본법 시행령」 (별표 1) 제1호 '가'목, '라'목 / 제2호의 전문공사로서
[5등급] 210억 ~ 340억 미만 |  |  |  | 1.03
[7 empty] | 상하수도(예시: 폐수, 하수처리장, 정수장 등) | [5 empty] | 0.5
[6등급] 130억 ~ 210억 미만 |  |  |  | 1.02 | [9 empty] | 300억 이상 종심∙종평제(토목 및 산업설비) |  |  |  | 0.071 |  | 건축공사 외의 시설물과 관련하여 분리하여 발주되었고 시간적·장소적으로도 독립하여 행하는 공사
[7 empty] | 항만(간척, 준설): 오탁 또는 준설토 방지막 설치 | [5 empty] | 1.8
[7등급] 고시금액 ~ 130억 미만 |  |  |  | 1.01
[7 empty] | 항만(간척, 준설): 오탁 또는 준설토 방지막 미설치 | [5 empty] | 0.8 | 300억 이상 종심∙종평제(건축) |  |  |  | 0.068 |  | - [중건설공사] 「건설산업기본법 시행령」 (별표 1) 제1호 '가'목, '라'목 해당공사 중
7등급 미만 |  |  |  | #REF!
[7 empty] | 댐 | [5 empty] | 1.1
* 모든 건설공사에 적용, 국토부 고시 제2021-905호(2021.7.1.), 고용보험법 시행령 | [13 empty] | 턴키∙대안공사 |  |  |  | 0.084 |  | 다음과 같은 공사 및 이와 함께 부대하여 현장 내에서 행하는 공사
[7 empty] | 택지개발 | [5 empty] | 0.6
* 총공사금액[(도급금액+관급금액)에서 부가세 제외] 2천만원 미만의 건설공사를 건설업자가 아닌 자가 시공 시 미적용
[7 empty] | 기타 토목(하천 등) | [5 empty] | 0.8 | * 적용제외: 전문공사, 국가유산수리공사 | [5 empty] | · 고제방 댐 공사 등 - 댐 신설공사, 제방신설공사와 관련한 제반시설공사
※ 등급기준: 조달청 등급별 유자격자 명부 등록 및 운용기준(조달청 공고 제2023-235호, 2023.7.6.)
[7 empty] | 주택(재개발, 재건축) | [5 empty] | 0.7 | ※ 하도급대금 지급보증서 발급금액 적용기준
※ 사회보험의 보험료 적용기준 (국토부 고시 제2021-905호, 2021.7.1.) | [19 empty] | · 화력, 수력, 원자력, 열병합 발전시설 등 설치공사 - 화력, 수력, 원자력, 열병합 발전시설과 관련된 신설공사 및 제반시설공사
[7 empty] | 주택(신축) | [5 empty] | 0.3 | (국토부 고시 제2016-921호, 2016.12.19.)
[공사이행보증수수료]
[7 empty] | 주택 외 건축 | [5 empty] | 0.5 | [법정부담금] | [5 empty] | · 터널신설공사 등 - 도로, 철도, 지하철 공사로서 터널, 교량, 토공사 등이 포함된 복합시설물로 구성된 공사에 있어
[7 empty] | 조경, 기타(전문, 개보수 공사) | [5 empty] | 0.3
공사규모(직접공사비) |  | 수수료 | [17 empty] | 터널공사비 비중이 가장 큰 비중을 차지하는 건설공사
[7 empty] | * 환경관리비의 산출기준 및 관리에 관한 지침 | [6 empty] | [석면분담금] |  |  | [임금채권부담금]
70억 미만 |  | [직공비x0.0108%]x공기(년) | [17 empty] | - [특수건설공사] 「건설산업기본법 시행령」(별표1) 제1호 '마'목로서 시행규칙(별표3)에서 구분한 조경공사
[7 empty] | (국토부 고시 제2018-528호, 2018.8.30.) | [6 empty] | (노) x 0.006 |  |  | (노) x 0.09
70억이상~120억미만 |  | [79만원+(직공비-75억원)x0.0070%]x공기(년) |  |  |  |  | ※ 적용제외: 전기공사, 정보통신공사, 소방시설공사, | [12 empty] | /아래 각목에 따른 건설공사 중 다른 공사와 분리하여 발주되었고 시간적·장소적으로도 독립하여 행하는 공사
* 모든 건설공사 적용.
120억이상~250억미만 |  | [116만원+(직공비-130억원)x0.0059%]x공기(년) |  |  |  |  | 국가유산 수리공사 | [6 empty] | 환경부 고시 제2025-25호(2025. 12. 22.), 2026년도 석면피해구제분담금률 | [5 empty] | · 「전기공사업법」, 「정보통신공사업법」, 「소방공사업법」, 「문화재수리공사업법」에 의한 공사
[7 empty] | [퇴직공제부금비] | [6 empty] | 노동부 고시 제2025-100호(2025.12.31.), 임금채권보장법 사업주 부담금비율 고시
250억이상~500억미만 |  | [186만원+(직공비-250억원)x0.0048%]x공기(년) | [17 empty] | 비고 1 건축물과 관련하여 공사가 수행된다 하더라도 독립하여 행하는 공사가 토목공사, 중건설공사가 명백한 경우 해당 공사 종류로 분류
500억이상 |  | [306만원+(직공비-500억원)x0.0040%]x공기(년) |  |  |  |  | (직노) x 2.3 | [12 empty] | 2 건축공사, 토목공사 및 중건설공사와 함께 부대하여 현장 내에서 이루어지는 공사는 개별 법령에 따라 수행되는 공사를 포함
* 「지방계약법 시행령」 제51조제1항에 따른 적용 의무 대상 | [6 empty] | * 추정금액이 1억 이상인 건설공사 | [12 empty] | ※ 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 (고용노동부 고시 제2025-11호, 2025.2.12.)
- (시행령 제42조 제1항) 추정가격 300억 이상인 공사의 계약 | [6 empty] | ※ 국토부 고시 제2015-610호(2015.8.20.) 요율 적용
- (시행령 제6장) 대형공사계약(대안입찰, 일괄입찰), 특정공사의 계약 | [13 empty] | □ 전기∙통신∙소방∙전문 및 기타공사의 경우 일반관리비요율을 제외한 각종 요율은 토목, 건축 등 관련 공사업종에 따라 적용
- (시행령 제9장) 기술제안 입찰에 의한 계약 | [13 empty] | (단. 공사규모 및 기간은 해당공종<전기∙통신∙소방∙전문 및 기타공사>을 기준으로 함)
위 적용기준은 조달청 발주공사에 적용하는 기준이므로 참고자료로 활용하시기 바랍니다.