## 설계서표지
설 계 년월일 | 2026년 08월 일 |  |  | 설계자 |  | 담당자 |  |  | 심사자 |  | 관리장
2026년
부산실내빙상장 노후시설 개선 전기공사
Ο공 사 개 요
|  |  |  | 1. 전기공사 |  |  | 1 | 식
Ο공 사 금 액
|  |  | 총 공 사 비 |  | : |  |  |  | (￦ |  | )
|  |  | 도 급 액 |  | :일금팔천이백육십삼만원정 |  |  |  | (￦ | 82630000 | )
|  |  | 도급자관급액 |  | : |  |  |  | (￦ |  | )
|  |  | 관급자관급액 |  | : |  |  |  | (￦ |  | )
|  |  | 사용전검사비 |  | : |  |  |  | (￦ |  | )

## 전기공사원가계산서
설 치 원 가 계 산 서
공 사 명 : 부산실내빙상장 노후시설 개선 전기공사
| 비 목 |  | 구 분 | 금 액 | 구 성 비 |  | 비 고
| 순 공 사 비 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | 0
간 접 재 료 비
|  |  | [소 계] | 0
|  | 노무비 | 직 접 노 무 비 | 0
|  |  | 간 접 노 무 비 | 0 | 직 접 노 무 비 의 | 17.5%
|  |  | [소 계] | 0
|  | 경 비 | 기 계 경 비 | 0
|  |  | 연 금 보 험 료 | 0 | 직 접 노 무 비 의 |  | 1개월미만 제외 | 4.5
|  |  | 건 강 보 험 료 | 0 | 직 접 노 무 비 의 |  | 1개월미만 제외 | 3.495
|  |  | 산 재 보 험 료 | 0 | 노 무 비 의 | 3.56%
|  |  | 고 용 보 험 료 | 0 | 노 무 비 의 | 1.01%
|  |  | 노인장기요양보험료 | 0 | 건 강 보 험 료 의 |  | 1개월미만 제외 | 12.27
|  |  | 퇴직 공제 부금비 | 0 | 직 접 노 무 비 의 |  | 1억원미만 제외 |  | 도급자관급포함 |  | 2천만원 미만제외
|  |  | 산업안전보건관리비 | 0 | 재 료 비 + 직 접 노 무 비 + 도급자관급의 | 2.07% |  |  | 0 | 0
|  |  | 기 타 경 비 | 0 | 재 료 비 + 노 무 비 의 | 5%
|  |  | 석면분담금 | 0 | 노 무 비 의 | 0.006%
|  |  | 임금채권부담금 | 0 | 노 무 비 의 | 0.09%
|  |  | [소 계] | 0
|  | 계 |  | 0
| 일 반 관 리 비 |  |  | 0 | 순 공 사 비 의 | 6%
| 이 윤 |  |  | 0 | 노 무 비 + 경 비 + 일 반 관 리 비 의 | 15%
| 공 급 가 액 |  |  | 0 | 순 공 사 비 + 일 반 관 리 비 + 이 윤
| 고 재 처 리 비 |  |  | 0
| 전 기 공 사 손해배상공제 |  |  | 0 | 공 급 가 액 + 도급자관급액 의 | 0.2648%
| 소 계 |  |  | 0
| 부 가 가 치 세 |  |  | 0 | 공 급 가 액 의 | 10%
| [도 급 액] |  |  | 0 | 천단위이하절사
| [도 급 자 관 급 액] |  |  | 0
[관 급 자 관 급 액]
사 용 전 검 사 비
[합 계]
220

## 내역집계표
품 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 계 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 비고
부산실내빙상장 노후시설 개선 전기공사
01. 부대 공사 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0101. 전력간선 설비공사 |  | 1 | 식 | 0 | 0 | 0 | 0
0102. 임시전원 공사 |  | 1 | 식 | 0 | 0 | 0 | 0
02. 고재처리 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0

## 내역서
| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
부산실내빙상장 노후시설 개선 전기공사 | 부산실내빙상장 노후시설 개선 전기공사
01. 부대 공사 | 01. 부대 공사
0101. 전력간선 설비공사 | 0101. 전력간선 설비공사
전력케이블 3열CNCV-W 1C/60㎟m | 전력케이블 3열 | CNCV-W 1C/60㎟ | m | 42
0.6/1kV 전력케이블 8열F-CV 1C/240㎟m | 0.6/1kV 전력케이블 8열 | F-CV 1C/240㎟ | m | 160
0.6/1kV 전력케이블 4열F-CV 1C/300㎟m | 0.6/1kV 전력케이블 4열 | F-CV 1C/300㎟ | m | 80
0.6/1kV 전력케이블 4열F-CV 1C/70㎟m | 0.6/1kV 전력케이블 4열 | F-CV 1C/70㎟ | m | 104
0.6/1kV 전력케이블F-CV 4C/25㎟m | 0.6/1kV 전력케이블 | F-CV 4C/25㎟ | m | 10
0.6/1kV 전력케이블F-CV 2C/4㎟m | 0.6/1kV 전력케이블 | F-CV 2C/4㎟ | m | 7
내화케이블 8열FR-8 185㎟/1Cm | 내화케이블 8열 | FR-8 185㎟/1C | m | 88
내화케이블 4열FR-8 240㎟/1Cm | 내화케이블 4열 | FR-8 240㎟/1C | m | 104
내화케이블 4열FR-8 120㎟/1Cm | 내화케이블 4열 | FR-8 120㎟/1C | m | 116
내화케이블FR-8 6㎟/2Cm | 내화케이블 | FR-8 6㎟/2C | m | 26
내화케이블FR-8 2.5㎟/2Cm | 내화케이블 | FR-8 2.5㎟/2C | m | 18
접지용전선F-GV 4㎟m | 접지용전선 | F-GV 4㎟ | m | 7
접지용전선F-GV 16㎟m | 접지용전선 | F-GV 16㎟ | m | 20
접지용전선F-GV 35㎟m | 접지용전선 | F-GV 35㎟ | m | 24
접지용전선F-GV 95㎟m | 접지용전선 | F-GV 95㎟ | m | 66
1종금속제가요전선관비방수 16Cm | 1종금속제가요전선관 | 비방수 16C | m | 10
동관단자1HOLE 70㎟EA | 동관단자 | 1HOLE 70㎟ | EA | 8
동관단자2HOLE 120㎟EA | 동관단자 | 2HOLE 120㎟ | EA | 8
동관단자2HOLE 185㎟EA | 동관단자 | 2HOLE 185㎟ | EA | 16
동관단자2HOLE 240㎟EA | 동관단자 | 2HOLE 240㎟ | EA | 24
동관단자2HOLE 300㎟EA | 동관단자 | 2HOLE 300㎟ | EA | 8
압착단자25㎟EA | 압착단자 | 25㎟ | EA | 8
케이블헤드25kV 1Cx60 ㎟개 | 케이블헤드 | 25kV 1Cx60 ㎟ | 개 | 6
차단기(표준형)MCCB 4P 400AFEA | 차단기(표준형) | MCCB 4P 400AF | EA | 2
차단기함800x900x300면 | 차단기함 | 800x900x300 | 면 | 1
CABLE TRAYW:600 x H:100 x 2.3Tm | CABLE TRAY | W:600 x H:100 x 2.3T | m | 12
HOR. ELBOWW:600 x H:100 x 2.3TEA | HOR. ELBOW | W:600 x H:100 x 2.3T | EA | 1
JOINT CONNECTORH:100EA | JOINT CONNECTOR | H:100 | EA | 12
GR' BONDING JUMPER35㎟EA | GR' BONDING JUMPER | 35㎟ | EA | 6
케이블트레이부속품SHANK BOLT/NUTEA | 케이블트레이부속품 | SHANK BOLT/NUT | EA | 60
CABLE TRAY 천정지지대W:600-1단개소 | CABLE TRAY 천정지지대 | W:600-1단 | 개소 | 3
전력케이블 4열 철거CV 1C/200㎟m | 전력케이블 4열 철거 | CV 1C/200㎟ | m | 44
전력케이블 8열 철거CV 1C/250㎟m | 전력케이블 8열 철거 | CV 1C/250㎟ | m | 160
전력케이블 4열 철거CV 1C/100㎟m | 전력케이블 4열 철거 | CV 1C/100㎟ | m | 80
전력케이블 3열 철거CNCV-W 1C/60㎟m | 전력케이블 3열 철거 | CNCV-W 1C/60㎟ | m | 42
발전기 철거(운전반 포함)200KW대 | 발전기 철거(운전반 포함) | 200KW | 대 | 1
LED 조명기구레이스웨이등 LED 40W개 | LED 조명기구 | 레이스웨이등 LED 40W | 개 | 20
조명기구 철거FL 32W/2개 | 조명기구 철거 | FL 32W/2 | 개 | 20
연료탱크 별치형990L, 배관설치 포함식 | 연료탱크 별치형 | 990L, 배관설치 포함 | 식 | 1
계전기 정전 및 종합시험비식 | 계전기 정전 및 종합시험비 |  | 식 | 1
[ 합 계 ] | [ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0102. 임시전원 공사 | 0102. 임시전원 공사
임대 전력케이블F-CV 4C/185㎟m | 임대 전력케이블 | F-CV 4C/185㎟ | m | 40
임대 전력케이블 2열F-CV 4C/185㎟m | 임대 전력케이블 2열 | F-CV 4C/185㎟ | m | 40
임대 발전기380/220V 600KVA일 | 임대 발전기 | 380/220V 600KVA | 일 | 3
임대 발전기 운임비5톤회 | 임대 발전기 운임비 | 5톤 | 회 | 2
발전기 연료비경유L | 발전기 연료비 | 경유 | L | 2100
발전기 상하차지게차hr | 발전기 상하차 | 지게차 | hr | 1
[ 합 계 ] | [ 합 계 ] | [8 empty] | 0 |  | 0
02. 고재처리 | 02. 고재처리
고재처리(경량A)경량Akg | 고재처리(경량A) | 경량A | kg | 1000 | [5 empty] | 0
고재처리(파동)파동kg | 고재처리(파동) | 파동 | kg | 783 | [5 empty] | 0
[ 합 계 ] | [ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0