## 원가계산서
원 가 계 산 서
공사명 : 국제관광도시 부산 공공와이파이 구축공사(3단계)
비 목 |  |  | 금 액 | 구 성 비 | 비 고
순 공 사 비 원 가 | 재 료 비 | 직접재료비
간접재료비
작업설, 부산물 등(△)
소 계
| 노 무 비 | 직접노무비
|  | 간접노무비 |  | 직접노무비의 12.5% |  | 12.5%
소 계
| 경 비 | 기계 경비
|  | 산재보험료 |  | 노무비의 3.7% |  | 3.7%
|  | 고용보험료 |  | 노무비의 1.01% |  | 1.01%
|  | 건강보험료 |  | 직접노무비의 3.495% |  | 3.495%
|  | 연금보험료 |  | 직접노무비의 4.5% |  | 4.5%
|  | 노인장기요양보험료 |  | 건강보험료의 12.27% |  | 12.27%
|  | 퇴직공제부금비 |  | 직접노무비의 2.3% |  | 2.3%
|  | 산업안전보건관리비 |  | 작은 값 (재료비+직노)*1.85%*1.2 or (재료+직노+관급)*1.85% |  | 1.85% | 0
|  | 기타 경비 |  | (재료비+노무비)의 7.8% |  | 7.8% | 0
소 계
계
일 반 관 리 비 |  |  |  | 순공사비의 6% |  | 6%
이 윤 |  |  |  | (노무비+경비+일반관리비)의 15% |  | 15%
운 반 비
폐기물 처리비
공 급 가 액
부 가 가 치 세 |  |  |  | 공급가액의 10%
공 사 원 가 |  |  |  | 천단위이하 절사 |  |  |  | 도급자 관급비
관 급 자 재 비 |  |  |  | 도급자 관급비
도 급 공 사 비 |  |  | 0

## 내역서
내 역 서
| 공사명 : 국제관광도시 부산 공공와이파이 구축공사(3단계) | [11 empty] | 단위 : 원
| 순 | 공 정 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 계 | 비 고
[6 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
광케이블 포설가공포설 | 1 | 광케이블 포설 | 가공포설 | 100m | 10 | [6 empty] | 0 | 1
광케이블 포설지중포설 | 2 | 광케이블 포설 | 지중포설 | 100m | 15.35 | [6 empty] | 0 | 2
꼬임케이블 포설UTP,옥외 | 3 | 꼬임케이블 포설 | UTP,옥외 | 10m | 390.1 | [6 empty] | 0 | 3
꼬임케이블 포설UTP,옥외, 2조동시 | 4 | 꼬임케이블 포설 | UTP,옥외, 2조동시 | 10m | 40.8 | [6 empty] | 0 | 4
꼬임케이블 포설UTP,구내 | 5 | 꼬임케이블 포설 | UTP,구내 | 10m | 171.2 | [6 empty] | 0 | 5
전원 케이블 포가설F-CV 6㎟/2C | 6 | 전원 케이블 포가설 | F-CV 6㎟/2C | 10m | 113 | [6 empty] | 0 | 6
스위칭 허브 설치4F8T | 7 | 스위칭 허브 설치 | 4F8T | 대 | 3 | [6 empty] | 0 | 7
스위칭 허브 설치2F8T | 8 | 스위칭 허브 설치 | 2F8T | 대 | 40 | [6 empty] | 0 | 8
더미 허브 설치Hub-4,Poe | 9 | 더미 허브 설치 | Hub-4,Poe | 대 | 97 | [6 empty] | 0 | 9
광분배반(FDF)신설mini-FDF | 10 | 광분배반(FDF)신설 | mini-FDF | 대 | 14 | [6 empty] | 0 | 10
광모듈 설치WDM-10km | 11 | 광모듈 설치 | WDM-10km | 개 | 56 | [6 empty] | 0 | 11
OJC 포설LC/SC-1m | 12 | OJC 포설 | LC/SC-1m | 본 | 56 | [6 empty] | 0 | 12
국내성단12코어 이하 | 13 | 국내성단 | 12코어 이하 | 코어 | 56 | [6 empty] | 0 | 13
광케이블 접속12코어 이하 | 14 | 광케이블 접속 | 12코어 이하 | 코어 | 2 | [6 empty] | 0 | 14
모듈러 제작RJ-45 | 15 | 모듈러 제작 | RJ-45 | 10개 | 71.4 | [6 empty] | 0 | 15
전주건식7m 이하, 보강 | 16 | 전주건식 | 7m 이하, 보강 | 본 | 5 | [6 empty] | 0 | 16
pole 건식6m 이하 | 17 | pole 건식 | 6m 이하 | 본 | 4 | [6 empty] | 0 | 17
pole 건식5m 이하 | 18 | pole 건식 | 5m 이하 | 본 | 4 | [6 empty] | 0 | 18
pole 건식3m 이하 | 19 | pole 건식 | 3m 이하 | 본 | 3 | [6 empty] | 0 | 19
밴드취부암타이밴드 | 20 | 밴드취부 | 암타이밴드 | 10개 | 0.9 | [6 empty] | 0 | 20
클램프 취부클램프 | 21 | 클램프 취부 | 클램프 | 10개 | 0.9 | [6 empty] | 0 | 21
조가선가설30㎟ | 22 | 조가선가설 | 30㎟ | km | 0.588 | [6 empty] | 0 | 22
케이블 바인딩 | 23 | 케이블 바인딩 |  | km | 1.18 | [6 empty] | 0 | 23
행거 설치 | 24 | 행거 설치 |  | km | 1.371 | [6 empty] | 0 | 24
카메라 철거돔형, 불용 | 25 | 카메라 철거 | 돔형, 불용 | 대 | 2 | [6 empty] | 0 | 25
ARM 설치L=1m | 26 | ARM 설치 | L=1m | 대 | 2 | [6 empty] | 0 | 26
ARM 설치L=2m | 27 | ARM 설치 | L=2m | 대 | 1 | [6 empty] | 0 | 27
지상고 높임 철물 설치5m 이하 | 28 | 지상고 높임 철물 설치 | 5m 이하 | 개 | 7 | [6 empty] | 0 | 28
함체설치5250㎠ 이하, (440*600) | 29 | 함체설치 | 5250㎠ 이하, (440*600) | 개 | 7 | [6 empty] | 0 | 29
함체설치1800㎠ 이하, (360*430) | 30 | 함체설치 | 1800㎠ 이하, (360*430) | 개 | 49 | [6 empty] | 0 | 30
기초 설치기성품(600*840*720*900) | 31 | 기초 설치 | 기성품(600*840*720*900) | 개 | 8 | [6 empty] | 0 | 31
기초 설치현장타설 | 32 | 기초 설치 | 현장타설 | 개 | 6 | [6 empty] | 0 | 32
ELB 설치30AF이하, 차단기 | 33 | ELB 설치 | 30AF이하, 차단기 | 개 | 55 | [6 empty] | 0 | 33
SPD 설치전원용 | 34 | SPD 설치 | 전원용 | 개 | 15 | [6 empty] | 0 | 34
전원콘센트 설치2P 기준 | 35 | 전원콘센트 설치 | 2P 기준 | 개 | 56 | [6 empty] | 0 | 35
접지봉 타설14㎟ x 1000L x 1EA | 36 | 접지봉 타설 | 14㎟ x 1000L x 1EA | 개소 | 12 | [6 empty] | 0 | 36
접지 케이블10㎟이하 | 37 | 접지 케이블 | 10㎟이하 | 10m | 9 | [6 empty] | 0 | 37
접지선 압착단자 | 38 | 접지선 압착단자 |  | 개 | 11 | [6 empty] | 0 | 38
피뢰 접지 | 39 | 피뢰 접지 |  | 개 | 3 | [6 empty] | 0 | 39
안내판설치CCTV 안내판AL2T | 40 | 안내판설치 | CCTV 안내판AL2T | 개 | 5 | [6 empty] | 0 | 40
스티커 부착함체용 | 41 | 스티커 부착 | 함체용 | 매 | 53 | [6 empty] | 0 | 41
AP 설치단독형, 자재비 제외 | 42 | AP 설치 | 단독형, 자재비 제외 | 대 | 5 | [6 empty] | 0 | 42
AP 설치단독형, 실내형 | 43 | AP 설치 | 단독형, 실내형 | 대 | 8 | [6 empty] | 0 | 43
AP 철거재용 | 44 | AP 철거 | 재용 | 대 | 10 | [6 empty] | 0 | 44
AP 철거불용 | 45 | AP 철거 | 불용 | 대 | 31 | [6 empty] | 0 | 45
합성수지관 포설30mm이하 | 46 | 합성수지관 포설 | 30mm이하 | 10m | 64.6 | [6 empty] | 0 | 46
합성수지관 포설50mm이하 | 47 | 합성수지관 포설 | 50mm이하 | 10m | 66 | [6 empty] | 0 | 47
풀박스 설치단면적625㎠ 이하 | 48 | 풀박스 설치 | 단면적625㎠ 이하 | 개 | 4 | [6 empty] | 0 | 48
포장절단ASP, t=20cm이하 | 49 | 포장절단 | ASP, t=20cm이하 | m | 4 | [6 empty] | 0 | 49
포장깨기ASP(소형브레이카) 소규모 | 50 | 포장깨기 | ASP(소형브레이카) 소규모 | ㎥ | 0.16 | [6 empty] | 0 | 50
인력터파기보통토사, 1m미만 | 51 | 인력터파기 | 보통토사, 1m미만 | ㎥ | 191.86 | [6 empty] | 0 | 51
되메우기비다짐 | 52 | 되메우기 | 비다짐 | ㎥ | 191.86 | [6 empty] | 0 | 52
잔토처리사석 0.2㎥+10.5ton | 53 | 잔토처리 | 사석 0.2㎥+10.5ton | ㎥ | 0.16 | [6 empty] | 0 | 53
포장복구ASP, 소파, c-type(12㎡이하) | 54 | 포장복구 | ASP, 소파, c-type(12㎡이하) | ㎡ | 1 | [6 empty] | 0 | 54
| 55 | 콘센트 | 멀티탭 4구 | 개 | 31 | [6 empty] | 0
| 계 | [10 empty] | 0

## 간지1
5. 일 위 대 가 표

## 대가목록
일 위 대 가 목 록 표
| 순 번 | 공 정 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 | 노무비 | 경 비 | 계 | 비고
광케이블 포설가공포설 | 1 | 광케이블 포설 | 가공포설 | 100m | 1 |  |  |  | 0
광케이블 포설지중포설 | 2 | 광케이블 포설 | 지중포설 | 100m | 1 |  |  |  | 0
꼬임케이블 포설UTP,옥외 | 3 | 꼬임케이블 포설 | UTP,옥외 | 10m | 1 |  |  |  | 0
꼬임케이블 포설UTP,옥외, 2조동시 | 4 | 꼬임케이블 포설 | UTP,옥외, 2조동시 | 10m | 1 |  |  |  | 0
꼬임케이블 포설UTP,구내 | 5 | 꼬임케이블 포설 | UTP,구내 | 10m | 1 |  |  |  | 0
전원 케이블 포가설F-CV 6㎟/2C | 6 | 전원 케이블 포가설 | F-CV 6㎟/2C | 10m | 1 |  |  |  | 0
스위칭 허브 설치4F8T | 7 | 스위칭 허브 설치 | 4F8T | 대 | 1 |  |  |  | 0
스위칭 허브 설치2F8T | 8 | 스위칭 허브 설치 | 2F8T | 대 | 1 |  |  |  | 0
더미 허브 설치Hub-4,Poe | 9 | 더미 허브 설치 | Hub-4,Poe | 대 | 1 |  |  |  | 0
광분배반(FDF)신설mini-FDF | 10 | 광분배반(FDF)신설 | mini-FDF | 대 | 1 |  |  |  | 0
광모듈 설치WDM-10km | 11 | 광모듈 설치 | WDM-10km | 개 | 1 |  |  |  | 0
OJC 포설LC/SC-1m | 12 | OJC 포설 | LC/SC-1m | 본 | 1 |  |  |  | 0
국내성단12코어 이하 | 13 | 국내성단 | 12코어 이하 | 코어 | 1 |  |  |  | 0
광케이블 접속12코어 이하 | 14 | 광케이블 접속 | 12코어 이하 | 코어 | 1 |  |  |  | 0
모듈러 제작RJ-45 | 15 | 모듈러 제작 | RJ-45 | 10개 | 1 |  |  |  | 0
전주건식7m 이하, 보강 | 16 | 전주건식 | 7m 이하, 보강 | 본 | 1 |  |  |  | 0
pole 건식6m 이하 | 17 | pole 건식 | 6m 이하 | 본 | 1 |  |  |  | 0
pole 건식5m 이하 | 18 | pole 건식 | 5m 이하 | 본 | 1 |  |  |  | 0
pole 건식3m 이하 | 19 | pole 건식 | 3m 이하 | 본 | 1 |  |  |  | 0
밴드취부암타이밴드 | 20 | 밴드취부 | 암타이밴드 | 10개 | 1 |  |  |  | 0
클램프 취부클램프 | 21 | 클램프 취부 | 클램프 | 10개 | 1 |  |  |  | 0
조가선가설30㎟ | 22 | 조가선가설 | 30㎟ | km | 1 |  |  |  | 0
케이블 바인딩 | 23 | 케이블 바인딩 |  | km | 1 |  |  |  | 0
행거 설치 | 24 | 행거 설치 |  | km | 1 |  |  |  | 0
카메라 철거돔형, 불용 | 25 | 카메라 철거 | 돔형, 불용 | 대 | 1 |  |  |  | 0
ARM 설치L=1m | 26 | ARM 설치 | L=1m | 대 | 1 |  |  |  | 0
ARM 설치L=2m | 27 | ARM 설치 | L=2m | 대 | 1 |  |  |  | 0
지상고 높임 철물 설치5m 이하 | 28 | 지상고 높임 철물 설치 | 5m 이하 | 개 | 1 |  |  |  | 0
함체설치5250㎠ 이하, (440*600) | 29 | 함체설치 | 5250㎠ 이하, (440*600) | 개 | 1 |  |  |  | 0
함체설치1800㎠ 이하, (360*430) | 30 | 함체설치 | 1800㎠ 이하, (360*430) | 개 | 1 |  |  |  | 0
기초 설치기성품(600*840*720*900) | 31 | 기초 설치 | 기성품(600*840*720*900) | 개 | 1 |  |  |  | 0
기초 설치현장타설 | 32 | 기초 설치 | 현장타설 | 개 | 1 |  |  |  | 0
ELB 설치30AF이하, 차단기 | 33 | ELB 설치 | 30AF이하, 차단기 | 개 | 1 |  |  |  | 0
SPD 설치전원용 | 34 | SPD 설치 | 전원용 | 개 | 1 |  |  |  | 0
전원콘센트 설치2P 기준 | 35 | 전원콘센트 설치 | 2P 기준 | 개 | 1 |  |  |  | 0
접지봉 타설14㎟ x 1000L x 1EA | 36 | 접지봉 타설 | 14㎟ x 1000L x 1EA | 개소 | 1 |  |  |  | 0
접지 케이블10㎟이하 | 37 | 접지 케이블 | 10㎟이하 | 10m | 1 |  |  |  | 0
접지선 압착단자 | 38 | 접지선 압착단자 |  | 개 | 1 |  |  |  | 0
피뢰 접지 | 39 | 피뢰 접지 |  | 개 | 1 |  |  |  | 0
안내판설치CCTV 안내판AL2T | 40 | 안내판설치 | CCTV 안내판AL2T | 개 | 1 |  |  |  | 0
스티커 부착함체용 | 41 | 스티커 부착 | 함체용 | 매 | 1 |  |  |  | 0
AP 설치단독형, 자재비 제외 | 42 | AP 설치 | 단독형, 자재비 제외 | 대 | 1 |  |  |  | 0
AP 설치단독형, 실내형 | 43 | AP 설치 | 단독형, 실내형 | 대 | 1 |  |  |  | 0
AP 철거재용 | 44 | AP 철거 | 재용 | 대 | 1 |  |  |  | 0
AP 철거불용 | 45 | AP 철거 | 불용 | 대 | 1 |  |  |  | 0
합성수지관 포설30mm이하 | 46 | 합성수지관 포설 | 30mm이하 | 10m | 1 |  |  |  | 0
합성수지관 포설50mm이하 | 47 | 합성수지관 포설 | 50mm이하 | 10m | 1 |  |  |  | 0
풀박스 설치단면적625㎠ 이하 | 48 | 풀박스 설치 | 단면적625㎠ 이하 | 개 | 1 |  |  |  | 0
포장절단ASP, t=20cm이하 | 49 | 포장절단 | ASP, t=20cm이하 | m | 1 |  |  |  | 0
포장깨기ASP(소형브레이카) 소규모 | 50 | 포장깨기 | ASP(소형브레이카) 소규모 | ㎥ | 1 |  |  |  | 0
인력터파기보통토사, 1m미만 | 51 | 인력터파기 | 보통토사, 1m미만 | ㎥ | 1 |  |  |  | 0
되메우기비다짐 | 52 | 되메우기 | 비다짐 | ㎥ | 1 |  |  |  | 0
잔토처리사석 0.2㎥+10.5ton | 53 | 잔토처리 | 사석 0.2㎥+10.5ton | ㎥ | 1 |  |  |  | 0
포장복구ASP, 소파, c-type(12㎡이하) | 54 | 포장복구 | ASP, 소파, c-type(12㎡이하) | ㎡ | 1 |  |  |  | 0
콘크리트 타설소형구조물(인력) | 55 | 콘크리트 타설 | 소형구조물(인력) | ㎥ | 1 |  |  |  | 0
합판거푸집6회 | 56 | 합판거푸집 | 6회 | ㎡ | 1 |  |  |  | 0
잔토처리현장처리 | 57 | 잔토처리 | 현장처리 | ㎥ | 1 |  |  |  | 0

## 일위대가
일 위 대 가 표
|  | 번호 | 공 정 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고
[7 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
|  | 1 | 광케이블 포설 | 가공포설 | 100m
|  |  | 광케이블설치사 |  | 인
|  |  | 보통인부 |  | 인
광케이블SM8C |  |  | 광케이블 | SM8C | m
|  |  | 공구손료 | 노무비의 3% | 요율
| 1계 | 계
|  | 2 | 광케이블 포설 | 지중포설 | 100m
|  |  | 광케이블설치사 |  | 인
|  |  | 보통인부 |  | 인
광케이블SM8C |  |  | 광케이블 | SM8C | m
|  |  | 공구손료 | 노무비의 3% | 요율
| 2계 | 계
|  | 3 | 꼬임케이블 포설 | UTP,옥외 | 10m
|  |  | 통신케이블공 |  | 인
UTP케이블LS CCTV POE 장거리용 |  |  | UTP케이블 | LS CCTV POE 장거리용 | m
|  |  | 공구손료 | 노무비의 3% | 요율
| 3계 | 계
|  | 4 | 꼬임케이블 포설 | UTP,옥외, 2조동시 | 10m
|  |  | 통신케이블공 |  | 인
UTP케이블LS CCTV POE 장거리용 |  |  | UTP케이블 | LS CCTV POE 장거리용 | m
|  |  | 공구손료 | 노무비의 3% | 요율
| 4계 | 계
|  | 5 | 꼬임케이블 포설 | UTP,구내 | 10m
|  |  | 통신케이블공 |  | 인
UTP케이블LS CCTV POE 장거리용 |  |  | UTP케이블 | LS CCTV POE 장거리용 | m
|  |  | 공구손료 | 노무비의 3% | 요율
| 5계 | 계
|  | 6 | 전원 케이블 포가설 | F-CV 6㎟/2C | 10m
|  |  | 통신케이블공 |  | 인
전원 케이블F-CV 6㎟/2C |  |  | 전원 케이블 | F-CV 6㎟/2C | m
|  |  | 공구손료 | 기본품의3% | 요율
| 6계 | 계
|  | 7 | 스위칭 허브 설치 | 4F8T | 대
|  |  | S/W시험사 |  | 인
|  |  | H/W시험사 |  | 인
스위칭 허브4F8T |  |  | 스위칭 허브 | 4F8T | 개
|  |  | 공구손료 | 노무비의 3% | 요율
| 7계 |  | 계
|  | 8 | 스위칭 허브 설치 | 2F8T | 대
|  |  | S/W시험사 |  | 인
|  |  | H/W시험사 |  | 인
스위칭 허브2F8T |  |  | 스위칭 허브 | 2F8T | 개
|  |  | 공구손료 | 노무비의 3% | 요율
| 8계 |  | 계
|  | 9 | 더미 허브 설치 | Hub-4,Poe | 대
|  |  | S/W시험사 |  | 인
|  |  | H/W시험사 |  | 인
스위칭 허브PoE, 4P |  |  | 스위칭 허브 | PoE, 4P | 개
|  |  | 공구손료 | 노무비의 3% | 요율
| 9계 |  | 계
|  | 10 | 광분배반(FDF)신설 | mini-FDF | 대
|  |  | 통신설비공 |  | 인
|  |  | 보통인부 |  | 인
FDFmini-4port(SC) |  |  | FDF | mini-4port(SC) | 개
|  |  | 공구손료 | 노무비의 3% | 요율
| 10계 |  | 계
|  | 11 | 광모듈 설치 | WDM-10km | 개
|  |  | 광케이블설치사 |  | 인
|  |  | 통신설비공 |  | 인
SFPWDM-10km |  |  | SFP | WDM-10km | 개
|  |  | 공구손료 | 노무비의 3% | 요율
| 11계 |  | 계
|  | 12 | OJC 포설 | LC/SC-1m | 본
|  |  | 통신케이블공 |  | 인
|  |  | 통신설비공 |  | 인
OJCLC/SC-1m |  |  | OJC | LC/SC-1m | 개
|  |  | 공구손료 | 노무비의 3% | 요율
| 12계 |  | 계
|  | 13 | 국내성단 | 12코어 이하 | 코어
|  |  | 광케이블설치사 |  | 인
|  |  | 특별인부 |  | 인
광 피그테일LC-SM-1.5m |  |  | 광 피그테일 | LC-SM-1.5m | 개
|  |  | 공구손료 | 노무비의 3% | 요율
| 13계 | 계
|  | 14 | 광케이블 접속 | 12코어 이하 | 코어
|  |  | 광케이블설치사 |  | 인
|  |  | 특별인부 |  | 인
열수축슬리브광코어용 |  |  | 열수축슬리브 | 광코어용 | 개
|  |  | 공구손료 | 노무비의 3% | 요율
| 14계 | 계
|  | 15 | 모듈러 제작 | RJ-45 | 10개
|  |  | 통신내선공 |  | 인
RJ-45Cat.5E |  |  | RJ-45 | Cat.5E | 개
|  |  | 공구손료 | 노무비의 3% | 요율
| 15계 | 계
|  | 16 | 전주건식 | 7m 이하, 보강 | 본
|  |  | 통신외선공 |  | 인
|  |  | 보통인부 |  | 인
조립식 강관주IP 7m(150Kg) |  |  | 조립식 강관주 | IP 7m(150Kg) | 본
시멘트40kg |  |  | 시멘트 | 40kg | 포
모래강모래 |  |  | 모래 | 강모래 | ㎥
자갈Ø40mm |  |  | 자갈 | Ø40mm | ㎥
|  |  | 공구손료 | 기본품의3% | 요율
| 16계 | 계
|  | 17 | pole 건식 | 6m 이하 | 본
|  |  | 통신외선공 |  | 인
|  |  | 보통인부 |  | 인
Pole6m,sus |  |  | Pole | 6m,sus | 본
|  |  | 공구손료 | 노무비의 3% | 요율
| 17계 | 계
|  | 18 | pole 건식 | 5m 이하 | 본
|  |  | 통신외선공 |  | 인
|  |  | 보통인부 |  | 인
Pole4m,sus |  |  | Pole | 4m,sus | 본
|  |  | 공구손료 | 노무비의 3% | 요율
| 18계 | 계
|  | 19 | pole 건식 | 3m 이하 | 본
|  |  | 통신외선공 |  | 인
|  |  | 보통인부 |  | 인
Pole3m,sus |  |  | Pole | 3m,sus | 본
|  |  | 공구손료 | 노무비의 3% | 요율
| 19계 | 계
|  | 20 | 밴드취부 | 암타이밴드 | 10개
|  |  | 통신외선공 |  | 인
|  |  | 특별인부 |  | 인
암타이밴드1방 |  |  | 암타이밴드 | 1방 | 개
|  |  | 공구손료 | 노무비의 3% | 요율
| 20계 | 계
|  | 21 | 클램프 취부 | 클램프 | 10개
|  |  | 통신외선공 |  | 인
|  |  | 특별인부 |  | 인
클램프서스팬션 |  |  | 클램프 | 서스팬션 | 개
|  |  | 공구손료 | 노무비의 3% | 요율
| 21계 | 계
|  | 22 | 조가선가설 | 30㎟ | km
|  |  | 통신외선공 |  | 인
|  |  | 특별인부 |  | 인
소철선(어닐링)6.0㎟ |  |  | 소철선(어닐링) | 6.0㎟ | kg
|  |  | 공구손료 | 노무비의 3% | 요율
| 22계 | 계
|  | 23 | 케이블 바인딩 |  | km
|  |  | 통신케이블공 |  | 인
|  |  | 보통인부 |  | 인
바인드선동복강선 1.0mm |  |  | 바인드선 | 동복강선 1.0mm | m
|  |  | 공구손료 | 노무비의 3% | 요율
| 23계 | 계
|  | 24 | 행거 설치 |  | km
|  |  | 통신케이블공 |  | 인
|  |  | 보통인부 |  | 인
|  |  | 행거 | 재용 | 개
|  |  | 공구손료 | 노무비의 3% | 요율
| 24계 | 계
|  | 25 | 카메라 철거 | 돔형, 불용 | 대
|  |  | 통신설비공 |  | 인
|  |  | 특별인부 |  | 인
|  |  | 공구손료 | 노무비의 3% | 요율
| 25계 | 계
|  | 26 | ARM 설치 | L=1m | 대
|  |  | 통신외선공 |  | 인
|  |  | 특별인부 |  | 인
ARML=1m |  |  | ARM | L=1m | 개
|  |  | 공구손료 | 노무비의 3% | 요율
| 26계 | 계
|  | 27 | ARM 설치 | L=2m | 대
|  |  | 통신외선공 |  | 인
|  |  | 특별인부 |  | 인
ARML=2m |  |  | ARM | L=2m | 개
|  |  | 공구손료 | 노무비의 3% | 요율
| 27계 | 계
|  | 28 | 지상고 높임 철물 설치 | 5m 이하 | 개
|  |  | 통신외선공 |  | 인
|  |  | 보통인부 |  | 인
지상고 높임 철물L=2m, 주문제작 |  |  | 지상고 높임 철물 | L=2m, 주문제작 | 개
|  |  | 공구손료 | 노무비의 3% | 요율
| 28계 | 계
|  | 29 | 함체설치 | 5250㎠ 이하, (440*600) | 개
|  |  | 통신내선공 |  | 인
|  |  | 보통인부 |  | 인
함체A(442*600*350)도장,방진방수,팬내장, STS(304) 1.2T |  |  | 함체A(442*600*350) | 도장,방진방수,팬내장, STS(304) 1.2T | 개
|  |  | 공구손료 | 노무비의 3% | 요율
| 29계 | 계
|  | 30 | 함체설치 | 1800㎠ 이하, (360*430) | 개
|  |  | 통신내선공 |  | 인
|  |  | 보통인부 |  | 인
함체B(360*430*300)도장,방진방수,팬내장, STS(304) 1.2T |  |  | 함체B(360*430*300) | 도장,방진방수,팬내장, STS(304) 1.2T | 개
|  |  | 공구손료 | 노무비의 3% | 요율
1548
| 30계 | 계
|  | 31 | 기초 설치 | 기성품(600*840*720*900) | 개
보통인부 |  |  | 보통인부 |  | 인
|  |  | 착암공 |  | 인
잔토처리현장처리 |  |  | 잔토처리 | 현장처리 | ㎥
폴 기초기성품(600*840*720*900) |  |  | 폴 기초 | 기성품(600*840*720*900) | 개
기초앵커(L형 앵커)M22 x 500 x 4 |  |  | 기초앵커(L형 앵커) | M22 x 500 x 4 | 조
|  |  | 공구손료 | 노무비의 3% | 요율
| 31계 | 계
|  | 32 | 기초 설치 | 현장타설 | 개
|  |  | 잔토처리 | 현장처리 | ㎥
|  |  | 콘크리트 타설 | 소형구조물(인력) | ㎥
|  |  | 합판거푸집 | 6회 | ㎥
기초앵커(L형 앵커)M22 x 500 x 4 |  |  | 기초앵커(L형 앵커) | M22 x 500 x 4 | 조
| 32계 | 계
|  | 33 | ELB 설치 | 30AF이하, 차단기 | 개
|  |  | 통신내선공 |  | 인
ELB20AF |  |  | ELB | 20AF | 개
|  |  | 공구손료 | 기본품의3% | 요율
| 33계 | 계
|  | 34 | SPD 설치 | 전원용 | 개
|  |  | 통신내선공 |  | 인
SPD전원용 40kA |  |  | SPD | 전원용 40kA | 개
|  |  | 공구손료 | 기본품의3% | 요율
| 34계 | 계
|  | 35 | 전원콘센트 설치 | 2P 기준 | 개
|  |  | 내선전공 |  | 인
콘센트노출3구 |  |  | 콘센트 | 노출3구 | 개
|  |  | 공구손료 | 기본품의3% | 요율
| 35계 | 계
|  | 36 | 접지봉 타설 | 14㎟ x 1000L x 1EA | 개소
|  |  | 통신외선공 |  | 인
|  |  | 보통인부 |  | 인
접지봉14㎟ x 1000L |  |  | 접지봉 | 14㎟ x 1000L | 본
|  |  | 공구손료 | 기본품의3% | 요율
| 36계 | 계
|  | 37 | 접지 케이블 | 10㎟이하 | 10m
|  |  | 통신외선공 |  | 인
접지선F-GV 6mm² |  |  | 접지선 | F-GV 6mm² | m
|  |  | 공구손료 | 기본품의3% | 요율
| 37계 | 계
|  | 38 | 접지선 압착단자 |  | 개
|  |  | 통신외선공 |  | 인
접지선 압착단자16mm² |  |  | 접지선 압착단자 | 16mm² | 개
|  |  | 공구손료 | 기본품의3% | 요율
| 38계 | 계
|  | 39 | 피뢰 접지 |  | 개
|  |  | 통신설비공 |  | 인
보통인부 |  |  | 보통인부 |  | 인
피뢰침h50*w27 |  |  | 피뢰침 | h50*w27 | 개
|  |  | 공구손료 | 노무비의 3% | %
| 39계 | 계
|  | 40 | 안내판설치 | CCTV 안내판AL2T | 개
|  |  | 통신설비공 |  | 인
보통인부 |  |  | 보통인부 |  | 인
CCTV 안내판AL2T |  |  | CCTV 안내판 | AL2T | 개
|  |  | 공구손료 | 노무비의 3% | %
| 40계 | 계
|  | 41 | 스티커 부착 | 함체용 | 매
|  |  | 보통인부 |  | 인
함체 스티커3방향, WiFi 존 홍보용 |  |  | 함체 스티커 | 3방향, WiFi 존 홍보용 | 매
공구손료노무비의 3% |  |  | 공구손료 | 노무비의 3% | %
| 41계 | 계
|  | 42 | AP 설치 | 단독형, 자재비 제외 | 대
|  |  | 통신관련산업기사 |  | 인
|  |  | 통신설비공 |  | 인
공구손료노무비의 3% |  |  | 공구손료 | 노무비의 3% | %
| 42계 | 계
|  | 43 | AP 설치 | 단독형, 실내형 | 대
|  |  | 통신관련산업기사 |  | 인
|  |  | 통신설비공 |  | 인
무선AP실내형, DVW-624i |  |  | 무선AP | 실내형, DVW-624i | 대
공구손료노무비의 3% |  |  | 공구손료 | 노무비의 3% | %
| 43계 | 계
|  | 44 | AP 철거 | 재용 | 대
|  |  | 통신관련산업기사 |  | 인
|  |  | 통신설비공 |  | 인
|  |  | 보통인부 |  | 인
공구손료노무비의 3% |  |  | 공구손료 | 노무비의 3% | %
| 44계 | 계
|  | 45 | AP 철거 | 불용 | 대
|  |  | 통신관련산업기사 |  | 인
|  |  | 통신설비공 |  | 인
|  |  | 보통인부 |  | 인
공구손료노무비의 3% |  |  | 공구손료 | 노무비의 3% | %
| 45계 | 계
|  | 46 | 합성수지관 포설 | 30mm이하 | 10m
|  |  | 통신외선공 |  | 인
|  |  | 보통인부 |  | 인
플렉시블 가요전선관28mm |  |  | 플렉시블 가요전선관 | 28mm | m
|  |  | 공구손료 | 기본품의3% | 요율
|  |  | 잡재료비 | 재료비의 2% | 요율
| 46계 | 계
|  | 47 | 합성수지관 포설 | 50mm이하 | 10m
|  |  | 통신외선공 |  | 인
|  |  | 보통인부 |  | 인
CD-PPE 36mm |  |  | CD-P | PE 36mm | m
|  |  | 공구손료 | 기본품의3% | 요율
|  |  | 잡재료비 | 재료비의 2% | 요율
| 47계 | 계
|  | 48 | 풀박스 설치 | 단면적625㎠ 이하 | 개
|  |  | 통신내선공 |  | 인
하이박스300*400*160 |  |  | 하이박스 | 300*400*160 | 개
|  |  | 공구손료 | 노무비의 3% | %
| 48계 | 계
|  | 49 | 포장절단 | ASP, t=20cm이하 | m
|  |  | 특별인부 |  | 인
|  |  | 보통인부 |  | 인
|  |  | 커터 | 320~400mm | 식
|  |  | 동력분무기 | 4.85kW 0.5대 | 식
블래이드(도로절단용)D=14인치*5.0mm |  |  | 블래이드(도로절단용) | D=14인치*5.0mm | 개
| 49계 | 계
|  | 50 | 포장깨기 | ASP(소형브레이카) 소규모 | ㎥
|  |  | 착암공 |  | 인
|  |  | 보통인부 |  | 인
|  |  | 브레이카 | 소형 25 kg(55#) | 시간
|  |  | 공기압축기 | 3.5㎥/min | 시간
|  |  | 잡재료비 | 노무비의 1% | 식
| 50계 | 계
|  | 51 | 인력터파기 | 보통토사, 1m미만 | ㎥
|  |  | 보통인부 |  | 인
| 51계 | 계
|  | 52 | 되메우기 | 비다짐 | ㎥
|  |  | 보통인부 |  | 인
| 52계 | 계
|  | 53 | 잔토처리 | 사석 0.2㎥+10.5ton | ㎥
|  |  | 운반 | 사석 0.2㎥+10.5ton | ㎥
| 53계 | 계
|  | 54 | 포장복구 | ASP, 소파, c-type(12㎡이하) | ㎡
|  |  | 포장공 |  | 인
|  |  | 보통인부 |  | 인
|  |  | 굴삭기 | 타이어, 0.18㎥ | 식
|  |  | 진동롤러 | 핸드가이드식(0.7TON) | 식
|  |  | 플레이트 컴팩터 | 1.5ton | 식
|  |  | 아스팔트 스프레이어 | 400L | 식
|  |  | 덤프트럭 | 2.5ton | 식
| 54계 | 계
|  | 55 | 콘크리트 타설 | 소형구조물(인력) | ㎥
|  |  | 콘크리트공 |  | 인
|  |  | 보통인부 |  | 인
시멘트40kg |  |  | 시멘트 | 40kg | 포
모래강모래 |  |  | 모래 | 강모래 | ㎥
자갈Ø40mm |  |  | 자갈 | Ø40mm | ㎥
|  |  | 공구손료 | 노무비의 3% | 요율
| 55계 | 계
|  | 56 | 합판거푸집 | 6회 | ㎡
|  |  | 형틀목공 |  | 인
|  |  | 보통인부 |  | 인
내수합판1급, 12×1220×2440mm(㎡) |  |  | 내수합판 | 1급, 12×1220×2440mm(㎡) | ㎡
각재(角材)외송(㎥),30*30*3600 |  |  | 각재(角材) | 외송(㎥),30*30*3600 | ㎡
소모자재박리재 등 |  |  | 소모자재 | 박리재 등 | %
|  |  | 공구손료 | 노무비의 3% | 요율
| 56계 | 계
|  | 57 | 잔토처리 | 현장처리 | ㎥
|  |  | 보통인부 |  | 인
| 57계 | 계

## 간지2
6. 공 정 집 계 표

## 집계표
공정 집계표
| 순 | 공 정 명 | 규 격 | 단위 | 설계수량 | 계 | 비고
광케이블 포설가공포설 | 1 | 광케이블 포설 | 가공포설 | 100m | 10 | 10
광케이블 포설지중포설 | 2 | 광케이블 포설 | 지중포설 | 100m | 15.35 | 15.35
꼬임케이블 포설UTP,옥외 | 3 | 꼬임케이블 포설 | UTP,옥외 | 10m | 390.1 | 390.1
꼬임케이블 포설UTP,옥외, 2조동시 | 4 | 꼬임케이블 포설 | UTP,옥외, 2조동시 | 10m | 40.8 | 40.8
꼬임케이블 포설UTP,구내 | 5 | 꼬임케이블 포설 | UTP,구내 | 10m | 171.2 | 171.2
전원 케이블 포가설F-CV 6㎟/2C | 6 | 전원 케이블 포가설 | F-CV 6㎟/2C | 10m | 113 | 113
스위칭 허브 설치4F8T | 7 | 스위칭 허브 설치 | 4F8T | 대 | 3 | 3
스위칭 허브 설치2F8T | 8 | 스위칭 허브 설치 | 2F8T | 대 | 40 | 40
더미 허브 설치Hub-4,Poe | 9 | 더미 허브 설치 | Hub-4,Poe | 대 | 97 | 97
광분배반(FDF)신설mini-FDF | 10 | 광분배반(FDF)신설 | mini-FDF | 대 | 14 | 14
광모듈 설치WDM-10km | 11 | 광모듈 설치 | WDM-10km | 개 | 56 | 56
OJC 포설LC/SC-1m | 12 | OJC 포설 | LC/SC-1m | 본 | 56 | 56
국내성단12코어 이하 | 13 | 국내성단 | 12코어 이하 | 코어 | 56 | 56
광케이블 접속12코어 이하 | 14 | 광케이블 접속 | 12코어 이하 | 코어 | 2 | 2
모듈러 제작RJ-45 | 15 | 모듈러 제작 | RJ-45 | 10개 | 71.4 | 71.4
전주건식7m 이하, 보강 | 16 | 전주건식 | 7m 이하, 보강 | 본 | 5 | 5
pole 건식6m 이하 | 17 | pole 건식 | 6m 이하 | 본 | 4 | 4
pole 건식5m 이하 | 18 | pole 건식 | 5m 이하 | 본 | 4 | 4
pole 건식3m 이하 | 19 | pole 건식 | 3m 이하 | 본 | 3 | 3
밴드취부암타이밴드 | 20 | 밴드취부 | 암타이밴드 | 10개 | 0.9 | 0.9
클램프 취부클램프 | 21 | 클램프 취부 | 클램프 | 10개 | 0.9 | 0.9
조가선가설30㎟ | 22 | 조가선가설 | 30㎟ | km | 0.588 | 0.588
케이블 바인딩 | 23 | 케이블 바인딩 |  | km | 1.18 | 1.18
행거 설치 | 24 | 행거 설치 |  | km | 1.371 | 1.371
카메라 철거돔형, 불용 | 25 | 카메라 철거 | 돔형, 불용 | 대 | 2 | 2
ARM 설치L=1m | 26 | ARM 설치 | L=1m | 대 | 2 | 2
ARM 설치L=2m | 27 | ARM 설치 | L=2m | 대 | 1 | 1
지상고 높임 철물 설치5m 이하 | 28 | 지상고 높임 철물 설치 | 5m 이하 | 개 | 7 | 7
함체설치5250㎠ 이하, (440*600) | 29 | 함체설치 | 5250㎠ 이하, (440*600) | 개 | 7 | 7
함체설치1800㎠ 이하, (360*430) | 30 | 함체설치 | 1800㎠ 이하, (360*430) | 개 | 49 | 49
기초 설치기성품(600*840*720*900) | 31 | 기초 설치 | 기성품(600*840*720*900) | 개 | 8 | 8
기초 설치현장타설 | 32 | 기초 설치 | 현장타설 | 개 | 6 | 6
ELB 설치30AF이하, 차단기 | 33 | ELB 설치 | 30AF이하, 차단기 | 개 | 55 | 55
SPD 설치전원용 | 34 | SPD 설치 | 전원용 | 개 | 15 | 15
전원콘센트 설치2P 기준 | 35 | 전원콘센트 설치 | 2P 기준 | 개 | 87 | 87
접지봉 타설14㎟ x 1000L x 1EA | 36 | 접지봉 타설 | 14㎟ x 1000L x 1EA | 개소 | 12 | 12
접지 케이블10㎟이하 | 37 | 접지 케이블 | 10㎟이하 | 10m | 9 | 9
접지선 압착단자 | 38 | 접지선 압착단자 |  | 개 | 11 | 11
피뢰 접지 | 39 | 피뢰 접지 |  | 개 | 3 | 3
안내판설치CCTV 안내판AL2T | 40 | 안내판설치 | CCTV 안내판AL2T | 개 | 5 | 5
스티커 부착함체용 | 41 | 스티커 부착 | 함체용 | 매 | 53 | 53
AP 설치단독형, 자재비 제외 | 42 | AP 설치 | 단독형, 자재비 제외 | 대 | 5 | 5
AP 설치단독형, 실내형 | 43 | AP 설치 | 단독형, 실내형 | 대 | 8 | 8
AP 철거재용 | 44 | AP 철거 | 재용 | 대 | 10 | 10
AP 철거불용 | 45 | AP 철거 | 불용 | 대 | 31 | 31
합성수지관 포설30mm이하 | 46 | 합성수지관 포설 | 30mm이하 | 10m | 64.6 | 64.6
합성수지관 포설50mm이하 | 47 | 합성수지관 포설 | 50mm이하 | 10m | 66 | 66
풀박스 설치단면적625㎠ 이하 | 48 | 풀박스 설치 | 단면적625㎠ 이하 | 개 | 4 | 4
포장절단ASP, t=20cm이하 | 49 | 포장절단 | ASP, t=20cm이하 | m | 4 | 4
포장깨기ASP(소형브레이카) 소규모 | 50 | 포장깨기 | ASP(소형브레이카) 소규모 | ㎥ | 0.16 | 0.16
인력터파기보통토사, 1m미만 | 51 | 인력터파기 | 보통토사, 1m미만 | ㎥ | 191.86 | 191.86
되메우기비다짐 | 52 | 되메우기 | 비다짐 | ㎥ | 191.86 | 191.86
잔토처리사석 0.2㎥+10.5ton | 53 | 잔토처리 | 사석 0.2㎥+10.5ton | ㎥ | 0.16 | 0.16
포장복구ASP, 소파, c-type(12㎡이하) | 54 | 포장복구 | ASP, 소파, c-type(12㎡이하) | ㎡ | 1 | 1

## 수량산출
[6 empty] | 43 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
순 | 설 치 장 소 |  |  | AP |  |  |  |  | 유동인구 센서 | CCTV 카메라 |  |  | 1: 케이블; 7: 네트워크 설비; 16: pole 설치 및 부대공사; 25: CAM철거; 26: ARM/지지대; 29: 함체; 31: 기초공사; 33: 전원설비; 36: 접지공사 & 피뢰; 40: 안내판; 42: AP; 46: 배관 | 통신회선 청약 |  | 수전
| 시 |  | 종 | 지향성 | 무 지향성 | 옥내형 | 메시 | 브릿지 |  | 회전형IP | 블릿 | 브라켓 | SM8C/가공 | SM8C/지하 | UTP-4P | UTP-4P(동시) | UTP-4P/구내 | 전원CA | SFP-4,TP-8 | SFP-2,TP-8 | Hub-4P | FDF-4P | SFP | OJC | 국내성단 | 일반접속 | RJ-45 | L=7m | L=6m | L=4m | L=3m | 밴드 | 크램프 | 조가선 | 바인딩 | 행거 | 회전/불 | ARM (1m) | ARM (2m) | 지지대 | 중 | 소 | 기성 | 현타 | ELB | SPD | 콘센트 | 접지봉 | 접지선 | 압착단자 | 피뢰 | CCTV | WiFi/스티커 | 설치 | 철거(재) | 철거(불) | F-Φ28 | CDP-Φ36 | 풀박스 | 유선 | 무선 | 한전-가 | 한전-지
계 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 강서 녹산수문공원(sp)
2 | 강서 산책로 및 자전거도로(sp)
3 | 강서체육관 앞 |  | 강서구청
| 강서구청 | ~ | 강서체육관
4 | 강서체육관 | ~ | 강서체육관 하키경기장 앞
5 | 낙동제방
| 스마트 폴 B-AP | ~ | AP#1
| 스마트 폴 B-AP | ~ | AP#2
| AP#2 | ~ | AP#3
| AP#3 |  | AP#4
| AP#4 |  | AP#5
6 | 대저 낙동강 둔치공원
7 | 대저 산책로 및 자전거도로
8 | 대저생태공원
| 캠핑장 사무실 | ~ | AP#1
AP#2
AP#3
AP#4
AP#5
| 스마트 폴 B-AP | ~ | AP#6
AP#7
AP#8
AP#9
AP#10
9 | 대저생태공원(SP)
10 | 대저생태공원 캠핑장(SP)
11 | 대항항 포진지 동굴
AP#1
| AP#1 | ~ | AP#2
| AP#2 | ~ | AP#3
| AP#3 | ~ | AP#4
| AP#4 | ~ | AP#5
12 | 맥도생태공원(45)
13 | 맥도생태공원(42)
14 | 맥도생태공원(40)
15 | 외양포 일본군 포진지 | ~ | 관리사무소 옆 한전 pole
| 관리사무소 옆 한전 pole | ~ | 한전주(9284Y281)
| 한전주(9284Y281) | ~ | 신설 pole
16 | 천성항 공영주차장 |  | CU 앞 kt 통신주
| CU 앞 kt 통신주 | ~ | 월척낚시 앞 한전주(9285C011)
17 | 금성동 주민센터
| 금성동 주민센터 | ~ | 금정산성 물레방아집 앞
18 | 금성동 주민센터 | ~ | 금정산성 새마을 금고 앞
19 | 지하철 부산대역 앞 일원 |  | 온천2교 앞
| 온천2교 앞 | ~ | 3호선 출입구
20 | 산책로 및 자전거 도로(버스정류소 근처)
21 | 산책로 및 자전거 도로(부광몰드)
22 | 산책로 및 자전거 도로(석대천)
23 | 산책로 및 자전거 도로(수영천 범호)
24 | 임랑해수욕장
임랑팬션 앞(기장방범0086)
기장방범0395
| 기장방범0395 | ~ | 세븐일레븐 앞(한전1201D701)
공영주차장 앞(기장방범0219)
기장방범0394
| 기장방범0394 | ~ | 임랑서핑 앞(한전1201G052)
화장실 앞 재난 CCTV
25 | UN공원
관리사무소 (KT인입1) /기념관
| 관리사무소 | ~ | UN#1
| UN#1 | ~ | 화장실 옥상
| UN#1 | ~ | UN#2
| UN#1 | ~ | UN#3
| UN#3 | ~ | UN#4
| UN#3 | ~ | UN#5
| UN#3 | ~ | UN#6
| UN#6 | ~ | UN#7
| UN#6 | ~ | UN#8
| UN#8 | ~ | UN#9
| UN#8 | ~ | UN#10(조명탑#1)
| UN#10(조명탑#1) | ~ | UN#11(조명탑#2)
| KT인입2 | ~ | UN#12
| UN#12 | ~ | UN#13
| UN#12 | ~ | UN#14
| UN#13 | ~ | UN#15
| 관리사무소 | ~ | UN#16
|  | ~ | UN#17/1층
기타 불량AP대개체
26 | 부산문화회관_중극장
| 부산문화회관_중극장 | ~ | 부산문화회관_관리동 옥상
27 | 부산문화회관_중극장 옥상1
28 | 부산문화회관_중극장 옥상2
29 | 이기대해안산책로
이기대해안산책로 #1(남구6-2)
이기대해안산책로 #1(남구6-3)
이기대해안산책로 #1(재난1)
이기대해안산책로 #1(재난2)
이기대해안산책로 #1(남구6-8)
30 | 초량2주민센터
| 초량2주민센터 | ~ | 부산역 계단
31 | 사직운동장_야구장
| 사직운동장_야구장 | ~ | 사직운동장 광장
32 | 사직운동장_주경기장
| 사직운동장_주경기장 | ~ | 사직운동장_실내체육관 옥상1
33 | 사직운동장_실내체육관 옥상1 |  | 사직운동장_실내체육관 옥상2
34 | 허심청 일대(녹천탕앞)
35 | 허심청 일대(호텔농심)
36 | 스위첸공원
| 스위첸공원 | ~ | 국민시장
37 | 화현공원
38 | 롯데백화점 건너편 버스정류장
| 롯데백화점 건너편 버스정류장 | ~ | 서면역 7번출구
39 | 초연근린공원 |  | 공원내 CCTV Pole
| 공원내 CCTV Pole | ~ | 실내체육관 필로티
40 | 백양가족공원 |  | CCTV pole
| 색동어린이공원 |  | CCTV pole
41 | 개금 테마공원
배드민턴장 1 입구(0238)
| 배드민턴장 1 입구(0238) | ~ | 운동기구장(3-49)
| 배드민턴장 1 입구(0238) | ~ | 배드민턴장2
42 | 전포 돌산공원
화장실 옆 CCTV pole
| 화장실 옆 CCTV pole | ~ | 공연장 옆
43 | 구포역 광장 |  | AP#1/GS25 앞
AP#2/ 육교 밑
44 | 화명생태공원 | ~ | AP#1
| AP#1 | ~ | AP#2
| AP#2 | ~ | AP#3
45 | 북구 빙상센터 입구
46 | 화명생태공원(수상레포츠 타운)
낙동관리본부 pole
수상레포츠 앞 pole
47 | 화명수목원
| KT 인입 | ~ | 2층 사무실
| 2층 사무실 | ~ | 정원 앞 CCTV pole
| 2층 사무실 | ~ | 다리앞 CCTV pole
| 다리앞 CCTV pole | ~ | 관리사무소 앞 CCTV pole
| 관리사무소 앞 CCTV pole | ~ | 청문 초소 CCTV pole
48 | 삼락생태공원 문화마당
| 수영장 브릿지 AP | ~ | AP#1
49 | 삼락생태공원 삼락습지생태원
| 하키장 메시 | ~ | 주차장 낙동강관리본부 pole
| 주차장 낙동강관리본부 pole | ~ | 낙동강 관리본부 pole2
50 | 삼락생태공원 수영장 주변(sp)
51 | 삼락생태공원 야외수영장
| KT인입 | ~ | 수영장#1
| 수영장#1 | ~ | 수영장#2
| 수영장#2 | ~ | 수영장#3
| 수영장#3 | ~ | 수영장#4
52 | 삼락생태공원 오토캠핑장
캠핑장 #1
캠핑장 #2
캠핑장 #3
캠핑장 #4
캠핑장 #5
캠핑장 #6
53 | 삼락생태공원 시계탑 인근
시계탑 #1
| 시계탑 #1 | ~ | 경마장#1
| 시계탑 #1 | ~ | 경마장#2
54 | 낙동강하구 에코센터(SP)
55 | 을숙도 문화회관 옥상
56 | 을숙도 체육공원(sp)
57 | 부산전통문화체험관 |  | 사무실
| 사무실 | ~ | 음식체험관
주차장 입구 CCTV-pole
| 주차장 입구 CCTV-pole | ~ | 주차장 입구 CCTV-pole #2
| 구덕문화공원 |  | 정자옆 전주
58 | 송도용궁 구름다리 일원
| 구름 #2 |  | 기설
| 구름 #2 | ~ | 구름#1
| 구름 #2 | ~ | 구름#3
59 | 아미 문화학습관 |  | 외부 CCTV pole
내부
60 | 엄광산 유아숲체험원
CCTV#1
CCTV#2
61 | 충무동 골목시장
CCTV#1
| CCTV#1 | ~ | CCTV#2
| CCTV#2 | ~ | CCTV#3
| CCTV#1 | ~ | CCTV#4
62 | 충무동 해안시장
CCTV#1
| CCTV#1 | ~ | CCTV#2
| CCTV#1 | ~ | CCTV#3
63 | 망미골목(과정어린이공원)
64 | 망미종합시장입구 cctv pole
| 망미종합시장입구 cctv pole | ~ | 시장내#1
65 | 망미중앙시장CCTV pole | ~ | 망중#1
| 망중#1 | ~ | 망중#2
| 망중#1 | ~ | 망중#3
66 | 산책로 및 자전거 도로(수영천 협성 앞
67 | 거제시장#1
| 거제시장#1 |  | 거제시장#3
| 거제시장#1 |  | 거제시장#2
68 | 어울림공원
69 | 연동골목시장
연동골목시장 입구1
연동골목시장 입구2
| 연동골목시장 입구2 | ~ | 연동시장 내부 AP
70 | 연미새시장
연미새시장 CCTV 폴
| 연미새시장 CCTV 폴 | ~ | 연미시장 내부 AP
71 | 연산골목시장상점가
연산골목시장 후문 CCTV(부산7연제154)
| 연산골목시장 후문 CCTV(부산7연제154) | ~ | 연산#1
| 연산#1 | ~ | 연산#2
72 | 연일골목시장상점가
연일골목시장 후문 CCTV(연제0255)
연산골목시장 정문 CCTV(연제0138)
| 연일골목시장 후문 CCTV(연제0255) | ~ | 연일골목시장 내 AP
73 | 영남종합시장 |  | 부산8연제0209CCTV pole
| 부산8연제0209CCTV pole | ~ | 상가내 1개소
74 | 토곡공원
75 | 달맞이 어울마당
입구 CCTV pole
| 입구 CCTV pole | ~ | Pole#1
| 입구 CCTV pole | ~ | Pole#2
76 | 산책로 및 자전거 도로(센텀 공터 앞)
77 | 산책로 및 자전거 도로(수영천 일대)05
78 | 산책로 및 자전거 도로(수영천 일대)07
79 | 해리단길
해리#1(기설 AP, 인터넷)
| 해리#1(기설 AP, 인터넷) | ~ | 해리#2
해리#3(신설 CCTV)
해리#4(신설 CCTV)
| 해리#4(신설 CCTV) | ~ | 해리#5
| 해리#5 | ~ | 해리#6
| 해리#5 | ~ | 해리#7
80 | 해마루
입구(폴, 함체 신설)
| 입구(폴, 함체 신설) | ~ | 정자(조명폴)
81 | 해운대 바다소리 갤러리 |  | 루프
| 루프 | ~ | 갤러리 내부
82 | 해월정
83 | 개금골목시장
84 | 가야벽산상가
85 | 태종대 |  | 남항 조망지
check |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 자재집계
관급자재 및 사급자재 조서
[사급자재]
| 순 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 단가 | 금액 | 조달번호 | 비 고
ARML=1m | 1 | ARM | L=1m | 기 | 2 |  | 0
ARML=2m | 2 | ARM | L=2m | 기 | 1 |  | 0
CCTV 안내판AL2T | 3 | CCTV 안내판 | AL2T | 개 | 5 |  | 0
CD-PPE 36mm | 4 | CD-P | PE 36mm | m | 660 |  | 0
ELB20AF | 5 | ELB | 20AF | 개 | 55 |  | 0
FDFmini-4port(SC) | 6 | FDF | mini-4port(SC) | 개 | 14 |  | 0
OJCLC/SC-1m | 7 | OJC | LC/SC-1m | 개 | 56 |  | 0
Pole3m,sus | 8 | Pole | 3m,sus | 본 | 3 |  | 0
Pole4m,sus | 9 | Pole | 4m,sus | 본 | 4 |  | 0
Pole6m,sus | 10 | Pole | 6m,sus | 본 | 4 |  | 0
RJ-45Cat.5E | 11 | RJ-45 | Cat.5E | 개 | 714 |  | 0
SFPWDM-10km | 12 | SFP | WDM-10km | 개 | 56 |  | 0
SPD전원용 40kA | 13 | SPD | 전원용 40kA | 개 | 15 |  | 0
UTP케이블LS CCTV POE 장거리용 | 14 | UTP케이블 | LS CCTV POE 장거리용 | m | 6021 |  | 0
각재(角材)외송(㎥),30*30*3600 | 15 | 각재(角材) | 외송(㎥),30*30*3600 | ㎥ | 0.072 |  | 0
광 피그테일LC-SM-1.5m | 16 | 광 피그테일 | LC-SM-1.5m | 개 | 56 |  | 0
광케이블SM8C | 17 | 광케이블 | SM8C | m | 2535 |  | 0
기초앵커(L형 앵커)M22 x 500 x 4 | 18 | 기초앵커(L형 앵커) | M22 x 500 x 4 | 조 | 6 |  | 0
내수합판1급, 12×1220×2440mm(㎡) | 19 | 내수합판 | 1급, 12×1220×2440mm(㎡) | ㎡ | 2.022 |  | 0
모래강모래 | 20 | 모래 | 강모래 | ㎥ | 2.88 |  | 0
바인드선동복강선 1.0mm | 21 | 바인드선 | 동복강선 1.0mm | m | 121.128 |  | 0
브라켓카메라 설치보강용 | 22 | 브라켓 | 카메라 설치보강용 | 개 | 7 |  | 0
소철선(어닐링)6.0㎟ | 23 | 소철선(어닐링) | 6.0㎟ | kg | 605.64 |  | 0
스위칭 허브PoE, 4P | 24 | 스위칭 허브 | PoE, 4P | 개 | 97 |  | 0
스위칭 허브4F8T | 25 | 스위칭 허브 | 4F8T | 개 | 3 |  | 0
스위칭 허브2F8T | 26 | 스위칭 허브 | 2F8T | 개 | 40 |  | 0
암타이밴드1방 | 27 | 암타이밴드 | 1방 | 개 | 9 |  | 0
열수축슬리브광코어용 | 28 | 열수축슬리브 | 광코어용 | 개 | 58 |  | 0
자갈Ø40mm | 29 | 자갈 | Ø40mm | ㎥ | 3.9 |  | 0
전원 케이블F-CV 6㎟/2C | 30 | 전원 케이블 | F-CV 6㎟/2C | m | 1130 |  | 0
접지봉14㎟ x 1000L | 31 | 접지봉 | 14㎟ x 1000L | 개 | 12 |  | 0
접지선F-GV 6mm² | 32 | 접지선 | F-GV 6mm² | m | 90 |  | 0
접지선 압착단자16mm² | 33 | 접지선 압착단자 | 16mm² | 개 | 11 |  | 0
함체A(442*600*350)도장,방진방수,팬내장, STS(304) 1.2T | 34 | 함체A(442*600*350) | 도장,방진방수,팬내장, STS(304) 1.2T | 대 | 7 |  | 0
함체B(360*430*300)도장,방진방수,팬내장, STS(304) 1.2T | 35 | 함체B(360*430*300) | 도장,방진방수,팬내장, STS(304) 1.2T | 대 | 49 |  | 0
조립식 강관주IP 7m(150Kg) | 36 | 조립식 강관주 | IP 7m(150Kg) | 본 | 5 |  | 0
지상고 높임 철물L=2m, 주문제작 | 37 | 지상고 높임 철물 | L=2m, 주문제작 | 개 | 7 |  | 0
콘센트멀티탭4구 | 38 | 콘센트 | 멀티탭4구 | 개 | 56 |  | 0
클램프서스팬션 | 39 | 클램프 | 서스팬션 | 개 | 9 |  | 0
폴 기초기성품(600*840*720*900) | 40 | 폴 기초 | 기성품(600*840*720*900) | 개 | 8 |  | 0
플렉시블 가요전선관28mm | 41 | 플렉시블 가요전선관 | 28mm | m | 646 |  | 0
피뢰침h50*w27 | 42 | 피뢰침 | h50*w27 | 개 | 3 |  | 0
하이박스300*400*160 | 43 | 하이박스 | 300*400*160 | 개 | 4 |  | 0
함체 스티커3방향, WiFi 존 홍보용 | 44 | 함체 스티커 | 3방향, WiFi 존 홍보용 | 매 | 53 |  | 0
| 계 | [5 empty] | 0

## 기계경비 (hidden)
기계경비 산출조서
| 중 기 명 | 규격 | 수 량 | 단위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
| 초고압로봇 및 파워팩 | 880hp | 511483
경유저유황 | 경유 | 저유황 | 101 | ℓ | #N/A | #N/A |  |  |  |  | #N/A | #N/A
| 잡품 | 주연료비의% | 24 | % | #N/A | #N/A |  |  |  |  | #N/A | #N/A
| 건설기계운전사 |  | 0.20833 | 인 |  |  | 230245 | 47967.7 |  |  | 230245 | 47967.7
| 기계손료 |  | 0.2958 | [5 empty] | 511483 | 151296.6 | 511483 | 151296.6
| 계 |  |  |  |  | #N/A |  | 47967 |  | 151296 |  | #N/A
| 초고압로봇 및 파워팩 | 200hp | 293076
경유저유황 | 경유 | 저유황 | 34.2 | ℓ | #N/A | #N/A |  |  |  |  | #N/A | #N/A
| 잡품 | 주연료비의% | 20 | % | #N/A | #N/A |  |  |  |  | #N/A | #N/A
| 건설기계운전사 |  | 0.20833 | 인 |  |  | 230245 | 47967.7 |  |  | 230245 | 47967.7
| 기계손료 |  | 0.3867 | [5 empty] | 293076 | 113332.4 | 293076 | 113332.4
| 계 |  |  |  |  | #N/A |  | 47967 |  | 113332 |  | #N/A
| 싸인카 | 자주식 | 29358
경유저유황 | 경유 | 저유황 | 3.8 | L | #N/A | #N/A |  |  |  |  | #N/A | #N/A
공업용휘발유무연 | 공업용휘발유 | 무연 | 0.9 | L | #N/A | #N/A |  |  |  |  | #N/A | #N/A
| 화물차운전사 |  | 0.20833 | 인 |  |  | 192000 | 40000 |  |  | 192000 | 40000
| 기계손료 |  | 0.359 | [5 empty] | 29358 | 10539.5 | 29358 | 10539.5
| 계 |  |  |  |  | #N/A |  | 40000 |  | 10539 |  | #N/A
| 작업차(2.5TON WCAP) | 2.5TON | 26860
경유저유황 | 경유 | 저유황 | 2.9 | L | #N/A | #N/A |  |  |  |  | #N/A | #N/A
| 잡품 | 주연료비의% | 38 | % | #N/A | #N/A |  |  |  |  | #N/A | #N/A
| 화물차운전사 |  | 0.20833 | 인 |  |  | 192000 | 40000 |  |  | 192000 | 40000
| 기계손료 |  | 0.2901 | [5 empty] | 26860 | 7792 | 26860 | 7792
| 계 |  |  |  |  | #N/A |  | 40000 |  | 7792 |  | #N/A
| 크레인(타이어) | 25TON | 266616
경유저유황 | 경유 | 저유황 | 6.1 | L | #N/A | #N/A |  |  |  |  | #N/A | #N/A
| 잡품 | 주연료비의% | 39 | % | #N/A | #N/A |  |  |  |  | #N/A | #N/A
| 건설기계운전사 |  | 0.20833 | 인 |  |  | 230245 | 47967.7 |  |  | 230245 | 47967.7
| 기계손료 |  | 0.1991 | [5 empty] | 266616 | 53083.2 | 266616 | 53083.2
| 계 |  |  |  |  | #N/A |  | 47967 |  | 53083 |  | #N/A
| 커터 | 320~400mm | 2838000
공업용휘발유무연 | 공업용휘발유 | 무연 | 5.6 | L | #N/A | #N/A |  |  |  |  | #N/A | #N/A
| 잡품 | 주연료비의% | 20 | % | #N/A | #N/A |  |  |  |  | #N/A | #N/A
| 일반기계운전사 |  | 0.20833 | 인 |  |  | 151669 | 31597.7 |  |  | 151669 | 31597.7
| 기계손료 |  | 0.0006266 | [5 empty] | 2838000 | 1778.2 | 2838000 | 1778.2
| 계 |  |  |  |  | #N/A |  | 31597 |  | 1778 |  | #N/A

## 간지3
7. 단 가 대 비 표

## 단가조서
단가비교표(단가조사 기준 : 2022년10월)
| 품 명 | 규 격 | 단위 | 물가정보 |  | 유통물가 |  | 물가자료 |  | 거래가격 |  | 견적서 |  |  |  | 적용가격 | 조달물자 |  | 비고
|  |  |  | 금 액 | Page | 금 액 | Page | 금 액 | Page | 금 액 | Page | 단가 | 제조사 | 단가 | 제조사 |  | 금액 | 분류번호
ARML=1m | ARM | L=1m | 기
ARML=2m | ARM | L=2m | 기
CCTV 안내판AL2T | CCTV 안내판 | AL2T | 개
CD-PPE 36mm | CD-P | PE 36mm | m
ELB20AF | ELB | 20AF | 개
FDFmini-4port(SC) | FDF | mini-4port(SC) | 개
OJCLC/SC-1m | OJC | LC/SC-1m | 개
Pole3m,sus | Pole | 3m,sus | 본
Pole4m,sus | Pole | 4m,sus | 본
Pole6m,sus | Pole | 6m,sus | 본
RJ-45Cat.5E | RJ-45 | Cat.5E | 개
SFPWDM-10km | SFP | WDM-10km | 개
SPD전원용 40kA | SPD | 전원용 40kA | 개
UTP케이블LS CCTV POE 장거리용 | UTP케이블 | LS CCTV POE 장거리용 | m
각재(角材)외송(㎥),30*30*3600 | 각재(角材) | 외송(㎥),30*30*3600 | ㎥
광 피그테일LC-SM-1.5m | 광 피그테일 | LC-SM-1.5m | 개
광케이블SM8C | 광케이블 | SM8C | m
기초앵커(L형 앵커)M22 x 500 x 4 | 기초앵커(L형 앵커) | M22 x 500 x 4 | 조
내수합판1급, 12×1220×2440mm(㎡) | 내수합판 | 1급, 12×1220×2440mm(㎡) | ㎡
데이타 케이블STP, CAT-6, 4P | 데이타 케이블 | STP, CAT-6, 4P | m
데이타 케이블UTP, CAT-6, 4P | 데이타 케이블 | UTP, CAT-6, 4P | m
모래강모래 | 모래 | 강모래 | ㎥
무선AP실내형, DVW-624i | 무선AP | 실내형, DVW-624i | 대
시멘트40kg | 시멘트 | 40kg | 포
바인드선동복강선 1.0mm | 바인드선 | 동복강선 1.0mm | m
브라켓카메라 설치보강용 | 브라켓 | 카메라 설치보강용 | 개
소철선(어닐링)6.0㎟ | 소철선(어닐링) | 6.0㎟ | kg
스위칭 허브PoE, 4P | 스위칭 허브 | PoE, 4P | 개
스위칭 허브4F8T | 스위칭 허브 | 4F8T | 개
스위칭 허브2F8T | 스위칭 허브 | 2F8T | 개
암타이밴드1방 | 암타이밴드 | 1방 | 개
열수축슬리브광코어용 | 열수축슬리브 | 광코어용 | 개
자갈Ø40mm | 자갈 | Ø40mm | ㎥
전원 케이블F-CV 6㎟/2C | 전원 케이블 | F-CV 6㎟/2C | m
접지봉14㎟ x 1000L | 접지봉 | 14㎟ x 1000L | 개
접지선F-GV 6mm² | 접지선 | F-GV 6mm² | m
접지선 압착단자16mm² | 접지선 압착단자 | 16mm² | 개
함체A(442*600*350)도장,방진방수,팬내장, STS(304) 1.2T | 함체A(442*600*350) | 도장,방진방수,팬내장, STS(304) 1.2T | 대
함체B(360*430*300)도장,방진방수,팬내장, STS(304) 1.2T | 함체B(360*430*300) | 도장,방진방수,팬내장, STS(304) 1.2T | 대
조립식 강관주IP 7m(150Kg) | 조립식 강관주 | IP 7m(150Kg) | 본
지상고 높임 철물L=2m, 주문제작 | 지상고 높임 철물 | L=2m, 주문제작 | 개
콘센트멀티탭4구 | 콘센트 | 멀티탭4구 | 개
콘센트노출3구 | 콘센트 | 노출3구 | 개
클램프서스팬션 | 클램프 | 서스팬션 | 개
폴 기초기성품(600*840*720*900) | 폴 기초 | 기성품(600*840*720*900) | 개
플렉시블 가요전선관28mm | 플렉시블 가요전선관 | 28mm | m
피뢰침h50*w27 | 피뢰침 | h50*w27 | 개
하이박스300*400*160 | 하이박스 | 300*400*160 | 개
함체 스티커3방향, WiFi 존 홍보용 | 함체 스티커 | 3방향, WiFi 존 홍보용 | 매

## 폐기물 (hidden)
폐기물 처리비용 산출조서
1. 폐기물 물량 산출표
품 명 | 단위 | 토적량(㎥) | 단위중량(kg) | 계(Ton) | 비고 | https://blog.naver.com/phnn819/222722487570
폐 아스팔트 | TON | #REF! | 2350 | #REF! | 폴2개소 임의 계상
폐 콘크리트 | TON | 0 | 2300 | 0
품 명 | 단위 | 거리 | M당(kg) | 계(Ton) | 비고
폐 광케이블 8C | M |  | 0.165 | 0
폐 광케이블 24C | M | 0 | 0.18 | 0
계
2. 건설폐기물 수집ㆍ운반비
품 명 | 구분 |  | TON당 단가 | 무게 | 수집, 운반비(원)
폐 아스팔트 | 상차비 |  | 1820 | #REF! | #REF!
| 운반비 |  | 11840 | #REF! | #REF!
폐 콘크리트 | 상차비 |  | 1820 | 0 | 0
| 운반비 |  | 11840 | 0 | 0
폐 광케이블 | 상차비 |  | 1820 | 0 | 0
| 운반비 |  | 11840 | 0 | 0
계 |  |  |  |  | #REF!
3. 처리비용
품 명 | TON당 단가 |  |  | 무게 | 처리비용
폐 아스팔트 | 26647 |  |  | #REF! | #REF!
폐 콘크리트 | 24947 |  |  | 0 | 0
계 |  |  |  |  | #REF!
품 명 | TON당 단가 |  |  | 무게 | 처리비용
폐 광케이블 8C | 211000 |  |  | 0 | 0
폐 광케이블 24C | 211000 |  |  | 0 | 0
계 |  |  |  |  | 0
4. 폐기물 처리 비용 합계
구분 | 비용(원) |  |  | 비고
수집 운반비 | #REF!
처리비용 | #REF! |  |  | ASP/con'c
처리비용 | 0 |  |  | 광케이블
합계 | #REF!

## 노임 (hidden)
노 임 단 가 표(2022년 하반기)
직종번호 | 직종명 | 노임(원) | 비 고 |  | 번 호 | 직종명 | 2022.9.1 | 2022.1.1 | 2021.9.1 | 2022.1.1
1002 | 보통인부 | 153671 |  | 1001작업반장 | 1001 | 작업반장 | 191344 | 189313 | 182544 | 180013
1003 | 특별인부 | 192375 |  | 1002보통인부 | 1002 | 보통인부 | 153671 | 148510 | 144481 | 141096
1007 | 형틀목공 | 246376 |  | 1003특별인부 | 1003 | 특별인부 | 192375 | 187435 | 181293 | 179203
1013 | 콘크리트공 | 235988 |  | 1004조력공 | 1004 | 조력공 | 162577 | 160048 | 153674 | 152740
1015 | 착암공 | 189031 |  | *1005제도사 | *1005 | 제도사 | 207792 | 194662 | 188233 | 186251
1019 | 포장공 | 232804 |  | 1006비계공 | 1006 | 비계공 | 269039 | 262297 | 254117 | 247977
1048 | 건설기계운전사 | 230245 |  | 1007형틀목공 | 1007 | 형틀목공 | 246376 | 242138 | 230766 | 226280
1049 | 화물차운전사 | 192000 |  | 1008철근공 | 1008 | 철근공 | 240080 | 236805 | 229629 | 228896
1075 | 내선전공 | 259089 |  | 1009철공 | 1009 | 철공 | 211415 | 209189 | 202032 | 200155
1086 | 통신내선공 | 242964 |  | 1010철판공 | 1010 | 철판공 | 193615 | 188181 | 185232 | 181604
1087 | 통신설비공 | 272067 |  | 1011철골공 | 1011 | 철골공 | 216712 | 214374 | 207346 | 205246
1088 | 통신외선공 | 357144 |  | 1012용접공 | 1012 | 용접공 | 238739 | 234564 | 230706 | 225966
1089 | 통신케이블공 | 381041 |  | 1013콘크리트공 | 1013 | 콘크리트공 | 235988 | 227269 | 220755 | 215145
1090 | 무선안테나공 | 311012 |  | 1014보링공 | 1014 | 보링공 | 199921 | 199076 | 193659 | 191340
2001 | 광케이블설치사 | 398214 |  | 1015착암공 | 1015 | 착암공 | 189031 | 185264 | 174178 | 173250
2002 | H/W시험사 | 349792 |  | 1016화약취급공 | 1016 | 화약취급공 | 226437 | 223097 | 207145 | 206294
2003 | S/W시험사 | 391265 |  | 1017할석공 | 1017 | 할석공 | 208344 | 200625 | 195374 | 189028
5001 | 통신관련기사 | 284842 |  | 1018포설공 | 1018 | 포설공 | 192239 | 183371 | - | 172935
5002 | 통신관련산업기사 | 273786 |  | 1019포장공 | 1019 | 포장공 | 232804 | 225104 | 215034 | 212761
5003 | 통신관련기능사 | 227878 |  | 1020잠수부 | 1020 | 잠수부 | 323830 | 322115 | 295409 | 285645
1047 | 건설기계조장 | 183489 |  | 1021조적공 | 1021 | 조적공 | 233781 | 222862 | 219340 | 217664
1050 | 일반기계운전사 | 151669 |  | 1022견출공 | 1022 | 견출공 | 227145 | 218209 | 209167 | 199735
건설협회 발표 2022. 9. 1 부터 적용 |  |  |  | 1023건축목공 | 1023 | 건축목공 | 242631 | 237273 | 225210 | 224657
|  |  |  | 1024창호공 | 1024 | 창호공 | 234564 | 224380 | 219260 | 217409
|  |  |  | 1025유리공 | 1025 | 유리공 | 229105 | 221409 | 211036 | 205044
|  |  |  | 1026방수공 | 1026 | 방수공 | 191620 | 184934 | 176933 | 174334
|  |  |  | 1027미장공 | 1027 | 미장공 | 239846 | 237304 | 228820 | 228423 | 0 | 개
|  |  |  | 1028타일공 | 1028 | 타일공 | 253427 | 247079 | 234370 | 230160 | 0 | 식
|  |  |  | 1029도장공 | 1029 | 도장공 | 235799 | 229273 | 217123 | 213676
|  |  |  | 1030내장공 | 1030 | 내장공 | 222738 | 217517 | 211250 | 206253
|  |  |  | 1031도배공 | 1031 | 도배공 | 199187 | 192426 | 188914 | 185814
|  |  |  | *1032연마공 | *1032 | 연마공 | 186660 | - | 170190 | -
|  |  |  | 1033석공 | 1033 | 석공 | 236050 | 226394 | 217417 | 212629
|  |  |  | 1034줄눈공 | 1034 | 줄눈공 | 181682 | 176807 | 173416 | 169920
|  |  |  | 1035판넬조립공 | 1035 | 판넬조립공 | 205422 | 198691 | 192957 | 186646
|  |  |  | 1036지붕잇기공 | 1036 | 지붕잇기공 | 204039 | 194244 | 187839 | 181305
|  |  |  | *1037벌목부 | *1037 | 벌목부 | 219920 | 213333 | 201640 | 200000
|  |  |  | 1038조경공 | 1038 | 조경공 | 192790 | 189749 | 185347 | 181378
|  |  |  | 1039배관공 | 1039 | 배관공 | 208255 | 202689 | 202212 | 201852
|  |  |  | 1040배관공(수도) | 1040 | 배관공(수도) | 220741 | 216011 | 208005 | 205381
|  |  |  | *1041보일러공 | *1041 | 보일러공 | 205072 | - | 193938 | 190000
|  |  |  | 1042위생공 | 1042 | 위생공 | 201663 | 196165 | 193759 | 193773
|  |  |  | 1043덕트공 | 1043 | 덕트공 | 189441 | 188856 | 181078 | 181676
|  |  |  | 1044보온공 | 1044 | 보온공 | 191095 | 185212 | 183071 | 184244
|  |  |  | 1045인력운반공 | 1045 | 인력운반공 | 162860 | 161039 | 152837 | 152601
|  |  |  | 1046궤도공 | 1046 | 궤도공 | 182713 | 175508 | 167662 | 163911
|  |  |  | 1047건설기계조장 | 1047 | 건설기계조장 | 183489 | 172131 | 165046 | 162226
|  |  |  | 1048건설기계운전사 | 1048 | 건설기계운전사 | 230245 | 229676 | 215834 | 212637
|  |  |  | 1049화물차운전사 | 1049 | 화물차운전사 | 192000 | 190297 | 178501 | 173879
|  |  |  | 1050일반기계운전사 | 1050 | 일반기계운전사 | 151669 | 140351 | - | 137143
|  |  |  | 1051기계설비공 | 1051 | 기계설비공 | 210486 | 199489 | 194812 | 190522
|  |  |  | **1052준설선선장 | **1052 | 준설선선장 | - | - | - | -
|  |  |  | **1053준설선기관사 | **1053 | 준설선기관사 | - | - | - | -
|  |  |  | **1054준설선운전사 | **1054 | 준설선운전사 | - | - | - | -
|  |  |  | **1055선원 | **1055 | 선원 | - | 160646 | 148176 | -
|  |  |  | 1056플랜트배관공 | 1056 | 플랜트배관공 | 296124 | 289075 | 271268 | 266618
|  |  |  | 1057플랜트제관공 | 1057 | 플랜트제관공 | 232031 | 228994 | 220871 | 208513
|  |  |  | 1058플랜트용접공 | 1058 | 플랜트용접공 | 263081 | 254611 | 240972 | 238423
|  |  |  | **1059플랜트특수용접공 | **1059 | 플랜트특수용접공 | - | 309714 | - | 285714
|  |  |  | 1060플랜트기계설치공 | 1060 | 플랜트기계설치공 | 228122 | 232558 | 224492 | 217415
|  |  |  | 1061플랜트특별인부 | 1061 | 플랜트특별인부 | 198285 | 187735 | 182649 | 176704
|  |  |  | 1062플랜트케이블전공 | 1062 | 플랜트케이블전공 | 293572 | 296879 | 290040 | 274707
|  |  |  | *1063플랜트계장공 | *1063 | 플랜트계장공 | 214700 | 208010 | 194262 | 196381
|  |  |  | **1064플랜트덕트공 | **1064 | 플랜트덕트공 | - | - | - | 183708
|  |  |  | *1065플랜트보온공 | *1065 | 플랜트보온공 | 248570 | 236000 | 227694 | 219868
|  |  |  | *1066제철축로공 | *1066 | 제철축로공 | 282707 | 270000 | 260000 | 260000
|  |  |  | 1067비파괴시험공 | 1067 | 비파괴시험공 | 221714 | 218137 | 222653 | 227625
|  |  |  | *1068특급품질관리원 | *1068 | 특급품질관리원 | 186667 | - | 184123 | 182441
|  |  |  | *1069고급품질관리원 | *1069 | 고급품질관리원 | 183333 | 179705 | 178915 | 175386
|  |  |  | *1070중급품질관리원 | *1070 | 중급품질관리원 | 167559 | 165777 | 163497 | 160900
|  |  |  | *1071초급품질관리원 | *1071 | 초급품질관리원 | 140000 | 138833 | 137759 | 136668
|  |  |  | 1072지적기사 | 1072 | 지적기사 | 250962 | 250223 | 245110 | 248325
|  |  |  | 1073지적산업기사 | 1073 | 지적산업기사 | 219741 | 219307 | 217040 | 211956
|  |  |  | 1074지적기능사 | 1074 | 지적기능사 | 181993 | 179864 | 177107 | 172575
|  |  |  | 1075내선전공 | 1075 | 내선전공 | 259089 | 258917 | 246868 | 242731
|  |  |  | 1076특고압케이블전공 | 1076 | 특고압케이블전공 | 399437 | 398124 | 379743 | 371737
|  |  |  | 1077고압케이블전공 | 1077 | 고압케이블전공 | 340018 | 338864 | 321061 | 313970
|  |  |  | 1078저압케이블전공 | 1078 | 저압케이블전공 | 272282 | 271717 | 261463 | 254661
|  |  |  | 1079송전전공 | 1079 | 송전전공 | 518464 | 494608 | 478574 | 458124
|  |  |  | 1080송전활선전공 | 1080 | 송전활선전공 | 568157 | 542726 | 521531 | 501102
|  |  |  | 1081배전전공 | 1081 | 배전전공 | 387818 | 379666 | 367399 | 361209
|  |  |  | 1082배전활선전공 | 1082 | 배전활선전공 | 509392 | 508299 | 496651 | 472721
|  |  |  | 1083플랜트전공 | 1083 | 플랜트전공 | 241264 | 228988 | 221799 | 216250
|  |  |  | 1084계장공 | 1084 | 계장공 | 268571 | 259947 | 252262 | 245687
|  |  |  | 1085철도신호공 | 1085 | 철도신호공 | 261379 | 255337 | 258264 | 254765
|  |  |  | 1086통신내선공 | 1086 | 통신내선공 | 242964 | 235597 | 226011 | 224251
|  |  |  | 1087통신설비공 | 1087 | 통신설비공 | 272067 | 262069 | 256098 | 245619
|  |  |  | 1088통신외선공 | 1088 | 통신외선공 | 357144 | 339610 | 334353 | 319849
|  |  |  | 1089통신케이블공 | 1089 | 통신케이블공 | 381041 | 364905 | 356624 | 339623
|  |  |  | 1090무선안테나공 | 1090 | 무선안테나공 | 311012 | 299544 | 284467 | 273520
|  |  |  | 1091석면해체공 | 1091 | 석면해체공 | 191523 | 181057 | 186269 | 184615
|  |  |  | 2001광케이블설치사 | 2001 | 광케이블설치사 | 398214 | 388288 | 374910 | 360206
|  |  |  | 2002H/W시험사 | 2002 | H/W시험사 | 349792 | 330981 | 332268 | 330411
|  |  |  | 2003S/W시험사 | 2003 | S/W시험사 | 391265 | 377187 | 364327 | 354793
|  |  |  | *3001도편수 | *3001 | 도편수 | 477025 | - | - | 421053
|  |  |  | *3002드잡이공 | *3002 | 드잡이공 | 280702 | - | 281481 | -
|  |  |  | 3003한식목공 | 3003 | 한식목공 | 279380 | 271227 | 247685 | 246346
|  |  |  | *3004한식목공조공 | *3004 | 한식목공조공 | 209937 | - | - | 202105
|  |  |  | 3005한식석공 | 3005 | 한식석공 | 322748 | 322914 | 330000 | 324939
|  |  |  | 3006한식미장공 | 3006 | 한식미장공 | 286134 | 278417 | 262880 | 246667
|  |  |  | 3007한식와공 | 3007 | 한식와공 | 298868 | 293446 | - | 290026
|  |  |  | *3008한식와공조공 | *3008 | 한식와공조공 | 245275 | 250000 | - | 227495
|  |  |  | **3009목조각공 | **3009 | 목조각공 | - | - | - | 245000
|  |  |  | **3010석조각공 | **3010 | 석조각공 | - | - | - | -
|  |  |  | *3011특수화공 | *3011 | 특수화공 | 285714 | - | 300000 | -
|  |  |  | *3012화공 | *3012 | 화공 | 252000 | 261905 | 269504 | -
|  |  |  | **3013드잡이공편수 | **3013 | 드잡이공편수 | - | - | - | -
|  |  |  | **3014한식미장공편수 | **3014 | 한식미장공편수 | - | 298667 | 279896 | 261429
|  |  |  | **3015한식와공편수 | **3015 | 한식와공편수 | - | 409618 | 374422 | 365113
|  |  |  | *3016한식단청공편수 | *3016 | 한식단청공편수 | 250000 | - | - | 247727
|  |  |  | *3017한식석공조공 | *3017 | 한식석공조공 | 267610 | 284211 | 260000 | 256000
|  |  |  | *3018한식미장공조공 | *3018 | 한식미장공조공 | 227310 | 224000 | 226634 | 220000
|  |  |  | 4001원자력플랜트전공 | 4001 | 원자력플랜트전공 | 230848 | 221666 | 220447 | 219796
|  |  |  | 4002원자력용접공 | 4002 | 원자력용접공 | 196805 | 194568 | 201082 | 201040
|  |  |  | 4003원자력기계설치공 | 4003 | 원자력기계설치공 | 229295 | 223770 | 222881 | 214418
|  |  |  | 4004원자력품질관리사 | 4004 | 원자력품질관리사 | 301308 | 282525 | 275550 | 261522
|  |  |  | 5001통신관련기사 | 5001 | 통신관련기사 | 284842 | 275633 | 265371 | 257342
|  |  |  | 5002통신관련산업기사 | 5002 | 통신관련산업기사 | 273786 | 268910 | 263046 | 254403
[5 empty] | 5003 | 통신관련기능사 | 227878 | 221858 | 213828 | 206555
[5 empty] | 5004 | 전기공사기사 | 292105 | 279912 | 272340 | 263081
[5 empty] | 5005 | 전기공사산업기사 | 260292 | 249961 | 246849 | 241167
[5 empty] | 5006 | 변전전공 | 429168 | 410051 | 388030 | 369045
[5 empty] | 5007 | 코킹공 | 191040 | 184209 | 186456 | 187843
[5 empty] | 5008 | 특급품질관리기술인 | 266992 | 260237 | 264217 | 265082
[5 empty] | 5009 | 고급품질관리기술인 | 214705 | 211437 | 206224 | 206730
[5 empty] | *5010 | 중급품질관리기술인 | 181589 | 180523 | 177964 | 180381
[5 empty] | 5011 | 초급품질관리기술인 | 158045 | 155277 | 149841 | 150360

## 목록 (hidden)
순 | 장소명 | 관할구/군 | [13 empty] | 비고
|  |  | AP-Bri | AP-Mesh | AP무 | AP옥내형 | AP-철거 | sensor | pole | 함체 | 통-유 | 통-무 | 전원 | Cam-B | Cam-R
계 |  | 78 | 7 | 40 | 162 | 7 | 32 | 108 | 13 | 25 | 82 | 1 | 3 | 16 | 6 | 0
1 | 강서 녹산수문공원 | 강서구 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 스마트폴
2 | 강서 산책로 및 자전거도로 | 강서구 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 스마트폴
3 | 강서체육관 앞 | 강서구 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 대개체
4 | 강서체육관 하키경기장 앞 | 강서구 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 대개체
5 | 낙동제방 | 강서구 |  | 5 | 5 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
6 | 대저 낙동강 둔치공원 | 강서구 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 스마트폴
7 | 대저 산책로 및 자전거도로 | 강서구 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 스마트폴
8 | 대저생태공원 | 강서구 |  | 10 | 10 |  | 3 | 9 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
9 | 대저생태공원(SP) | 강서구 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 스마트폴
10 | 대저생태공원 캠핑장(SP) | 강서구 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 스마트폴
11 | 대항항 포진지 동굴 | 강서구 |  |  | 3 | 2 |  | 2 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
12 | 맥도생태공원(45) | 강서구 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 스마트폴
13 | 맥도생태공원(42) | 강서구 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 스마트폴
14 | 맥도생태공원(40) | 강서구 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 스마트폴
15 | 외양포 일본군 포진지 | 강서구 |  |  | 2 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
16 | 천성항 공영주차장 | 강서구 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0
17 | 금정산성 물레방아집 앞 | 금정구 |  | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 대개체(금성동주민센터)
18 | 금정산성 새마을 금고 앞 | 금정구 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 대개체
19 | 지하철 부산대역 앞 일원 | 금정구 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
20 | 산책로 및 자전거 도로(버스정류소 근처) | 금정구 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 스마트폴
21 | 산책로 및 자전거 도로(부광몰드) | 금정구 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 스마트폴
22 | 산책로 및 자전거 도로(석대천) | 금정구 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 스마트폴
23 | 산책로 및 자전거 도로(수영천 범호) | 금정구 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 스마트폴
24 | 임랑해수욕장 | 기장군 |  |  | 5 |  |  | 3 |  |  | 5 |  | 0 |  |  | 0
25 | UN공원 | 남구 |  |  | 4 |  | 4 | 3 | 9 | 5 | 2 |  | 0 | 16 | 6 | 0
26 | 부산문화회관_관리동 옥상 | 남구 |  | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 대개체
27 | 부산문화회관_중극장 옥상1 | 남구 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 대개체
28 | 부산문화회관_중극장 옥상2 | 남구 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 대개체
29 | 이기대해안산책로 | 남구 |  |  | 5 |  |  | 3 |  |  | 5 |  | 0 |  |  | 0
30 | 부산역 계단 | 동구 |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 대개체(초량2주민센터)
31 | 사직운동장 광장 | 동래구 |  | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 대개체
32 | 사직운동장_실내체육관 옥상1 | 동래구 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 대개체(아시아드주경기장)
33 | 사직운동장_실내체육관 옥상2 | 동래구 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 대개체
34 | 허심청 일대(녹천탕앞) | 동래구 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
35 | 허심청 일대(호텔농심) | 동래구 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
36 | 스위첸공원 | 동래구 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
37 | 국민시장 | 동래구 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
38 | 화현공원 | 동래구 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
39 | 롯데백화점 건너편 버스정류장 | 부산진구 |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 대개체
40 | 초연근린공원 | 부산진구 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
41 | 백양가족공원 | 부산진구 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
42 | 색동어린이공원 | 부산진구 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
43 | 개금테마공원 | 부산진구 |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
44 | 전포 돌산공원 | 부산진구 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
45 | 구포역 광장 | 북구 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 0
46 | 화명생태공원 오토캠핑장 | 북구 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
47 | 북구 빙상센터 입구 | 북구 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 대개체
48 | 화명생태공원(수상레포츠 타운) | 북구 | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0
49 | 화명수목원 | 북구 |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 | 1 |  | 0 |  |  | 0
50 | 삼락생태공원 문화마당 | 사상구 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 0
51 | 삼락생태공원 삼락습지생태원 | 사상구 |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 0
52 | 삼락생태공원 수영장 주변 | 사상구 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 스마트폴
53 | 삼락생태공원 야외수영장 | 사상구 | 1 |  | 4 |  |  | 3 |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 0
54 | 삼락생태공원 연꽃단지 | 사상구 | 3 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 0
55 | 삼락생태공원 오토캠핑장 | 사상구 |  | 5 | 5 |  | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 0
56 | 삼락생태공원 시계탑 인근 | 사상구 |  | 3 | 3 |  | 5 | 3 |  | 3 | 0 |  | 0 |  |  | 0
57 | 낙동강하구 에코센터 | 사하구 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 스마트폴
58 | 을숙도 문화회관 옥상 | 사하구 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 대개체
59 | 을숙도 체육공원 | 사하구 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 스마트폴
60 | 부산전통문화체험관 | 서구 |  |  | 2 | 1 |  | 2 |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 0
61 | 송도용궁 구름다리 일원 | 서구 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
62 | 아미 문화학습관 | 서구 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
63 | 엄광산 유아숲체험원 | 서구 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
64 | 충무동 골목시장 | 서구 |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
65 | 충무동 해안시장 | 서구 |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
66 | 망미골목(과정어린이공원) | 수영구 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
67 | 망미종합시장 | 수영구 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 |  |  | 0
68 | 망미중앙시장 | 수영구 |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
69 | 산책로 및 자전거 도로(수영천 협성 앞 | 수영구 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 스마트폴
70 | 거제시장 | 연제구 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0
71 | 어울림공원 | 연제구 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
72 | 연동골목시장 | 연제구 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 0
73 | 연미새시장 | 연제구 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
74 | 연산골목시장상점가 | 연제구 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
75 | 연일골목시장상점가 | 연제구 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 0
76 | 영남종합시장 | 연제구 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
77 | 토곡공원 | 연제구 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
78 | 달맞이 어울마당 | 해운대구 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0
79 | 산책로 및 자전거 도로(센텀 공터 앞) | 해운대구 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 스마트폴
80 | 산책로 및 자전거 도로(수영천 일대)05 | 해운대구 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 스마트폴
81 | 산책로 및 자전거 도로(수영천 일대)07 | 해운대구 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 스마트폴
82 | 해리단길 | 해운대구 |  |  | 7 |  |  | 4 | 2 | 2 | 2 |  | 0 |  |  | 0
83 | 해마루 | 해운대구 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0
84 | 해운대 바다소리 갤러리 | 해운대구 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0
85 | 해월정 | 해운대구 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 0