## 설계서표지
설 계 년월일 | 2022. 11. . |  | 설계자 |  | 심사자 | 팀 장 |  |  | 과 장
2022년
광안대교 관공자원화(미디어파사드)사업 경관조명설비 물품 제작설치
Ο사 업 개 요
|  | ▷ | 경관조명설비 제작 |  |  |  | 1 | 식
|  | ▷ | 경관조명설비 철거·설치 |  |  |  | 1 | 식
|  | 총 사 업 비 |  | : 일금오십육억팔천사백이십육만사천원정 |  |  | (￦ | 5684264000 |  | )
|  | 물품 금액 |  | : 일금오십육억팔천사백이십육만사천원정 |  |  | (￦ | 5684264000 |  | )

## 총괄내역서 (hidden)
총 괄 내 역 서
공 사 명 |  | 매리 5-1차 계통 콘덴서반 외 교체
공 사 비 |  | #REF!
내 역
공 종 | 명 칭 |  | 단위 | 수량 | 단 가 | 금액 | 비 고
1 | 수배전반 제작 |  | 식 | 1 | #REF! | #REF!
2 | 운반설치 |  | 식 | 1 | 30380000 | 30380000
| 합 계 |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
3 | 조달수수료(5천만원초과~1억원까지 1.07%) |  | 식 | 1 | 1070000 | 1070000 |  | 3 | 조달수수료 | 5천만원초과~1억원까지 1.07% | 100000000
4 | 조달수수료(1억원초과~10억원까지 0.76%) |  | 식 | 1 | #REF! | #REF! |  | 4 | 조달수수료 | 1억원초과~10억원까지 0.76% | #REF!
| 합 계 |  |  |  |  | #REF!
| 총 계 |  |  |  |  | #REF!

## 총괄내역서집계
총 괄 내 역 서 집 계
번호 | 품 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 직접재료비 |  | 노무비 |  | 경 비 | 합 계 | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
광안대교 관공자원화(미디어파사드)사업 경관조명설비 물품 제작설치
1 | 경관조명설비 제작 |  | 1 | 식
2 | 경관조명설비 철거·설치 |  | 1 | 식
| 소 계 | [10 empty] | 798666000
합 계

## 경관조명설비 제작
경관조명설비 제작

## 운반설치 원가계산 (hidden)
운반 및 설치비 원가계산서
건 명: | 매리 5-1차 계통 콘덴서반 외 교체
구 분 |  |  | 금 액 | 구 성 비 |  |  | 비 고
| 재 료 비 | 직 접 재 료 비
간 접 재 료 비
작업부산물(△)
순 |  | 소 계 | 0
공 | 노 무 비 | 직 접 노 무 비 | 27625265.86
사 |  | 간 접 노 무 비
원 |  | 소 계 | 27625265.86
가 | 경 비 | 전 력 비
운 반 비
기 계 경 비
시 험 검 사 비
|  | 소 계 | 0
공 사 원 가 |  |  | 27625265.86
일 반 관 리 비 |  |  | 0 |  | * | 0%
누 계 |  |  | 27625265.86
이 윤(%) |  |  | 0 |  | * | 0%
총 원 가 |  |  | 27625265.86
부 가 가 치 세 |  |  | 2762526.586 |  | * | 10%
합 계 |  |  | 30380000 | (천단위미만절사)

## 배전반 설치비 (hidden)
운반 및 설치 내역서
건 명 : | 매리 5-1차 계통 콘덴서반 외 교체
품 명 | 규 격 | 수량 | 단 위 | 공 률 | 단 가 | 금 액 | 비고 | 40%
1.설치비
CON NO.1~3,4~6 |  | 6 | 면 | 2.9 | 410051 | 7134887.4 | 설치(변) | 1.16
|  | 6 |  | 0.95 | 148510 | 846507 | 설치(보) | 0.38
|  | 6 |  | 0.95 | 148510 | 846507 | 소운반 | 0.38
드레인&배수펌프 전원반 |  | 1 | 열 | 2.4 | 410051 | 984122.4 | 설치(변) | 0.96
|  | 1 |  | 1.6 | 148510 | 237616 | 설치(보) | 0.64
|  | 1 |  | 1.6 | 148510 | 237616 | 소운반 | 0.64
전동제수변 전원반 |  | 1 | 면 | 2.4 | 410051 | 984122.4 | 설치(변) | 0.96
|  | 1 |  | 0.8 | 148510 | 118808 | 설치(보) | 0.32
|  | 1 |  | 0.8 | 148510 | 118808 | 소운반 | 0.32
HSC-M PANEL |  | 1 | 면 | 3 | 410051 | 1230153 | 설치(변) | 1.2
|  | 1 |  | 1 | 148510 | 148510 | 설치(보) | 0.4
|  | 1 |  | 1 | 148510 | 148510 | 소운반 | 0.4
HSC-1~4 PANEL |  | 4 | 면 | 2.9 | 410051 | 4756591.6 | 설치(변) | 1.16
|  | 4 |  | 0.95 | 148510 | 564338 | 설치(보) | 0.38
|  | 4 |  | 0.95 | 148510 | 564338 | 소운반 | 0.38
송풍기용 PANEL |  | 1 | 열 | 2.1 | 410051 | 861107.1 | 설치(변) | 0.84
|  | 1 |  | 1.3 | 148510 | 193063 | 설치(보) | 0.52
|  | 1 |  | 1.3 | 148510 | 193063 | 소운반 | 0.52
2.철거비
CON NO.1~3,4~6 |  | 6 | 면 | 1.16 | 410051 | 2853954.96 | 설치(변)
|  | 6 |  | 0.38 | 148510 | 338602.8 | 설치(보)
|  | 6 |  | 0.38 | 148510 | 338602.8 | 소운반
드레인&배수펌프 전원반 |  | 1 | 열 | 0.96 | 410051 | 393648.96 | 설치(변)
|  | 1 |  | 0.64 | 148510 | 95046.4 | 설치(보)
|  | 1 |  | 0.64 | 148510 | 95046.4 | 소운반
전동제수변 전원반 |  | 1 | 면 | 0.96 | 410051 | 393648.96 | 설치(변)
|  | 1 |  | 0.32 | 148510 | 47523.2 | 설치(보)
|  | 1 |  | 0.32 | 148510 | 47523.2 | 소운반
HSC-1~4 PANEL |  | 4 | 면 | 1.16 | 410051 | 1902636.64 | 설치(변)
|  | 4 |  | 0.38 | 148510 | 225735.2 | 설치(보)
|  | 4 |  | 0.38 | 148510 | 225735.2 | 소운반
송풍기용 PANEL |  | 1 | 열 | 0.84 | 410051 | 344442.84 | 설치(변)
|  | 1 |  | 0.52 | 148510 | 77225.2 | 설치(보)
|  | 1 |  | 0.52 | 148510 | 77225.2 | 소운반
| 합 계 |  |  |  |  | 27625265.86

## 내역서.. (1)
건 명 : 경관조명설비 제작
구 분 |  |  | 금 액 | 구 성 비 | 비 고
순 공 사 원 가 | 재 | 직 접 재 료 비
료
| 비 | 소 계
| 노 | 직 접 노 무 비
| 무 | 간 접 노 무 비 |  | 직접노무비 ×13.0%
| 비 | 소 계
| 경 | 기 타 경 비 |  | (직접재료비 + 노무비) ×2 %
| 비 | 소 계
일 반 관 리 비 |  |  |  | (직접재료비 + 노무비 + 경비) ×2%
이 윤 |  |  |  | (노무비 + 경비 + 일반관리비) × 10.0%
제 조 원 가 |  |  |  | 재료비+노무비+경비+일반관리비+이윤
부 가 가 치 세 |  |  |  | (소계) × 10.0%
소 계 |  |  |  | 천단위 미만 절사
총 계
159174949

## 제작내역서 (1)
품 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 경관조명설비 제작 |  | 1 | 식
1-1. 주케이블 상부 포인트등 제작
1-2. 트러스교 미디어파사드 제작
1-3. 행어로프 미디어파사드 제작
1-4. 무빙투광등 제작
1-5. 통합운영시스템 제작

## 경관조명설비 내역
공 종 | 규 격 | 수량 | 단위 | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 경관조명설비 제작
1-1. 주케이블 상부 포인트등 제작
SMPS(320W) 설치 | DC 48V 320W | 8 | EA
조명기구(TYPE-G) 설치 | LED 15W(R,G,B,W) | 91 | SET
소 계 | [8 empty] | 0 |  | 0
1-2. 트러스교 미디어파사드 제작
SMPS(600W) 설치 | DC 48V 600W | 134 | EA
조명기구(TYPE-H) 설치 | LED 15W(R,G,B,W) | 3600 | SET
CONTROLLER 설치 | 8PORT | 18 | EA
소 계 | [8 empty] | 0 |  | 0
1-3. 행어로프 미디어파사드 제작
SMPS(1000W) 설치 | DC 48V 1000W | 61 | EA
SMPS(600W) 설치 | DC 48V 600W | 35 | EA
SMPS(320W) 설치 | DC 48V 320W | 12 | EA
조명기구(TYPE-J) 설치 | LED 15W(R,G,B,W) | 4029 | SET
SMPS BOX-FAN 포함 설치 | 1100*1000*250 | 6 | 면
SMPS BOX-FAN 포함 설치 | 735*535*270 | 12 | 면
CONTROLLER 설치 | 8PORT | 14 | EA
소 계 | [8 empty] | 0 |  | 0
1-4. 무빙투광등 제작
무빙투광등 설치 | LED 350W | 12 | SET
소 계 | [8 empty] | 0 |  | 0
1-5. 통합운영시스템 제작
MAIN SERVER 설치 | MEDIA SERVER,통합솔루션,통합 및 신설등기구 에이밍포함 | 2 | SET
운영PC | CPU, I7, GPU3070 | 1 | SET
모니터 | 24"LED | 3 | SET
음향시스템 연동 | 음향 연동 | 1 | SET
소 계 | [8 empty] | 0 |  | 0

## 단가대비표 (1)
품 명 | 규 격 | 단위 | 물가자료 (22.09) |  | 가격정보 (22.09) |  | 물가정보 (22.09) |  | 견적단가 |  |  | 적용가격 | 비 고
|  |  | 단 가 | PAGE | 단 가 | PAGE | 단 가 | PAGE | 견 적 1 | 견 적 2 | 견 적 3
조명기구(TYPE-G) | LED 15W(R,G,B,W) | SET
조명기구(TYPE-H) | LED 15W(R,G,B,W) | SET
조명기구(TYPE-J) | LED 15W(R,G,B,W) | SET
무빙투광등 | LED 350W, 옥외함제작사양 | SET
SMPS BOX-FAN 포함 | 1100*1000*250(SUS304) | 면
SMPS BOX-FAN 포함 | 735*535*270(HI-BOX) | 면
SMPS(1000W) | DC 48V 1000W | 개
SMPS(600W) | DC 48V 600W | 개
SMPS(320W) | DC 48V 320W | 개
CONTROLLER | 8PORT | EA
MAIN SERVER | MEDIA SERVER,통합솔루션,통합 및 신설등기구 에이밍포함 | SET
운영PC | CPU, I7, GPU3070 | SET
모니터 | 24"LED | SET
음향시스템 연동 | 음향 연동 | SET

## 경관조명설비 수량)
품 명 | 규 격 | 단 위 | 구간 |  | 산 출 수 량 | 소 계 | 할 증 | 합 계 | 품 셈 | 전 공 | 비 고
|  |  | FROM | TO
1. 경관조명설비 제작
1-1. 주케이블 상부 포인트등 제작
SMPS(320W) 설치 | DC 48V 320W | EA |  |  | 8 | 8 |  | 8
조명기구(TYPE-G) 설치 | LED 15W(R,G,B,W) | SET
|  |  | LOP-R4 → | GR6(S-1) | 13
|  |  | LOP-R4 → | GR7(S-4) | 7
|  |  | LOP-R3 → | GR2(A4) | 12
|  |  | LOP-R3 → | GR1(A8) | 14
|  |  | LOP-R2 → | GR1(B23) | 13
|  |  | LOP-R2 → | GR2(B33) | 12
|  |  | LOP-R1 → | GR7(S-9) | 7
|  |  | LOP-R1 → | GR6(S-12) | 13
|  |  | SUM |  | 91 | 91 |  | 91
CONTROLLER 설치 | 8PORT | EA
|  |  | Switch Hub#1→ | B-1 | [6 empty] | 행어로프 공통
|  |  | Switch Hub#1→ | B-2 | [6 empty] | 행어로프 공통
|  |  | Switch Hub#1→ | B-3 | [6 empty] | 행어로프 공통
|  |  | Switch Hub#2→ | B2 | [6 empty] | 행어로프 공통
|  |  | Switch Hub#2→ | A5 | [6 empty] | 행어로프 공통
|  |  | Switch Hub#2→ | B9 | [6 empty] | 행어로프 공통
|  |  | Switch Hub#3→ | B17 | [6 empty] | 행어로프 공통
|  |  | Switch Hub#3→ | B19 | [6 empty] | 행어로프 공통
|  |  | Switch Hub#4→ | B27 | [6 empty] | 행어로프 공통
|  |  | Switch Hub#4→ | B31 | [6 empty] | 행어로프 공통
|  |  | Switch Hub#4→ | B34 | [6 empty] | 행어로프 공통
|  |  | Switch Hub#5→ | B-4 | [6 empty] | 행어로프 공통
|  |  | Switch Hub#5→ | B-5 | [6 empty] | 행어로프 공통
|  |  | Switch Hub#5→ | B-6 | [6 empty] | 행어로프 공통
1-2. 트러스교 미디어파사드 제작
SMPS(600W) 설치 | DC 48V 600W | EA |  |  | 134 | 134 |  | 134
조명기구(TYPE-H) 설치 | LED 15W(R,G,B,W) | SET
|  |  | LOP-R3 → | T1 | 450
|  |  | LOP-R3 → | T2 | 432
|  |  | LOP-R3 → | T3 | 351
|  |  | LOP-R3 → | T4 | 297
|  |  | LOP-R3 → | T5 | 270
|  |  | LOP-R2 → | T1 | 432
|  |  | LOP-R2 → | T2 | 432
|  |  | LOP-R2 → | T3 | 351
|  |  | LOP-R2 → | T4 | 297
|  |  | LOP-R2 → | T5 | 288
|  |  | SUM |  | 3600 | 3600 |  | 3600
CONTROLLER 설치 | 8PORT | EA
|  |  | Switch Hub#6→ | A2,A5,A8,A11,A14,A17 | 6
|  |  | Switch Hub#7→ | A20,A23,A25,B20,B22,B25 | 6
|  |  | Switch Hub#8→ | B27,B29,B31,B33,B34,B35 | 6
|  |  | SUM |  | 18 | 18 |  | 18
1-3. 행어로프 미디어파사드 제작
SMPS(1000W) 설치 | DC 48V 1000W | EA |  |  | 61 | 61 |  | 61
SMPS(600W) 설치 | DC 48V 600W | EA |  |  | 35 | 35 |  | 35
SMPS(320W) 설치 | DC 48V 320W | EA |  |  | 12 | 12 |  | 12
조명기구(TYPE-J) 설치 | LED 15W(R,G,B,W) | SET
|  |  | LOP-R4 → | H1(S1~S-1) | 162
|  |  | LOP-R4 → | H2(S8~B-2) | 147
|  |  | LOP-R4 → | H3(S-5,S-6) | 173
|  |  | LOP-R4 → | H4(B-3,S17) | 204
|  |  | LOP-R4 → | H5(S-2~S-4) | 204
|  |  | LOP-R4 → | H6(S18) | 115
|  |  | LOP-R3 → | H1(B12,A8,B17) | 36
|  |  | LOP-R3 → | H2(B4,A5,B5,B6) | 196
|  |  | LOP-R3 → | H3(B3,A4) | 136
|  |  | LOP-R3 → | H4(A1,B2) | 202
|  |  | LOP-R3 → | H5(B7~B11) | 159
|  |  | LOP-R3 → | H6(A2,A3) | 166
|  |  | LOP-R3 → | H7(B1) | 115
|  |  | LOP-R2 → | H1(B19,B23,B25) | 47
|  |  | LOP-R2 → | H2(B26~B29) | 147
|  |  | LOP-R2 → | H3(A12,B30,B31) | 138
|  |  | LOP-R2 → | H4(B34,A20)) | 202
|  |  | LOP-R2 → | H5(A13,B32,B33) | 194
|  |  | LOP-R2 → | H6(A14,A15) | 166
|  |  | LOP-R2 → | H7(B31) | 115
|  |  | LOP-R1 → | H1(S30~S36) | 162
|  |  | LOP-R1 → | H2(S27,B-5,S29) | 147
|  |  | LOP-R1 → | H3(S-9,S-10,S-11) | 204
|  |  | LOP-R1 → | H4(S20,S-7) | 204
|  |  | LOP-R1 → | H5(B-4,S-8) | 173
|  |  | LOP-R1 → | H6(S19) | 115
|  |  | SUM |  | 4029 | 4029 |  | 4029
SMPS BOX-FAN 포함 설치 | 1100*1000*250 | 면
|  |  | LOP-R4 → | H1(S1~S-1) | 1
| B-2 |  | LOP-R4 → | H2(S8~B-2) | 1
| B-3 |  | LOP-R4 → | H4(B-3,S17) | 1
| B-6 |  | LOP-R1 → | H1(S30~S36) | 1
| B-5 |  | LOP-R1 → | H2(S27,B-5,S29) | 1
| B-4 |  | LOP-R1 → | H5(B-4,S-8) | 1
|  |  | SUM |  | 6 | 6 |  | 6
SMPS BOX-FAN 포함 설치 | 735*535*270 | 면
| S-1 |  | LOP-R4 → | H1(S1~S-1) | 1
| S-5,S-6 |  | LOP-R4 → | H3(S-5,S-6) | 2
| S-1,S-2,S-3 |  | LOP-R4 → | H5(S-2~S-4) | 3
| S-12 |  | LOP-R1 → | H1(S30~S36) | 1
| S-9,S-10,S-11 |  | LOP-R1 → | H3(S-9,S-10,S-11) | 3
| S-7 |  | LOP-R1 → | H4(S20,S-7) | 1
| S-8 |  | LOP-R1 → | H5(B-4,S-8) | 1
|  |  | SUM |  | 12 | 12 |  | 12
CONTROLLER 설치 | 8PORT | EA
|  |  | Switch Hub#1→ | B-1,B-2,B-3 | 3
|  |  | Switch Hub#2→ | B2,A5,B9 | 3
|  |  | Switch Hub#3→ | B17, B19 | 2
|  |  | Switch Hub#4→ | B27,B31,B34 | 3
|  |  | Switch Hub#5→ | B-4,B-5,B-6 | 3
|  |  | SUM |  | 14 | 14 |  | 14
1-4. 무빙투광등 제작
무빙투광등 설치 | LED 350W | SET |  |  | 12 | 12 |  | 12
1-5. 통합운영시스템 제작
MAIN SERVER 설치 | MEDIA SERVER,통합솔루션,통합 및 신설등기구 에이밍포함 | SET |  |  | 2 | 2 |  | 2
운영PC | CPU, I7, GPU3070 | SET |  |  | 1 | 1 |  | 1
모니터 | 24"LED | SET |  |  | 3 | 3 |  | 3
음향시스템 연동 | 음향 연동 | SET |  |  | 1 | 1 |  | 1

## 경관조명설비 철거·설치
경관조명설비 철거·설치

## 원가계산(2)
건 명 : 경관조명설비 철거·설치
구 분 |  |  | 금 액 | 구 성 비 | 비 고
순 공 사 원 가 | 재 | 직 접 재 료 비
료
| 비 | 소 계
| 노 | 직 접 노 무 비
| 무 | 간 접 노 무 비 |  | 직접노무비 ×5.0% |  | 5%
| 비 | 소 계
직 접 경 비
| 경 | 산업안전보건관리비 |  | (직접재료비 + 직노) × 1.85 % |  | 1.85%
|  | 산 재 보 험 료 |  | 노 무 비 × 3.70% |  | 3.7%
|  | 고 용 보 험 료 |  | 노 무 비 × 1.01% |  | 1.01%
|  | 건 강 보 험 료 |  | 직접노무비 × 3.495% |  | 3.495%
|  | 연 금 보 험 료 |  | 직접노무비 × 4.5% |  | 4.5%
|  | 기 타 경 비 |  | (직접재료비 + 노무비) ×2 % |  | 2%
| 비 | 퇴 직 공 제 금 |  | 직접노무비 × 2.3% |  | 2.3%
|  | 노인장기요양보험료 |  | 건강보험료 × 12.27% |  | 12.27%
소 계
일 반 관 리 비 |  |  |  | (직접재료비 + 노무비 + 경비) ×1.5% |  | 1.5%
이 윤 |  |  |  | (노무비 + 경비 + 일반관리비) × 10.0% |  | 10%
공 급 가 액 |  |  |  | 재료비+노무비+경비+일반관리비+이윤
부 가 가 치 세 |  |  |  | (소계) × 10.0%
사 용 전 검 사 비 |  |  |  |  | 별도
소 계 |  |  |  | 천단위 미만 절사
재 해 예 방 기 술 지 도 비
총 계

## 내역서..
품 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
2. 경관조명설비 철거·설치 |  | 1 | 식
2-1. 설치공사
2-1-1. 주케이블 상부 포인트등 설치
2-1-2. 트러스교 미디어파사드 설치
2-1-3. 트러스교 미디어파사드 설치-구조물
2-1-4. 행어로프 미디어파사드 설치
2-1-5. 무빙투광등 설치
2-1-6. 통합운영시스템 설치
2-2. 철거공사
2-2-1. 주케이블 상부 포인트등 철거
2-2-2. 트러스교 미디어파사드 철거
2-2-3. 행어로프 미디어파사드 철거
3. 재해예방기술지도비 |  | 1 | 식
3-1. 재해예방기술지도비

## 철거설치내역
공 종 | 규 격 | 수량 | 단위 | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
건 명 : 경관조명설비 철거·설치
2-1. 설치공사
2-1-1. 주케이블 상부 포인트등 설치
SMPS(320W) 설치 | DC 48V 320W | 8 | EA
조명기구(TYPE-G) 설치 | LED 15W(R,G,B,W) | 91 | SET
케이블(DC (RVV3*4㎟)) 설치 | DC (RVV3*4㎟) | 222 | M
케이블(EXTENTION CABLE) 설치 | EXTENTION CABLE | 637 | M
제어케이블 설치 | STP CAT 5E. 4P CABLE | 704 | M
SMPS BOX 이설 | 200*300*200 | 91 | SET
소 계
2-1-2. 트러스교 미디어파사드 설치
SMPS(600W) 설치 | DC 48V 600W | 134 | EA
조명기구(TYPE-H) 설치 | LED 15W(R,G,B,W) | 3600 | SET
케이블(DC (RVV3*4㎟)) 설치 | DC (RVV3*4㎟) | 728 | M
제어케이블 설치 | STP CAT 5E. 4P CABLE | 1101 | M
CONTROLLER 설치 | 8PORT | 18 | EA
소 계
2-1-3. 트러스교 미디어파사드 설치-구조물
신설구조물 | 트라스용 구조물 | 1 | 식
기존구조물 | 트라스용 구조물 | 1 | 식
소 계
2-1-4. 행어로프 미디어파사드 설치
SMPS(1000W) 설치 | DC 48V 1000W | 61 | EA
SMPS(600W) 설치 | DC 48V 600W | 35 | EA
SMPS(320W) 설치 | DC 48V 320W | 12 | EA
조명기구(TYPE-J) 설치 | LED 15W(R,G,B,W) | 4029 | SET
케이블(DC (RVV3*4㎟)) 설치 | DC (RVV3*4㎟) | 2217 | M
제어케이블 설치 | STP CAT 5E. 4P CABLE | 1350 | M
SMPS BOX-FAN 포함 설치 | 1100*1000*250 | 6 | 면
SMPS BOX-FAN 포함 설치 | 735*535*270 | 12 | 면
CONTROLLER 설치 | 8PORT | 14 | EA
소 계
2-1-5. 무빙투광등 설치
무빙투광등 설치 | LED 350W | 12 | SET
후렉시블 전선관(16C) 설치 | 방수 16C | 36 | M
케이블(F-CV 2.5㎟-2C) 설치 | F-CV 2.5㎟-2C | 36 | M
전선(F-GV 2.5㎟) 설치 | F-GV 2.5㎟ | 36 | M
제어케이블 설치 | STP CAT 5E. 4P CABLE | 36 | M
소 계
2-1-6. 통합운영시스템 설치
MAIN SERVER 설치 | MEDIA SERVER,통합솔루션,통합 및 신설등기구 에이밍포함 | 2 | SET
운영PC | CPU, I7, GPU3070 | 1 | SET
모니터 | 24"LED | 3 | SET
기존 조명기구 에이밍작업 | 기존 LED등기구 | 3137 | SET
소 계
2-2. 철거공사
2-2-1. 주케이블 상부 포인트등 철거
조명기구(TYPE-G) 철거 | LED 25W(R,G,B) | 91 | EA
SMPS(300W) 철거 | DC 48V 300W | 10 | EA
DMX CONTROLLER 철거 | DMX 512 CONTROLLER | 1 | EA
브래킷 철거 | 기존 브래킷 | 91 | EA
소 계
2-2-2. 트러스교 미디어파사드 철거
CONTROLLER SYS 철거 | DVI C/T | 34 | EA
DISTRIBUTE 철거 | 분배기 | 6 | EA
SMPS(185W) 철거 | DC 48V 185W | 232 | EA
MULTI- B/F 철거 | 카드 | 45 | EA
S-BUFFER 철거 | 카드 | 242 | EA
RX 철거 | 송신기 | 232 | 개
광송수신기셋트 철거 | 송신기 | 25 | SET
계
2-2-3. 행어로프 미디어파사드 철거
조명기구(TYPE-J) 철거 | LED 16.2W(R,G,B) | 1009 | EA
SMPS(60W) 철거 | DC 48V 60W | 12 | EA
SMPS(100W) 철거 | DC 48V 100W | 16 | EA
SMPS(150W) 철거 | DC 48V 150W | 16 | EA
SMPS(200W) 철거 | DC 48V 200W | 6 | EA
SMPS(300W) 철거 | DC 48V 300W | 34 | EA
REPEATE 철거 | 통신리피&분배기 | 46 | 개
계

## 일위대가집계
품 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
조명기구(TYPE-G) 설치 | LED 15W(R,G,B,W) | 1 | SET
조명기구(TYPE-H) 설치 | LED 15W(R,G,B,W) | 1 | SET
조명기구(TYPE-J) 설치 | LED 15W(R,G,B,W) | 1 | SET
무빙투광등 설치 | LED 350W | 1 | SET
SMPS BOX-FAN 포함 설치 | 1100*1000*250 | 1 | 면
SMPS BOX-FAN 포함 설치 | 735*535*270 | 1 | 면
SMPS(1000W) 설치 | DC 48V 1000W | 1 | EA
SMPS(600W) 설치 | DC 48V 600W | 1 | EA
SMPS(320W) 설치 | DC 48V 320W | 1 | EA
케이블(DC (RVV3*4㎟)) 설치 | DC (RVV3*4㎟) | 1 | M
케이블(EXTENTION CABLE) 설치 | EXTENTION CABLE | 1 | M
제어케이블 설치 | STP CAT 5E. 4P CABLE | 1 | M
MAIN SERVER 설치 | MEDIA SERVER,통합솔루션,통합 및 신설등기구 에이밍포함 | 1 | SET
CONTROLLER 설치 | 8PORT | 1 | EA
기존 조명기구 에이밍작업 | LED등기구 | 1 | SET
조명기구(TYPE-G) 철거 | LED 25W(R,G,B) | 1 | EA
조명기구(TYPE-J) 철거 | LED 16.2W(R,G,B) | 1 | EA
SMPS(60W) 철거 | DC 48V 60W | 1 | EA
SMPS(100W) 철거 | DC 48V 100W | 1 | EA
SMPS(150W) 철거 | DC 48V 150W | 1 | EA
SMPS(185W) 철거 | DC 48V 185W | 1 | EA
SMPS(200W) 철거 | DC 48V 200W | 1 | EA
SMPS(300W) 철거 | DC 48V 300W | 1 | EA
케이블(RVV2*4㎟) 철거 | DC (RVV2*4㎟) | 1 | M
케이블(EXTENTION CABLE) 철거 | EXTENTION CABLE | 1 | M
MAIN SERVER 철거 | MEDIA SERVER | 1 | SET
DMX CONTROLLER 철거 | DMX 512 CONTROLLER | 1 | EA
CONTROLLER SYS 철거 | DVI C/T | 1 | EA
DISTRIBUTE 철거 | 분배기 | 1 | EA
MULTI- B/F 철거 | 카드 | 1 | EA
S-BUFFER 철거 | 카드 | 1 | EA
RX 철거 | 송신기 | 1 | 개
광송수신기셋트 철거 | 송신기 | 1 | SET
REPEATE 철거 | 통신리피&분배기 | 1 | 개
SMPS BOX 이설 | 200*300*200 | 1 | SET
브래킷 철거 | 기존 브래킷 | 1 | SET
후렉시블 전선관(16C) 설치 | 방수 16C | 1 | M
케이블(F-CV 2.5㎟-2C) 설치 | F-CV 2.5㎟-2C | 1 | M
전선(F-GV 2.5㎟) 설치 | F-GV 2.5㎟ | 1 | M

## 일위대가
| 품 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
| 1 | 조명기구(TYPE-G) 설치 | : | LED 15W(R,G,B,W)
| 조명기구(TYPE-G) | LED 15W(R,G,B,W) | 1 | SET
| 노무비 | 내선전공 | 0.115 | 인
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식
1 | 계
| 2 | 조명기구(TYPE-H) 설치 | : | LED 15W(R,G,B,W)
| 조명기구(TYPE-H) | LED 15W(R,G,B,W) | 1 | SET
| 크레인 5톤 | 장비사용시간(hr) | 0.3 | hr
| 노무비 | 내선전공 | 0.115 | 인
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식
2 | 계
| 3 | 조명기구(TYPE-J) 설치 | : | LED 15W(R,G,B,W)
| 조명기구(TYPE-J) | LED 15W(R,G,B,W) | 1 | SET
| 행어로프 메달기 시공 | 등기구 개당 | 1 | EA
| 노무비 | 내선전공 | 0.115 | 인
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식
3 | 계
| 4 | 무빙투광등 설치 | : | LED 350W
| 무빙투광등 | LED 350W | 1 | SET
| 노무비 | 내선전공 | 0.338 | 인
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식
4 | 계
| 5 | SMPS BOX-FAN 포함 설치 | : | 1100*1000*250
| SMPS BOX-FAN 포함 | 1100*1000*250 | 1 | 면
| 노무비 | 내선전공 | 0.988 | 인
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식
5 | 계
| 6 | SMPS BOX-FAN 포함 설치 | : | 735*535*270
| SMPS BOX-FAN 포함 | 735*535*270 | 1 | 면
| 노무비 | 내선전공 | 0.364 | 인
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식
6
| 7 | SMPS(1000W) 설치 | : | DC 48V 1000W
| SMPS(1000W) | DC 48V 1000W | 1 | EA
| 노무비 | 내선전공 | 0.109 | 인
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식
7
| 8 | SMPS(600W) 설치 | : | DC 48V 600W
| SMPS(600W) | DC 48V 600W | 1 | EA
| 노무비 | 내선전공 | 0.109 | 인
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식
8
| 9 | SMPS(320W) 설치 | : | DC 48V 320W
| SMPS(320W) | DC 48V 320W | 1 | EA
| 노무비 | 내선전공 | 0.109 | 인
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식
9
| 10 | 케이블(DC (RVV3*4㎟)) 설치 | : | DC (RVV3*4㎟)
| 케이블(DC (RVV3*4㎟)) | DC (RVV3*4㎟) | 1.03 | M
| 노무비 | 저압케이블공 | 0.019 | 인
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식
10 | 계
| 11 | 케이블(EXTENTION CABLE) 설치 | : | EXTENTION CABLE
| 케이블(EXTENTION CABLE) | EXTENTION CABLE | 1.03 | M
| 노무비 | 저압케이블공 | 0.014 | 인
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식
11 | 계
| 12 | 제어케이블 설치 | : | STP CAT 5E. 4P CABLE
| 제어케이블 | STP CAT 5E. 4P CABLE | 1.03 | M
| 노무비 | 저압케이블공 | 0.014 | 인
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식
12 | 계
| 13 | MAIN SERVER 설치 | : | MEDIA SERVER,통합솔루션,통합 및 신설등기구 에이밍포함
| MAIN SERVER | MEDIA SERVER,통합솔루션,통합 및 신설등기구 에이밍포함 | 1 | SET
| 노무비 | S/W시험사 | 0.104 | 인
| 노무비 | H/W시험사 | 0.457 | 인
| 노무비 | 전기공사산업기사 | 1.081 | 인
| 노무비 | S/W시험사 | 0.915 | 인
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식
13 | 계 | [10 empty] | 0
| 14 | CONTROLLER 설치 | : | 8PORT
| CONTROLLER | 8PORT | 1 | EA
| 노무비 | 내선전공 | 1.456 | 인
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식
14 | 계 | [10 empty] | 0
| 15 | 기존 조명기구 에이밍작업 | : | LED등기구
| 기존 조명기구 에이밍작업 | LED등기구 | 1 | SET
| 노무비 | 내선전공 | 0.004 | 인
| 노무비 | 전기공사산업기사 | 0.004 | 인
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식
15 | 계 | [10 empty] | 0
| 16 | 조명기구(TYPE-G) 철거 | : | LED 25W(R,G,B)
| 조명기구(TYPE-G) | LED 25W(R,G,B) | 1 | EA
| 노무비 | 내선전공 | 0.034 | 인
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식
16 | 계 | [10 empty] | 0
| 17 | 조명기구(TYPE-J) 철거 | : | LED 16.2W(R,G,B)
| 조명기구(TYPE-J) | LED 16.2W(R,G,B) | 1 | EA
| 노무비 | 내선전공 | 0.034 | 인
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식
17 | 계 | [10 empty] | 0
| 18 | SMPS(60W) 철거 | : | DC 48V 60W
| SMPS(60W) | DC 48V 60W | 1 | EA
| 노무비 | 내선전공 | 0.032 | 인
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식
18 | 계 | [10 empty] | 0
| 19 | SMPS(100W) 철거 | : | DC 48V 100W
| SMPS(100W) | DC 48V 100W | 1 | EA
| 노무비 | 내선전공 | 0.032 | 인
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식
19 | 계 | [10 empty] | 0
| 20 | SMPS(150W) 철거 | : | DC 48V 150W
| SMPS(150W) | DC 48V 150W | 1 | EA
| 노무비 | 내선전공 | 0.032 | 인
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식
20 | 계 | [10 empty] | 0
| 21 | SMPS(185W) 철거 | : | DC 48V 185W
| SMPS(185W) | DC 48V 185W | 1 | EA
| 노무비 | 내선전공 | 0.032 | 인
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식
21 | 계 | [10 empty] | 0
| 22 | SMPS(200W) 철거 | : | DC 48V 200W
| SMPS(200W) | DC 48V 200W | 1 | EA
| 노무비 | 내선전공 | 0.032 | 인
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식
22 | 계 | [10 empty] | 0
| 23 | SMPS(300W) 철거 | : | DC 48V 300W
| SMPS(300W) | DC 48V 300W | 1 | EA
| 노무비 | 내선전공 | 0.032 | 인
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식
23 | 계 | [10 empty] | 0
| 24 | 케이블(RVV2*4㎟) 철거 | : | DC (RVV2*4㎟)
| 케이블(RVV2*4㎟) | DC (RVV2*4㎟) | 1 | M
| 노무비 | 저압케이블공 | 0.007 | 인
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식
24 | 계 | [10 empty] | 0
| 25 | 케이블(EXTENTION CABLE) 철거 | : | EXTENTION CABLE
| 케이블(EXTENTION CABLE) | EXTENTION CABLE | 1 | M
| 노무비 | 저압케이블공 | 0.016 | 인
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식
25 | 계 | [10 empty] | 0
| 26 | MAIN SERVER 철거 | : | MEDIA SERVER
| MAIN SERVER | MEDIA SERVER | 1 | SET
| 노무비 | S/W시험사 | 0.052 | 인
| 노무비 | H/W시험사 | 0.228 | 인
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식
26 | 계 | [10 empty] | 0
| 27 | DMX CONTROLLER 철거 | : | DMX 512 CONTROLLER
| DMX CONTROLLER | DMX 512 CONTROLLER | 1 | EA
| 노무비 | 전기공사산업기사 | 0.074 | 인
| 노무비 | 전기기능사 | 0.062 | 인
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식
27 | 계 | [10 empty] | 0
| 28 | CONTROLLER SYS 철거 | : | DVI C/T
| CONTROLLER SYS | DVI C/T | 1 | EA
| 노무비 | 전기공사산업기사 | 0.074 | 인
| 노무비 | 전기기능사 | 0.062 | 인
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식
28 | 계 | [10 empty] | 0
| 29 | DISTRIBUTE 철거 | : | 분배기
| DISTRIBUTE | 분배기 | 1 | EA
| 노무비 | 전기공사산업기사 | 0.018 | 인
| 노무비 | 전기기능사 | 0.062 | 인
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식
29 | 계 | [10 empty] | 0
| 30 | MULTI- B/F 철거 | : | 카드
| MULTI- B/F | 카드 | 1 | EA
| 노무비 | 전기공사산업기사 | 0.018 | 인
| 노무비 | 전기기능사 | 0.062 | 인
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식
30 | 계 | [10 empty] | 0
| 31 | S-BUFFER 철거 | : | 카드
| S-BUFFER | 카드 | 1 | EA
| 노무비 | 전기공사산업기사 | 0.018 | 인
| 노무비 | 전기기능사 | 0.062 | 인
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식
31 | 계 | [10 empty] | 0
| 32 | RX 철거 | : | 송신기
| RX | 송신기 | 1 | 개
| 노무비 | 전기공사산업기사 | 0.018 | 인
| 노무비 | 전기기능사 | 0.062 | 인
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식
32 | 계 | [10 empty] | 0
| 33 | 광송수신기셋트 철거 | : | 송신기
| 광송수신기셋트 | 송신기 | 1 | SET
| 노무비 | 전기공사산업기사 | 0.018 | 인
| 노무비 | 전기기능사 | 0.062 | 인
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식
33 | 계 | [10 empty] | 0
| 34 | REPEATE 철거 | : | 통신리피&분배기
| REPEATE | 통신리피&분배기 | 1 | 개
| 노무비 | 전기공사산업기사 | 0.018 | 인
| 노무비 | 전기기능사 | 0.062 | 인
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식
34 | 계 | [10 empty] | 0
| 35 | SMPS BOX 이설 | : | 200*300*200
| SMPS BOX | 200*300*200 | 1 | SET
| 노무비 | 내선전공 | 0.297 | 인
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식
35 | 계 | [10 empty] | 0
| 36 | 브래킷 철거 | : | 기존 브래킷
| 브래킷 | 기존 브래킷 | 1 | SET
| 노무비 | 내선전공 | 0.046 | 인
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식
36 | 계 | [10 empty] | 0
| 37 | 후렉시블 전선관(16C) 설치 | : | 방수 16C
| 후렉시블 전선관(16C) | 방수 16C | 1 | M
| 후렉시블 전선관(16C) | 커넥트 16C | 2 | EA
| 새들(16C) | 16C | 2 | EA
| 노무비 | 내선전공 | 0.045 | 인
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식
37 | 계 | [10 empty] | 0
| 38 | 케이블(F-CV 2.5㎟-2C) 설치 | : | F-CV 2.5㎟-2C
| 케이블(F-CV 2.5㎟-2C) | F-CV 2.5㎟-2C | 1 | M
| 노무비 | 저압케이블공 | 0.014 | 인
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식
38 | 계 | [10 empty] | 0
| 39 | 전선(F-GV 2.5㎟) 설치 | : | F-GV 2.5㎟
| 전선(F-GV 2.5㎟) | F-GV 2.5㎟ | 1.1 | M
| 노무비 | 내선전공 | 0.006 | 인
| 공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식
39 | 계

## 단가대비표 (2)
품 명 | 규 격 | 단위 | 물가자료 (22.09) |  | 가격정보 (22.09) |  | 물가정보 (22.09) |  | 견적단가 |  |  | 적용가격 | 비 고
|  |  | 단 가 | PAGE | 단 가 | PAGE | 단 가 | PAGE | 견 적 1 | 견 적 2 | 견 적 3
조명기구(TYPE-G) | LED 15W(R,G,B,W) | SET
조명기구(TYPE-H) | LED 15W(R,G,B,W) | SET
조명기구(TYPE-J) | LED 15W(R,G,B,W) | SET
무빙투광등 | LED 350W | SET
케이블(DC (RVV3*4㎟)) | DC (RVV3*4㎟) | M
케이블(EXTENTION CABLE) | EXTENTION CABLE | M
제어케이블 | STP CAT 5E. 4P CABLE | M
SMPS BOX-FAN 포함 | 1100*1000*250 | 면
SMPS BOX-FAN 포함 | 735*535*270 | 면
SMPS(1000W) | DC 48V 1000W | EA
SMPS(600W) | DC 48V 600W | EA
SMPS(320W) | DC 48V 320W | EA
CONTROLLER | 8PORT | EA
신설구조물 | 트라스용 구조물 | 식
기존구조물 | 트라스용 구조물 | 식
MAIN SERVER | MEDIA SERVER,통합솔루션,통합 및 신설등기구 에이밍포함 | SET
운영PC | CPU, I7, GPU3070 | SET
모니터 | 24"LED | SET
경유 | 저유황 | ℓ
휘발유 | 무연 | ℓ
재해예방기술지도비 |  | 식
행어로프 메달기 시공 | 등기구 개당 | EA
후렉시블 전선관(16C) | 방수 16C | M
후렉시블 전선관(16C) | 커넥트 16C | EA
케이블(F-CV 2.5㎟-2C) | F-CV 2.5㎟-2C | M
전선(F-GV 2.5㎟) | F-GV 2.5㎟ | M
새들(16C) | 16C | EA
|  |  |  | 12309 | 1099 | 8721 |  | 10533 | 1237

## 부대공사수량
품 명 | 규 격 | 단 위 | 구간 |  | 산 출 수 량 | 소 계 | 할 증 | 합 계 | 품 셈 | 전 공 | 비 고
|  |  | FROM | TO
건 명 : 경관조명설비 철거·설치
2-1. 설치공사
2-1-1. 주케이블 상부 포인트등 설치
SMPS(320W) 설치 | DC 48V 320W | EA |  |  | 8 | 8 |  | 8
조명기구(TYPE-G) 설치 | LED 15W(R,G,B,W) | SET
|  |  | SMPS함(S-1) → | GR6 | 13
|  |  | SMPS함(S-4) → | GR7 | 7
|  |  | SMPS함(A4) → | GR2 | 12
|  |  | SMPS함(A8) → | GR1 | 14
|  |  | SMPS함(B23) → | GR1 | 13
|  |  | SMPS함(B33) → | GR2 | 12
|  |  | SMPS함(S-9) → | GR7 | 7
|  |  | SMPS함(S-12) → | GR6 | 13
|  |  | SUM |  | 91 | 91 |  | 91
SMPS BOX-FAN 포함 설치 | 735*535*270 | 면 | SMPS함(S-1) → | GR6 | [6 empty] | 행어로프 공통
|  |  | SMPS함(S-4) → | GR7 | [6 empty] | 행어로프 공통
|  |  | SMPS함(A4) → | GR2 | [6 empty] | 행어로프 공통
|  |  | SMPS함(A8) → | GR1 | [6 empty] | 행어로프 공통
|  |  | SMPS함(B23) → | GR1 | [6 empty] | 행어로프 공통
|  |  | SMPS함(B33) → | GR2 | [6 empty] | 행어로프 공통
|  |  | SMPS함(S-9) → | GR7 | [6 empty] | 행어로프 공통
|  |  | SMPS함(S-12) → | GR6 | [6 empty] | 행어로프 공통
케이블(DC (RVV3*4㎟)) 설치 | DC (RVV3*4㎟) | M
|  |  | SMPS함(S-1) → | GR6 | 25
|  |  | SMPS함(S-4) → | GR7 | 34
|  |  | SMPS함(A4) → | GR2 | 37
|  |  | SMPS함(A8) → | GR1 | 12
|  |  | SMPS함(B23) → | GR1 | 12
|  |  | SMPS함(B33) → | GR2 | 39
|  |  | SMPS함(S-9) → | GR7 | 41
|  |  | SMPS함(S-12) → | GR6 | 22
|  |  | SUM |  | 222 | 222 |  | 222
케이블(EXTENTION CABLE) 설치 | EXTENTION CABLE | M |  |  | 637 | 637 |  | 637
제어케이블 설치 | STP CAT 5E. 4P CABLE | M
|  |  | Controller#1 → | B-1 | 37
|  |  | Controller#2 → | B-2 | 47
|  |  | Controller#3 → | B-3 | 67
|  |  | Controller#4 → | B2 | 68
|  |  | Controller#5 → | A5 | 47
|  |  | Controller#6 → | B9 | 31
|  |  | Controller#7 → | B17 | 47
|  |  | Controller#8 → | B19 | 44
|  |  | Controller#9 → | B27 | 31
|  |  | Controller#10 → | B31 | 49
|  |  | Controller#11 → | B34 | 75
|  |  | Controller#12 → | B-4 | 72
|  |  | Controller#13 → | B-5 | 52
|  |  | Controller#14 → | B-6 | 37
|  |  | SUM |  | 704 | 704 |  | 704
CONTROLLER 설치 | 8PORT | EA
|  |  | Controller#1 → | B-1 | [6 empty] | 행어로프 공통
|  |  | Controller#2 → | B-2 | [6 empty] | 행어로프 공통
|  |  | Controller#3 → | B-3 | [6 empty] | 행어로프 공통
|  |  | Controller#4 → | B2 | [6 empty] | 행어로프 공통
|  |  | Controller#5 → | A5 | [6 empty] | 행어로프 공통
|  |  | Controller#6 → | B9 | [6 empty] | 행어로프 공통
|  |  | Controller#7 → | B17 | [6 empty] | 행어로프 공통
|  |  | Controller#8 → | B19 | [6 empty] | 행어로프 공통
|  |  | Controller#9 → | B27 | [6 empty] | 행어로프 공통
|  |  | Controller#10 → | B31 | [6 empty] | 행어로프 공통
|  |  | Controller#11 → | B34 | [6 empty] | 행어로프 공통
|  |  | Controller#12 → | B-4 | [6 empty] | 행어로프 공통
|  |  | Controller#13 → | B-5 | [6 empty] | 행어로프 공통
|  |  | Controller#14 → | B-6 | [6 empty] | 행어로프 공통
SMPS BOX 이설 | 200*300*200 | SET
|  |  | 기존 브래킷 → | 기존 주케이블 고정대 | 91
|  |  | SUM |  | 91 | 91 |  | 91
2-1-2. 트러스교 미디어파사드 설치
SMPS(600W) 설치 | DC 48V 600W | EA |  |  | 134 | 134 |  | 134
조명기구(TYPE-H) 설치 | LED 15W(R,G,B,W) | SET
| LOP-R3회로 |  | SMPS함(A25,A24,A23,A22,A21,A20) → | T1 | 450
| LOP-R3회로 |  | SMPS함(A19,A18,A17,A16,A15,A14) → | T2 | 432
| LOP-R3회로 |  | SMPS함(A13,A12,A11,A10,A9) → | T3 | 351
| LOP-R3회로 |  | SMPS함(A8,A7,A6,A5) → | T4 | 297
| LOP-R3회로 |  | SMPS함(A4,A3,A2,A1) → | T5 | 270
| LOP-R2회로 |  | SMPS함(B19,B20,B21,A9,B22,B23) → | T1 | 432
| LOP-R2회로 |  | SMPS함(B24,B25,B26,A10,B27,B28) → | T2 | 432
| LOP-R2회로 |  | SMPS함(A11,B29,A12,B30,B31) → | T3 | 351
| LOP-R2회로 |  | SMPS함(A13,B23,B33,A14) → | T4 | 297
| LOP-R2회로 |  | SMPS함(A15,B34,A16,B35) → | T5 | 288
|  |  | SUM |  | 3600 | 3600 |  | 3600
SMPS BOX-FAN 포함 설치 | 1100*1000*250 | 면
|  |  | A25,A24,A23,A22,A21,A20 | [7 empty] | 기존재사용
|  |  | A19,A18,A17,A16,A15,A14 | [7 empty] | 기존재사용
|  |  | A13,A12,A11,A10,A9 | [7 empty] | 기존재사용
|  |  | A8,A7,A6,A5 | [7 empty] | 기존재사용
|  |  | A4,A3,A2,A1 | [7 empty] | 기존재사용
|  |  | B19,B20,B21,A9,B22,B23 | [7 empty] | 기존재사용
|  |  | B24,B25,B26,A10,B27,B28 | [7 empty] | 기존재사용
|  |  | A11,B29,A12,B30,B31 | [7 empty] | 기존재사용
|  |  | A13,B23,B33,A14 | [7 empty] | 기존재사용
|  |  | A15,B34,A16,B35 | [7 empty] | 기존재사용
케이블(DC (RVV3*4㎟)) 설치 | DC (RVV3*4㎟) | M
|  |  | SMPS함(A25,A24,A23,A22,A21,A20) → | T1 | 99
|  |  | SMPS함(A19,A18,A17,A16,A15,A14) → | T2 | 86
|  |  | SMPS함(A13,A12,A11,A10,A9) → | T3 | 68
|  |  | SMPS함(A8,A7,A6,A5) → | T4 | 62
|  |  | SMPS함(A4,A3,A2,A1) → | T5 | 49
|  |  | SMPS함(B19,B20,B21,A9,B22,B23) → | T1 | 86
|  |  | SMPS함(B24,B25,B26,A10,B27,B28) → | T2 | 86
|  |  | SMPS함(A11,B29,A12,B30,B31) → | T3 | 68
|  |  | SMPS함(A13,B23,B33,A14) → | T4 | 62
|  |  | SMPS함(A15,B34,A16,B35) → | T5 | 62
|  |  | SUM |  | 728 | 728 |  | 728
제어케이블 설치 | STP CAT 5E. 4P CABLE | M
|  |  | Controller# T1~T6 → | A2,A5,A8,A11,A14,A17 | 367
|  |  | Controller# T7~T12 → | A20,A23,A25,B20,B22,B24 | 367
|  |  | Controller#T13~T18 → | B27,B29,B31,B33,B34,B35 | 367
|  |  | SUM |  | 1101 | 1101 |  | 1101
CONTROLLER 설치 | 8PORT | EA
|  |  | Controller# T1~T7 → | A2,A5,A8,A11,A14,A17 | 6
|  |  | Controller# T8~T13 → | A20,A23,A25,B20,B22,B25 | 6
|  |  | Controller#T14~T20 → | B27,B29,B31,B33,B34,B35 | 6
[5 empty] | 18 | 18 |  | 18
2-1-3. 트러스교 미디어파사드 설치-구조물
신설구조물 | 트라스용 구조물 | 식 |  |  | 1 | 1 |  | 1
기존구조물 | 트라스용 구조물 | 식 |  |  | 1 | 1 |  | 1
2-1-4. 행어로프 미디어파사드 설치
SMPS(1000W) 설치 | DC 48V 1000W | EA |  |  | 61 | 61 |  | 61
SMPS(600W) 설치 | DC 48V 600W | EA |  |  | 35 | 35 |  | 35
SMPS(320W) 설치 | DC 48V 320W | EA |  |  | 12 | 12 |  | 12
조명기구(TYPE-J) 설치 | LED 15W(R,G,B,W) | SET
|  |  | SMPS함(S1~S-1) → | H1 | 162
|  |  | SMPS함(S8~B-2) → | H2 | 147
|  |  | SMPS함(S-5,S-6) → | H3 | 173
|  |  | SMPS함(B-3,S17) → | H4 | 204
|  |  | SMPS함(S-2~S-4) → | H5 | 204
|  |  | SMPS함(S18) → | H6 | 115
|  |  | SMPS함(B12,A8,B17) → | H1 | 36
|  |  | SMPS함(B4,A5,B5,B6) → | H2 | 196
|  |  | SMPS함(B3,A4) → | H3 | 136
|  |  | SMPS함(A1,B2) → | H4 | 202
|  |  | SMPS함(B7~B11) → | H5 | 159
|  |  | SMPS함(A2,A3) → | H6 | 166
|  |  | SMPS함(B1) → | H7 | 115
|  |  | SMPS함(B19,B23,B25) → | H1 | 47
|  |  | SMPS함(B26~B29) → | H2 | 147
|  |  | SMPS함(A12,B30,B31) → | H3 | 138
|  |  | SMPS함(B34,A20) → | H4 | 202
|  |  | SMPS함(A13,B32,B33) → | H5 | 194
|  |  | SMPS함(A14,A15) → | H6 | 166
|  |  | SMPS함(B31) → | H7 | 115
|  |  | SMPS함(S30~S36) → | H1 | 162
|  |  | SMPS함(S27,B-5,S29) → | H2 | 147
|  |  | SMPS함(S-9,S-10,S-11) → | H3 | 204
|  |  | SMPS함(S20,S-7) → | H4 | 204
|  |  | SMPS함(B-4,S-8) → | H5 | 173
|  |  | SMPS함(S19) → | H6 | 115
|  |  | SUM |  | 4029 | 4029 |  | 4029
케이블(DC (RVV3*4㎟)) 설치 | DC (RVV3*4㎟) | M
|  |  | SMPS함(S1~S-1) → | H1 | 64
|  |  | SMPS함(S8~B-2) → | H2 | 50
|  |  | SMPS함(S-5,S-6) → | H3 | 95
|  |  | SMPS함(B-3,S17) → | H4 | 118
|  |  | SMPS함(S-2~S-4) → | H5 | 104
|  |  | SMPS함(S18) → | H6 | 70
|  |  | SMPS함(B12,A8,B17) → | H1 | 98
|  |  | SMPS함(B4,A5,B5,B6) → | H2 | 87
|  |  | SMPS함(B3,A4) → | H3 | 71
|  |  | SMPS함(A1,B2) → | H4 | 118
|  |  | SMPS함(B7~B11) → | H5 | 73
|  |  | SMPS함(A2,A3) → | H6 | 95
|  |  | SMPS함(B1) → | H7 | 70
|  |  | SMPS함(B19,B23,B25) → | H1 | 96
|  |  | SMPS함(B26~B29) → | H2 | 52
|  |  | SMPS함(A12,B30,B31) → | H3 | 54
|  |  | SMPS함(B34,A20) → | H4 | 118
|  |  | SMPS함(A13,B32,B33) → | H5 | 107
|  |  | SMPS함(A14,A15) → | H6 | 95
|  |  | SMPS함(B31) → | H7 | 69
|  |  | SMPS함(S30~S36) → | H1 | 66
|  |  | SMPS함(S27,B-5,S29) → | H2 | 57
|  |  | SMPS함(S-9,S-10,S-11) → | H3 | 107
|  |  | SMPS함(S20,S-7) → | H4 | 118
|  |  | SMPS함(B-4,S-8) → | H5 | 96
|  |  | SMPS함(S19) → | H6 | 69
|  |  | SUM |  | 2217 | 2217 |  | 2217
제어케이블 설치 | STP CAT 5E. 4P CABLE | M
|  |  | Controller#1~#3 → | B-1,B-2,B-3 | 255
|  |  | Controller#4~#6 → | B2,A5,B9 | 263
|  |  | Controller#7,#8 → | B17,B19 | 314
|  |  | Controller#9~#11 → | B27,B31,B34 | 263
|  |  | Controller#12~#14 → | B-4,B-5,B-6 | 255
|  |  | SUM |  | 1350 | 1350 |  | 1350
SMPS BOX-FAN 포함 설치 | 1100*1000*250 | 면
| B-1 |  | SMPS함(S1~S-1) → | H1 | 1
| B-2 |  | SMPS함(S8~B-2) → | H2 | 1
| B-3 |  | SMPS함(B-3,S17) → | H4 | 1
| B-6 |  | SMPS함(S30~S36) → | H1 | 1
| B-5 |  | SMPS함(S27,B-5,S29) → | H2 | 1
| B-4 |  | SMPS함(B-4,S-8) → | H5 | 1
|  |  | SUM |  | 6 | 6 |  | 6
SMPS BOX-FAN 포함 설치 | 735*535*270 | 면
| S-1 |  | SMPS함(S1~S-1) → | H1 | 1
| S-5,S-6 |  | SMPS함(S-5,S-6) → | H3 | 2
| S-1,S-2,S-3 |  | SMPS함(S-2~S-4) → | H5 | 3
| S-12 |  | SMPS함(S30~S36) → | H1 | 1
| S-9,S-10,S-11 |  | SMPS함(S-9,S-10,S-11) → | H3 | 3
| S-7 |  | SMPS함(S20,S-7) → | H4 | 1
| S-8 |  | SMPS함(B-4,S-8) → | H5 | 1
|  |  | SUM |  | 12 | 12 |  | 12
CONTROLLER 설치 | 8PORT | EA
|  |  | Controller#1~#3 → | B-1,B-2,B-3 | 3
|  |  | Controller#4~#6 → | B2,A5,B9 | 3
|  |  | Controller#7,#8 → | B17, B19 | 2
|  |  | Controller#9~#11 → | B27,B31,B34 | 3
|  |  | Controller#12~#14 → | B-4,B-5,B-6 | 3
|  |  | SUM |  | 14 | 14 |  | 14
2-1-5. 무빙투광등 설치
무빙투광등 설치 | LED 350W | SET |  |  | 12 | 12 |  | 12
후렉시블 전선관(16C) 설치 | 방수 16C | M |  |  | 36 | 36 |  | 36
케이블(F-CV 2.5㎟-2C) 설치 | F-CV 2.5㎟-2C | M |  |  | 36 | 36 |  | 36
전선(F-GV 2.5㎟) 설치 | F-GV 2.5㎟ | M |  |  | 36 | 36 |  | 36
제어케이블 설치 | STP CAT 5E. 4P CABLE | M |  |  | 36 | 36 |  | 36
2-1-6. 통합운영시스템 설치
MAIN SERVER 설치 | MEDIA SERVER,통합솔루션,통합 및 신설등기구 에이밍포함 | SET |  |  | 2 | 2 |  | 2
운영PC | CPU, I7, GPU3070 | SET |  |  | 1 | 1 |  | 1
모니터 | 24"LED | SET |  |  | 3 | 3 |  | 3
기존 조명기구 에이밍작업 | 기존 LED등기구 | SET |  |  | 3137 | 3137 |  | 3137
2-2. 철거공사
2-2-1. 주케이블 상부 포인트등 철거
조명기구(TYPE-G) 철거 | LED 25W(R,G,B) | EA |  |  | 91 | 91 |  | 91 |  |  | 반납
SMPS(300W) 철거 | DC 48V 300W | EA |  |  | 10 | 10 |  | 10
DMX CONTROLLER 철거 | DMX 512 CONTROLLER | EA |  |  | 1 | 1 |  | 1
브래킷 철거 | 기존 브래킷 | SET |  |  | 91 | 91 |  | 91 |  |  | 반납
2-2-2. 트러스교 미디어파사드 철거
조명기구(TYPE-J) 철거 | LED 16.2W(R,G,B) | EA |  |  | 2088 | 2088 |  | 2088 |  |  | 반납
CONTROLLER SYS 철거 | DVI C/T | EA |  |  | 34 | 34 |  | 34
DISTRIBUTE 철거 | 분배기 | EA |  |  | 6 | 6 |  | 6
SMPS(185W) 철거 | DC 48V 185W | EA |  |  | 232 | 232 |  | 232
MULTI- B/F 철거 | 카드 | EA |  |  | 45 | 45 |  | 45
S-BUFFER 철거 | 카드 | EA |  |  | 242 | 242 |  | 242
RX 철거 | 송신기 | 개 |  |  | 232 | 232 |  | 232
광송수신기셋트 철거 | 송신기 | SET |  |  | 25 | 25 |  | 25
2-2-3. 행어로프 미디어파사드 철거
조명기구(TYPE-J) 철거 | LED 16.2W(R,G,B) | EA |  |  | 1009 | 1009 |  | 1009 |  |  | 반납 | 40
SMPS(60W) 철거 | DC 48V 60W | EA |  |  | 12 | 12 |  | 12 |  |  |  | 59
SMPS(100W) 철거 | DC 48V 100W | EA |  |  | 16 | 16 |  | 16
SMPS(150W) 철거 | DC 48V 150W | EA |  |  | 16 | 16 |  | 16
SMPS(200W) 철거 | DC 48V 200W | EA |  |  | 6 | 6 |  | 6
SMPS(300W) 철거 | DC 48V 300W | EA |  |  | 34 | 34 |  | 34
REPEATE 철거 | 통신리피&분배기 | 개 |  |  | 46 | 46 |  | 46