## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
| 공사명 : 부산광역시의회 대회의실 리모델링 공사 (기계설비) |  |  |  | 금액 : 영원(\)
| 비 목 |  |  | 금 액 | 구 성 비 | 비 고
A1 | 순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | 0
A2 |  |  | 간 접 재 료 비 | 0
A3 |  |  | 작업설, 부산물(△) | 0
AS |  |  | [ 소 계 ] | 0
B1 |  | 노 무 비 | 직 접 노 무 비 | 0
B2 |  |  | 간 접 노 무 비 | 0 | 직접노무비 * 12.6%
BS |  |  | [ 소 계 ] | 0
C2 |  | 경 비 | 경 비 | 0
C4 |  |  | 산 재 보 험 료 | 0 | 노무비 * 3.56%
C5 |  |  | 고 용 보 험 료 | 0 | 노무비 * 1.01%
C6 |  |  | 국민 건강 보험료 | 0 | 직접노무비 * 3.595%
C7 |  |  | 국민 연금 보험료 | 0 | 직접노무비 * 4.75%
C8 |  |  | 노인장기요양보험료 | 0 | 건강보험료 * 13.14%
C9 |  |  | 퇴직 공제 부금비 | 0 | 직접노무비 * 2.3%
CD |  |  | 산업안전보건관리비 | 0 | (재료비+직노) * 3.11%
CG |  |  | 기 타 경 비 | 0 | (재료비+노무비) * 4.6%
CH |  |  | 환 경 보 전 비 | 0 | (재료비+직노+경비) * 0.3% |  |  | 환경보전비 삭제 : 부산시 경우 기계공사 금액이 크지않아 환경보전비는 삭제함
CH |  |  | 품 질 관 리 비
CK |  |  | 하도급지급보증수수료 | 0 | (재료비+직노+경비) * 0% |  | 0.081%
CL |  |  | 건설기계대여금지급보증서발급수수료 | 0 | (재료비+직노+경비) * 0.1% |  |  | 건설기계대여금지급보증서발급수수료 삭제 : 큰장비가 들어오는 공사가 아니므로 삭제해도 무방
CS |  |  | [ 소 계 ] | 0
S1 | 계 |  |  | 0
D1 | 일 반 관 리 비 |  |  | 0 | 계 * 6%
D2 | 이 윤 |  |  |  | (노무비+경비+일반관리비) * 12%
D6 | 폐기물처리비
D6 | 철거고재대(△)
D9 | 공 급 가 액 |  |  |  | 계+일반관리비+이윤+폐기물처리비-고재대
DB | 부 가 가 치 세 |  |  |  | 공급가액 * 10%
DH | 도 급 액
DL | 관급자설치관급
S2 | 총 공 사 비

## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
[ 부산광역시의회 대회의실 리모델링 공사 (기계설비) ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01 부산광역시의회 대회의실 리모델링 공사 (기계설비)
0101 기계설비공사
010101 공조덕트 공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
010102 냉난방기 이설공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
010103 환기유니트 철거공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0102 폐기물처리비 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (별도계산)
0103 작업부산물 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (별도계산)

## 공종별내역서
[ 부산광역시의회 대회의실 리모델링 공사 (기계설비) ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
010101 공조덕트 공사
아연도금강관덕트(각형닥트) 설치 | 0.5t | M2 | 99 | [8 empty] | 호표 6 | 0
아연도금강관덕트(각형닥트) 설치 | 0.6t | M2 | 13.1 | [8 empty] | 호표 7
아연도금강관덕트(각형닥트) 설치 | 0.8t | M2 | 12 | [8 empty] | 호표 8
각형닥트 행가지지대 | ㄱ형강, 등변, 25*25*3mm | 개소 | 5 | [8 empty] | 호표 9
각형닥트보온(발포폴리에틸렌 보온) | 25t | M2 | 124.1 | [8 empty] | 호표 13
디퓨저 | T- LINE(1슬롯챔버포함), 1,200L | 개소 | 36 | [8 empty] | 호표 11
디퓨저 | T- LINE, 1,200L | 개소 | 33 | [8 empty] | 호표 12
풍량조절댐퍼 설치 | V.D, 각형, 400*250 | 개 | 5 | [8 empty] | 호표 3
풍량조절댐퍼 설치 | V.D, 각형, 600*250 | 개 | 1 | [8 empty] | 호표 4
풍량조절댐퍼 설치 | V.D, 각형, 700*300 | 개 | 1 | [8 empty] | 호표 5
공조덕트(플렉시블) | D150*0.02t, 보온, AL foil 2p | M | 180 | [8 empty] | 호표 10
공조용플렉시블덕트 | 스테인리스밴드, ∮150mm | 개 | 72
비닐보양 | 배관류 | 개소 | 15 | [8 empty] | 호표 18
각형덕트 해체 | 0.5mm | M2 | 79.3 | [8 empty] | 호표 24
각형덕트 해체 | 0.6mm | M2 | 19.3 | [8 empty] | 호표 25
덕트보온 해체(발포폴리에틸렌보온재) |  | ㎡ | 98.6 | [8 empty] | 호표 32
플렉시블 덕트 철거 | ￠150 | M | 99 | [8 empty] | 호표 33
디퓨져 철거 | 슬롯형, 1m 이상 | 개 | 3 | [8 empty] | 호표 35
디퓨져 철거 | 목지름 200mm 이하 | 개 | 48 | [8 empty] | 호표 36
강관 조립말비계(이동식)설치 및 해체 | 높이 4m, 3개월 | 대 | 2 | [8 empty] | 호표 1
혼합건설폐기물 상차비 | (매립지반입대상 폐기물 포함) | TON | 2.5
[ 합 계 ]
010102 냉난방기 이설공사
냉난방공조공사 | 냉매관및설치, 평균Φ12.7mm,커버없음, 1m당 | M | 141 | [8 empty] | 보온재 포함
냉난방공조공사 | 냉매관및설치, 평균Φ15.88mm,커버없음, 1m당 | M | 64 | [8 empty] | 보온재 포함
냉난방공조공사 | 룸컨트롤러세트용전선 및 전선관설치, 커버없음 | M | 182
냉난방공조공사 | 실내기실외기간 불연성 통신용케이블 및 CD관설치 | M | 112
냉난방공조공사 | 냉난방기용PVC드레인관설치,Φ32mm | M | 128 | [8 empty] | 보온재 포함
Y분기관 | AXJ-YA2512M | 개 | 6
냉난방부대공사 | 실내기 타공(900*900) | 개소 | 9
냉매충진 | R-410 | KG | 29
천장형 에에콘 철거후 재설치 | 실내기 16kw 이하 | 대 | 9 | [8 empty] | 호표 17
유선리모컨 철거후 재설치 |  | 대 | 9 | [8 empty] | 호표 15
구멍뚫기(코어드릴) | D50, 콘크리트 150mm, 벽 | 개소 | 1 | [8 empty] | 호표 20
배관 해체(동관) | D15이하 | M | 82 | [8 empty] | 호표 21
배관 해체(PVC관,소켓 접합) | D25 | M | 66 | [8 empty] | 호표 22
배관 해체(PVC관,소켓 접합) | D40 | M | 36 | [8 empty] | 호표 23
배관보온 해체 | D15 | M | 52 | [8 empty] | 호표 28
배관보온 해체 | D20 | M | 30 | [8 empty] | 호표 29
배관보온 해체 | D25 | M | 66 | [8 empty] | 호표 30
배관보온 해체 | D40 | M | 36 | [8 empty] | 호표 31
고소작업대 대여 | 1개월 | 대 | 2
혼합건설폐기물 상차비 | (매립지반입대상 폐기물 포함) | TON | 0.1
[ 합 계 ]
010103 환기유니트 철거공사
공조덕트 | 공조덕트, 스파이럴캡, ∮200mm | 개 | 12
전열교환기 철거 | 500 ㎥/h 이하 (지정장소 보관) | 대 | 6 | [8 empty] | 호표 19
유선리모컨 철거 | (지정장소 보관) | 대 | 6 | [8 empty] | 호표 16
플렉시블 덕트 철거 | ￠150 | M | 108 | [8 empty] | 호표 33
플렉시블 덕트 철거 | ￠200 | M | 24 | [8 empty] | 호표 34
스파이럴덕트 해체(두께 0.5mm) | D150이하 | M | 36 | [8 empty] | 호표 26
스파이럴덕트 해체(두께 0.5mm) | D200 | M | 259 | [8 empty] | 호표 27
디퓨져 철거 | 목지름 200mm 이하 | 개 | 36 | [8 empty] | 호표 36
고소작업대 대여 | 1개월 | 대 | 2
[ 합 계 ]
0102 폐기물처리비
혼합건설폐기물 운반비 | 16톤 암롤트럭, 30km | TON | 2.6
혼합건설폐기물 | 그 밖의 건설폐기물에 가연성 5% 이하 혼합 | TON | 2.6
[ 합 계 ]
0103 작업부산물
고동 |  | Kg | 42
고철 |  | Kg | 201
[ 합 계 ]