## 설계서갑지2 (hidden)
설 계 년월일 | 2026년 06월 일 | 참 여 |  | 참 여 | 책 임 |  | 대 표 | 공사설계예산서(갑)부산광역시
2022년도
장산 1, 2터널 유도등설비 설치공사 설계예산서
| 공사개요 |  | ○ 유도등설비 설치 공사 |  |  | 0
|  |  | ○ 배관배선공사 |  |  | 0
|  | 총공사비 |  | #VALUE! |  |  |  |  | -
| 내역 | 도 급 액 |  | #VALUE! |  |  |  |  | -
|  | 관 급 액 |  | #VALUE! |  |  |  |  | -
#REF!

## 설계서갑지
설 계 년월일 | 2026년 06월 일 | 설 계 |  | 심 사 | 팀 장 | 과 장 | 공사설계예산서(갑)부산광역시
2026년도
장산 1, 2터널 유도등설비 설치공사 설계예산서
| 공사개요 |  | ○ 유도등설비 설치 공사 |  |  | : 1식
|  |  | ○ 배관배선공사 |  |  | : 1식
|  | 총공사비 | [5 empty] | -
| 내 역 | 도 급 액 | [5 empty] | -
|  | 관 급 액 | [5 empty] | -

## 원가계산서
원 가 계 산 서 | [5 empty] | 공사기간: 60일
장산 1, 2터널 유도등설비 설치공사 |  |  |  |  | 2026년 건축∙산업환경설비공사 원가계산 간접공사비(제비율) 적용
비 목 | 구 분 |  | 금 액 (원) | 구 성 비 (%) | 비 고
순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직접재료비 | 0
|  | 간접재료비 | -
|  | 소 계 | 0
| 노 무 비 | 직접노무비 | 0
|  | 간접노무비 | 0 | 17.5
|  | 소 계 | 0
| 경 비 | 기 계 경 비 | 0
|  | 건강보험료 | 0 | 3.595
|  | 연금보험료 | 0 | 4.75
|  | 노인장기요양보험료 | 0 | 13.14
|  | 산재보험료 | 0 | 3.56
|  | 고용보험료 | 0 | 1.01
|  | 퇴직공제부금비 | 0 | 2.3 |  |  | 재료비+직노+도급자관급자재 5억미만
|  | 산업안전보건관리비 | - | 2.07 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 2.07 |  |  |  |  | #REF!
|  | 석면부담금 | - | 0.006
|  | 임금채권부담금 | - | 0.09
|  | 기 타 경 비 | - | 5
|  | 소 계 | -
| 합 계 |  | -
| 일 반 관 리 비 |  | - | 8
| 이 윤 |  | - | 15 |  | 이윤삭제액 | 630
| 총 원 가 |  | -
| 부 가 가 치 세 |  | - | 10
| 손해배상보험료 |  | - | 0.364 | 소방산업공제조합 |  | 60 | 공사기간(일)
| 터널 도로 통제 |  | -
| 도 급 공 사 비 |  | -
| 관 급 자 재 |  | - | 부가가치세 포함 |  |  | 관급수수료제외 | #REF!
| 총 공 사 비 |  | -
|  | 예산액 | 350000000
|  | 설계/감리비 | 42000000 |  | 단가 | 공사기간/15일
|  | 재해예방기술지도 | 940000 | 1개월이상, 1억이상 | 235000 | 4
|  | 공사비예정액 | -
|  | 잔액 | #VALUE!

## 총괄표
장산 1, 2터널 유도등설비 설치공사
| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 도급공사
| 1.1. 장산1터널 유도등 설치 |  | 식 | 1
| 1.2. 장산2터널 유도등 설치 |  | 식 | 1
합 계
3

## 내역서-도급공사
장산 1, 2터널 유도등설비 설치공사
품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 100%
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 도급공사
1.1. 장산1터널 유도등 설치
거리유도표시등 | 1300x700x60, LED 40W이하 | 개 | 22 | [8 empty] | 관급자재
파상형폴리에틸렌 전선관 | ELP 40mm | m | 1012
강제전선관, 주간 | 후강전선관, 아연도, 42㎜ | m | 85
2종금속제가요전선관 | 비닐피복, 36㎜, 방수 | m | 33
2종금속제가요전선관, 주간 | 비닐피복, 42㎜, 방수 | m | 10
전선관지지대, 주간 | W100 | 개소 | 56
강제전선관용부품 | 파이프클램프, 42C | 개 | 56
내화케이블 | F-FR-8 4㎟/2C | m | 1045
내화케이블, 주간 | F-FR-8 10㎟/2C | m | 85
접지용전선(F-GV) | F-GV 4㎟ | m | 1045
접지용전선(F-GV), 주간 | F-GV 10㎟ | m | 85
박스커넥터 | 36mm, 방수 | 개 | 44
박스커넥터 | 42mm, 방수 | 개 | 8
풀박스, ABS | 150 x 150 x 100㎜ | 개 | 22
풀박스, ABS | 200 x 200 x 150㎜ | 개 | 3
하이박스 | 300 x 300 x 165㎜ | 개 | 1
배선용차단기 | 2P, 20A | 개 | 2
압착단자 | 4㎟ | 개 | 6
압착단자 | 10㎟ | 개 | 6
단자대 | 4P, 30A | 개 | 1
트로프 열고 닫기 | 뚜껑 250mm-300mm | m | 202.4
교통통제 | 보통인부 | 인 | 3
교통시설 설치 및 철거 | 1회 8시간, 광안행 | 일 | 3
교통시설 설치 및 철거 | 1회 8시간, 송정행 | 일 | 3
소 계
1.2. 장산2터널 유도등 설치
거리유도표시등 | 1300x700x60, LED 40W이하 | 개 | 24 | [8 empty] | 관급자재
파상형폴리에틸렌 전선관 | ELP 40mm | m | 1104
강제전선관, 주간 | 후강전선관, 아연도, 42㎜ | m | 106
2종금속제가요전선관 | 비닐피복, 36㎜, 방수 | m | 36
2종금속제가요전선관, 주간 | 비닐피복, 42㎜, 방수 | m | 10
전선관지지대, 주간 | W100 | 개소 | 70.7
강제전선관용부품 | 파이프클램프, 42C | 개 | 70.7
박스커넥터 | 36mm, 방수 | 개 | 48
박스커넥터 | 42mm, 방수 | 개 | 8
내화케이블 | F-FR-8 4㎟/2C | m | 1140
내화케이블, 주간 | F-FR-8 10㎟/2C | m | 106
접지용전선(F-GV) | F-GV 4㎟ | m | 1140
접지용전선(F-GV), 주간 | F-GV 10㎟ | m | 106
풀박스, ABS | 150 x 150 x 100㎜ | 개 | 24
풀박스, ABS | 200 x 200 x 150㎜ | 개 | 3
하이박스 | 300 x 300 x 165㎜ | 개 | 1
배선용차단기 | 2P, 20A | 개 | 2
압착단자 | 4㎟ | 개 | 6
압착단자 | 10㎟ | 개 | 6
단자대 | 4P, 30A | 개 | 1
트로프 열고 닫기 | 뚜껑 250mm-300mm | m | 220
교통통제 | 보통인부 | 인 | 4
교통시설 설치 및 철거 | 1회 8시간, 광안행 | 일 | 4
교통시설 설치 및 철거 | 1회 8시간, 송정행 | 일 | 4
소 계

## 교통시설산출근거 (hidden)
산 출 근 거
1. 교통시설 설치 및 철거-1 (단기공사) |  | (개소) | [20 empty] | 0
구 분 | 산 출 내 역 | 비 고
1.교통관리비 | ○ 안전신호수 1인(일) | ○ 내용연수 2년 | [11 empty] | 0 | [7 empty] | 재료비 | 노무비 | 경비
| #REF! | T = 2년 × 365일 |  | 보통인부 | #REF! | 원/일 | [5 empty] | 보통인부 | 1 | 인 | #REF! | 원/일 | #REF! | 원/일 |  |  |  |  | 99882
| ○ 로봇 신호수 한팔용 1대 1일 | T = 2년 × 365일 - 247일 = 483일 |  |  | 단가 | 수량 | 내용연수
| #REF! | T = 365일-104일(토,일)-14일(2026년 공휴일) = 247일 |  | 로봇신호수 | 500000 | 2 | 520 | 1923 |  |  |  | 재료비 | #REF! | 1 | 483 | 일 | #REF! | 원/일 |  |  |  | 1923
| #REF! | 작업장 안전관리 강화 대책 기준 |  | 로봇신호수 | 1500000 | 2 | 520 | 5769 |  |  |  | 경비 | #REF! | 1 | 483 | 일 | #REF! | 원/일 | [5 empty] | 5769
| ○ 각종 표지판 손료 | [10 empty] | 건설기계손료
| 1.싸인카 사용 | 화물자동차(2.5ton) 적용 |  | 싸인카 |  | 시간 | 수량
| #REF! |  |  | 재료비 | #REF! | 8 | 1 | 67088 |  |  |  | 재료비 | #REF! | 8 | hr | 1 | 대 | #REF! | 원/일 |  |  | 67088
| #REF! |  |  | 노무비 | #REF! | 2 | 1 | 46608 |  |  |  | 노무비 | #REF! | 2 | hr | 1 | 대 | #REF! | 원/일 |  |  |  | 46608
| ○ 경비 : 3,400원 x 8hr x 1대 = 27,200원/일 |  |  | 경비 | 3400 | 8 | 1 | 84312 |  |  |  | 경비 | 3400 | 8 | hr | 1 | 대 | 27200 | 원/일 |  |  |  |  | 84312
| 2. 교통안전표지(삼각, 사각, 원형 × 2t) |  |  |  |  | 수량 | 내용연수
| #REF! |  |  | 삼각+사각 | #REF! | 2 | 520 | 430 |  |  |  | 삼각 | #REF! | 2 | 개 | 483 | 일 | #REF! | 원/일 |  |  | 430
| #REF! |  |  | 마름모형 | #REF! | 2 | 520 | 436 |  |  |  | 오각 | #REF! | 1 | 개 | 483 | 일 | #REF! | 원/일 |  |  | 436
| #REF! |  |  | 마름모+사각 | 113400 | 2 | 520 | 436 |  |  |  | 원형 | #REF! | 3 | 개 | 483 | 일 | #REF! | 원/일 |  |  | 436
| 3. 공사용 안내표지 |  |  |  |  | 수량 | 내용연수
| #REF! |  |  | 차로변경 화살표(LED점멸) | 212300 | 1 | 520 | 408 | 원 |  |  | 차로변경화살표(LED점멸) | #REF! | 1 | 개 | 483 | 일 | #REF! | 원/일 |  |  | 408
| #REF! |  |  | 추월금지 주의표시 | 178800 | 3 | 520 | 1031 | 원 |  |  | 추월금지 주의표시 | #REF! | 1 | 개 | 483 | 일 | #REF! | 원/일 |  |  | 1031
| #REF! |  |  | 공사구간 주의표시 | 178800 | 2 | 520 | 687 | 원 |  |  | 공사구간 주의표시 | #REF! | 1 | 개 | 483 | 일 | #REF! | 원/일 |  |  | 687
| #REF! |  |  | 공사구간 주의표시 | 178800 | 1 | 520 | 343 | 원 |  |  | 방향지시표(화살표) | #REF! | 1 | 개 | 483 | 일 | #REF! | 원/일 |  |  | 343
| #REF! |  |  | 잡재료비 | 76489 | 3% |  | 2294 |  |  |  | 잡재료비(재료비의 3%) | #REF! | 0.03 |  |  |  | #REF! | 원/일 |  |  | 2125
산 출 근 거 2
2. 교통시설 설치 및 철거-2 (단기공사) |  | (개소)
구 분 | 산 출 내 역 | 비 고
1.교통관리비 | ○ 교통표지판 설치 및 철거 : 삼각 2개, 사각 1개, 원형 3개 : 6개
[6 empty] | 투입인원 | 설치시간 | 작업시간 | 요율
| 가. 설치비 : 1개 설치시 보통인부 1인 5분소요(모래주머니 부착), 1일 450분(480분-30분) 작업시간 적용 |  |  | 87805 | 원/일 | 2 | 5 | 450 | 100% | 1951 | 원/개
| #REF! |  |  | 1951 | 3% |  | 58 |  |  |  |  | 보통인부 | #REF! | 원/일 | 1 | 인 | 5 | 분 | 450 | 분 | 1 | #REF! | 원/개 |  | 2219
| #REF! | [10 empty] | 잡재료비(재료비의 3%) | #REF! | 0.03 |  |  |  | #REF! | 원/일 | [5 empty] | 66
| 나. 철거비 : 설치비의 30% |  |  | 1951 | 원/개 | 50% | 975 | 원/개
| #REF! |  |  | 1951 | 3% | 58 | 원/개 | 3% | 1 | 원/개 |  | 보통인부 | 1 | 인 | #REF! | 원/개 | 0.3 | #REF! | 원/개 | [5 empty] | 1109
| #REF! | [10 empty] | 잡재료비(설치재료비의 3%) | #REF! | 0.03 |  | #REF! |  | #REF! | 원/개 | [5 empty] | 1
| <교통표지판 설치 및 철거(삼각 2개, 사각 1개, 차로변경화살표(LED점멸) 1개 : 4개> |  |  | 58 | 1 | 11 | 개 | 649 | 원/회
| #REF! |  |  | 1951 | 975 | 11 | 개 | 32186 | 원/회 |  |  | 재료비 소계 | #REF! | #REF! | 4 | 개 |  | #REF! | 원/회 |  |  | 737
| #REF! | [10 empty] | 노무비 소계 | #REF! | #REF! | 4 | 개 |  | #REF! | 원/회 |  |  |  | 36608
| ○ 공사용표지판 설치 및 철거 : 1회 |  |  |  |  | 투입인원 | 설치시간 | 작업시간 | 요율
| 가. 설치비 : 1개 설치시 보통인부 1인 15분소요, 1일 450분(480분-30분) 작업시간 적용 |  |  | 87805 | 원/일 | 2 | 15 | 450 | 100% | 5853 |  | 원/개
| #REF! |  |  | 5853 | 3% |  | 175 |  |  |  |  | 보통인부 | #REF! | 원/일 | 1 | 인 | 15 | 분 | 450 | 분 | 1 | #REF! | 원/개 |  | 6658
| #REF! | [10 empty] | 잡재료비(재료비의 3%) | #REF! | 0.03 |  |  |  | #REF! | 원/일 | [5 empty] | 199
| 나. 철거비 : 설치비의 30% |  |  | 5853 | 원/개 | 50% | 2926 | 원/개
| #REF! |  |  | 5853 | 3% | 175 | 원/개 | 3% | 5 | 원/개 |  | 보통인부 | 1 | 인 | #REF! | 원/개 | 0.3 | #REF! | 원/개 | [5 empty] | 3329
| #REF! | [10 empty] | 잡재료비(설치재료비의 3%) | #REF! | 0.03 |  | #REF! |  | #REF! | 원/개 | [5 empty] | 5
| <공사용표지판 설치 및 철거 : 차로변경화살표 1개, 추월금지 주의표시 1개, |  |  | 175 | 5 | 15 | 개 | 2700 | 원/회
| 공사구간 주의표시 1개, 방향지시표시 1개 : 4개> |  |  | 5853 | 2926 | 15 | 개 | 131685 | 원/회
| #REF! | [10 empty] | 재료비 소계 | #REF! | #REF! | 4 | 개 |  | #REF! | 원/회 |  |  | 3060
| #REF! | [10 empty] | 노무비 소계 | #REF! | #REF! | 4 | 개 |  | #REF! | 원/회 |  |  |  | 149805
산 출 근 거 3
3. 교통시설 설치 및 철거-3 (단기공사) |  | (개소) | [20 empty] | 0
구 분 | 산 출 내 역 | 비 고
1.교통관리비 | ○ 작업차 : T = 설치 0.5 시간 + 철거 0.5 시간 = 1.00 HR (현장 8HR 상주사용) | [10 empty] | 건설기계손료 |  | 0
| 1.작업차 사용 | 화물자동차(2.5ton) 적용 |  | 작업차 |  | 시간 | 수량 |  |  |  |  | 화물자동차 손료적용
| #REF! |  |  | 재료비 | 5,818 | 8 | 1 | 46544 |  |  |  | 재료비 | #REF! | 1 | hr | 2 | 대 | #REF! | 원/일 |  |  | 46544
| #REF! |  |  | 노무비 | 23,304 | 2 | 1 | 46608 |  |  |  | 노무비 | #REF! | 8 | hr | 2 | 대 | #REF! | 원/일 |  |  |  | 46608
| ○ 경비 : 3,400원 x 8hr x 2대 = 54,400원/일 |  |  | 경비 | 7,792 | 8 | 1 | 62336 |  |  |  | 경비 | 3400 | 8 | hr | 2 | 대 | 54400 | 원/일 |  |  |  |  | 62336
| ○ 라바콘 설치 및 철거 : 1회 1개 |  |  | 라바콘 | 10000
|  | <설치연장산정> |  |  | 10000 | 원/개 | 5% | 100% | 500 | 원/개 | [14 empty] | 500
| #REF! | 완화구간:155m |  |  | 500 | 원/개 | 50% |  | 250 | 자재509 |  | 가. 설치비(자재비의 5%) | #REF! | 0.05 |  | 1 |  | #REF! | 원/개 | [5 empty] | 250
| #REF! | 완충구간:20m, 공사구간:360m |  | 500 | 103 | 개 | 10000 |  | 원/개 | 2060 | 원/회 | 나. 철거비(설치비의 30%) | #REF! | 0.3 |  |  |  | #REF! | 원/개 | [5 empty] | 2060
| #REF! | 공사이탈:30m | [9 empty] | 다. 라바콘 손료(공사손실료의 20%) | 1 | #REF! | 24 | #REF! | 원/개 | #REF! | 원/회
합계 : 565m
| <라바콘 설치 및 철거> | <라바콘설치간격> |  | 재료비 |  |  |  |  | 2060 | [12 empty] | 2060
| #REF! | 완화구간 : 155m/15m간격 = 10개 |  | 노무비 | 500 | 250 | 348 | 개 | 261000 | 원/회 |  | 재료비 | #REF! | 원 | [8 empty] | 261000
| #REF! | [10 empty] | 노무비 | #REF! | #REF! | 24 | 개 |  | #REF! | 원/회
|  | 완충구간 : 20m/15m간격 = 2개 |  | 재료비 계 | 132659 | 원
| <일일 교통차단비> | 작업구간 : 360m/40m간격 = 9개 |  | 노무비 계 | 605892 | 원 | [5 empty] | 재료비 계 | #REF! | 원 | [7 empty] | #REF! | 640511 | 152417 | 133107
| #REF! | 종결구간 : 30m/15m간격 = 2개 |  | 경 비 계 | 152417 | 원 | [5 empty] | 노무비 계 | #REF! | 원 | [10 empty] | 640511
| #REF! | 합계 : 24 | 24 | [8 empty] | 경 비 계 | #REF! | 원 | [10 empty] | 152417
| #REF! | [11 empty] | #REF!
[11 empty] | 교통차단 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  |  |  | 132659 | 605892 | 152417
10. 산출근거
48. 케이블 포설 및 연결(본선 감시카메라용)-1
구 분 | 산 출 내 역 | 비 고
1. 케이블 포설 및 연결 | ○ 본선 2차로 문형식
| - UTP케이블(제어기~기초 + VMS Pole~카메라Pole + 카메라POLE) : (15 + 20 + 10) x 1.03 = 46.35m |  |  | UTP케이블(제어기~기초 + VMS Pole~카메라Pole + 카메라POLE) | 15 | 20 | 10 | 1.03 | 46.35 | m
| - 전원케이블(제어기~기초 + VMS Pole~카메라Pole + 카메라POLE) : (15 + 20 + 10) x 1.03 = 46.35m |  |  | 전원케이블(제어기~기초 + VMS Pole~카메라Pole + 카메라POLE) | 15 | 20 | 10 | 1.03 | 46.35 | m
○ 본선 3차로 문형식
| - UTP케이블(제어기~기초 + VMS Pole~카메라Pole + 카메라POLE) : (16 + 20 + 10) x 1.03 = 47.38m |  |  | UTP케이블(제어기~기초 + VMS Pole~카메라Pole + 카메라POLE) | 16 | 20 | 10 | 1.03 | 47.38 | m
| - 전원케이블(제어기~기초 + VMS Pole~카메라Pole + 카메라POLE) : (16 + 20 + 10) x 1.03 = 47.38m |  |  | 전원케이블(제어기~기초 + VMS Pole~카메라Pole + 카메라POLE) | 16 | 20 | 10 | 1.03 | 47.38 | m
○ 본선 4차로 문형식
| - UTP케이블(제어기~기초 + VMS Pole~카메라Pole + 카메라POLE) : (17 + 20 + 10) x 1.03 = 48.41m |  |  | UTP케이블(제어기~기초 + VMS Pole~카메라Pole + 카메라POLE) | 17 | 20 | 10 | 1.03 | 48.41 | m
| - 전원케이블(제어기~기초 + VMS Pole~카메라Pole + 카메라POLE) : (17 + 20 + 10) x 1.03 = 48.41m |  |  | 전원케이블(제어기~기초 + VMS Pole~카메라Pole + 카메라POLE) | 17 | 20 | 10 | 1.03 | 48.41 | m
○ 본선 5차로 문형식
| - UTP케이블(제어기~기초 + VMS Pole~카메라Pole + 카메라POLE) : (18 + 20 + 10) x 1.03 = 49.44m |  |  | UTP케이블(제어기~기초 + VMS Pole~카메라Pole + 카메라POLE) | 18 | 20 | 10 | 1.03 | 49.44 | m
| - 전원케이블(제어기~기초 + VMS Pole~카메라Pole + 카메라POLE) : (18 + 20 + 10) x 1.03 = 49.44m |  |  | 전원케이블(제어기~기초 + VMS Pole~카메라Pole + 카메라POLE) | 18 | 20 | 10 | 1.03 | 49.44 | m
2. 노무비 산출 | ○ UTP 케이블 포설 | 정보통신 7-1-1 가 |  |  |  | 기본 | 단위 | 할증 |  | 적용
| - 본선 2차로 : 통신케이블공 = 0.07인 ÷ 10m x 46.35m x 120% = 0.39인/개소 |  |  | 본선 2차로 | 통신케이블공 | 0.07 | 10 | 120% |  | 0.39 |  | 인/개소
| - 본선 3차로 : 통신케이블공 = 0.07인 ÷ 10m x 46.35m x 120% = 0.4인/개소 |  |  | 본선 3차로 | 통신케이블공 | 0.07 | 10 | 120% |  | 0.4 |  | 인/개소
| - 본선 4차로 : 통신케이블공 = 0.07인 ÷ 10m x x 120% = 0.41인/개소 |  |  | 본선 4차로 | 통신케이블공 | 0.07 | 10 | 120% |  | 0.41 |  | 인/개소
| - 본선 5차로 : 통신케이블공 = 0.07인 ÷ 10m x x 120% = 0.42인/개소 |  |  | 본선 5차로 | 통신케이블공 | 0.07 | 10 | 120% |  | 0.42 |  | 인/개소
| ○ 전원 케이블 포설 | 전기품셈 4-34
| - 본선 2차로 : 저압케이블전공 = 4.62인 ÷ 1000m x 46.35m x 140% x 120% = 0.36인/개소 |  |  | 본선 2차로 | 저압케이블전공 | 4.62 | 1000 | 120% | 140% | 0.36 |  | 인/개소
| 보통인부 = 4.62인 ÷ 1000m x 46.35m x 140% x 120% = 0.36인/개소 |  |  |  | 보통인부 | 4.62 | 1000 | 120% | 140% | 0.36 |  | 인/개소
| - 본선 3차로 : 저압케이블전공 = 4.62인 ÷ 1000m x x 140% x 120% = 0.37인/개소 |  |  | 본선 3차로 | 저압케이블전공 | 4.62 | 1000 | 120% | 140% | 0.37 |  | 인/개소
| 보통인부 = 4.62인 ÷ 1000m x x 140% x 120% = 0.37인/개소 |  |  |  | 보통인부 | 4.62 | 1000 | 120% | 140% | 0.37 |  | 인/개소
10. 산출근거
48. 케이블 포설 및 연결(본선 감시카메라용)-2
구 분 | 산 출 내 역 | 비 고
2. 노무비 산출 | - 본선 4차로 : 저압케이블전공 = 4.62인 ÷ 1000m x 48.41m x 140% x 120% = 0.38인/개소 |  |  | 본선 4차로 | 저압케이블전공 | 4.62 | 1000 | 120% | 140% | 0.38 |  | 인/개소
| 보통인부 = 4.62인 ÷ 1000m x 48.41m x 140% x 120% = 0.38인/개소 |  |  |  | 보통인부 | 4.62 | 1000 | 120% | 140% | 0.38 |  | 인/개소
| - 본선 5차로 : 저압케이블전공 = 4.62인 ÷ 1000m x 49.44m x 140% x 120% = 0.38인/개소 |  |  | 본선 5차로 | 저압케이블전공 | 4.62 | 1000 | 120% | 140% | 0.38 |  | 인/개소
| 보통인부 = 4.62인 ÷ 1000m x 49.44m x 140% x 120% = 0.38인/개소 |  |  |  | 보통인부 | 4.62 | 1000 | 120% | 140% | 0.38 |  | 인/개소
| ○ UTP 케이블 커넥터 접속 | 정보통신 7-1-1 나
| - 커넥터접속 : 통신내선공 = 0.28인 ÷ 10개 x 2개 = 0.06인/개소 |  |  | 커넥터접속 | 통신내선공 | 0.28 | 10 | 2 |  | 0.06 |  | 인/개소
10. 산출근거
49. 관로 포설 및 터파기(본선 감시카메라용)
구 분 | 산 출 내 역 | 비 고
1. 본선 VMS | 1. 관로포설
| ○ 전선관(Φ28mm, 2PE) |  |  |  | 실거리 | 조수 | 자재할증 | 적용
| - VMS ~ 감시카메라 : 20m x 2열 x 1.03 = 41m |  |  | VMS ~ 감시카메라 | 20 | 2 | 1.03 | 41 | m
| ○ 노무비 | 정보통신 3-2-3 |  |  | 기본 | 단위 | 할증 | 고속도로 | 적용
| - 통신외선공 : 0.12인 ÷ 10m x 20m x 180% x 120% = 0.52인 | 2열동시 180% 적용 |  | 통신외선공 | 0.12 | 10 | 180% | 120% | 0.52 | 인
| - 보통인부 : 0.29인 ÷ 10m x 20m x 180% x 120% = 1.25인 |  |  | 보통인부 | 0.29 | 10 | 180% | 120% | 1.25 | 인
2. 중기터파기(보통토사)
| - 터파기량 : 0.5m x 0.6m x 20m = 6㎥ |  |  | 터파기량 | 0.5 | 0.6 |  |  | 6 | ㎥
3. 중기되메우기(보통토사)
| - 되메우기량 : 0.5m x 0.6m x 0.12m = 6㎥ |  |  | 되메우기량 | 0.5 | 0.6 |  |  | 6 | ㎥
10. 산출근거
50. 케이블 포설 및 연결(진입로 감시카메라용-가공)
구 분 | 산 출 내 역 | 비 고
1. 진입로 VMS | ○ UTP 케이블 가공가설
| - UTP케이블(제어기~기초 + VMS Pole~카메라Pole + 카메라) : (12 + 9) x 1.03 = 22m |  |  | UTP케이블(제어기~기초 + VMS Pole~카메라Pole + 카메라) | 12 | 9 |  | 1.03 | 22 | m
| - 전원케이블(제어기~기초 + VMS Pole~카메라Pole + 카메라) : (12 + 9) x 1.03 = 22m |  |  | 전원케이블(제어기~기초 + VMS Pole~카메라Pole + 카메라) | 12 | 9 |  | 1.03 | 22 | m
| ○ 노무비 |  |  |  |  | 기본 | 단위 | 할증 |  | 적용
| - UTP 케이블 가공가설 : 통신케이블공 = 4.02인 ÷ 1000m x 22m = 0.09인/개소 | 정보통신 3-1-3 가 |  | UTP 케이블 가공가설 | 통신케이블공 | 4.02 | 1000 | 100% |  | 0.09 |  | 인/개소
| : 보통인부 = 3.61인 ÷ 1000m x 22m = 0.08인/개소 |  |  |  | 보통인부 | 3.61 | 1000 | 100% |  | 0.08 |  | 인/개소
| - 전원케이블 가공가설 : 저압케이블전공 = 4.62인 ÷ 1000m x 적용 = 0.13인/개소 | 전기품셈 4-34 |  | 전원케이블 가공가설 | 저압케이블전공 | 4.62 | 1000 | 130% |  | 0.13 |  | 인/개소
| : 보통인부 = 4.62인 ÷ 1000m x 0.09 = 0.13인/개소 |  |  |  | 보통인부 | 4.62 | 1000 | 130% |  | 0.13 |  | 인/개소
| - 커넥터접속 : 통신내선공 = 0.28인 ÷ 10개 x 2개 = 0.06인/개소 |  |  | 커넥터접속 | 통신내선공 | 0.28 | 10 | 2 |  | 0.06 |  | 인/개소
- 합 계
| 통신케이블공 : 0.09인/개소 |  |  | 통신케이블공 | [5 empty] | 0.09 |  | 인/개소
| 보통인부 : 0.21인/개소 |  |  | 보통인부 | [5 empty] | 0.21 |  | 인/개소
| 저압케이블전공 : 0.13인/개소 |  |  | 저압케이블전공 | [5 empty] | 0.13 |  | 인/개소
| 통신내선공 : 0.06인/개소 |  |  | 통신내선공 | [5 empty] | 0.06 |  | 인/개소

## 단가산출 목록 (hidden)
| 단 가 산 출 목 록 표 | [9 empty] | 5
A
| 공 종 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 합 계 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 비 고 |  | 135
I
터파기토사, 0.4BH+인력 | 터파기 | 토사, 0.4BH+인력 | 1 | ㎥ | #REF! | #REF! | #REF! | 395 | 산근 1 호표 | S200401007
되메우기 및 다짐0.4BH+램머 | 되메우기 및 다짐 | 0.4BH+램머 | 1 | ㎥ | #REF! | #REF! | #REF! | 3610 | 산근 2 호표 | S200401013
보도용 블록 철거(재사용철거)장비사용 | 보도용 블록 철거(재사용철거) | 장비사용 | 1 | ㎡ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 산근 3 호표
보도용 블록 설치(재사용설치)장비사용 | 보도용 블록 설치(재사용설치) | 장비사용 | 1 | ㎡ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 산근 4 호표
콘크리트 포장절단20cm 이하 | 콘크리트 포장절단 | 20cm 이하 | 1 | m | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 산근 5 호표
무근구조물깨기(t=30cm미만)대형브레이커+0.4BH | 무근구조물깨기(t=30cm미만) | 대형브레이커+0.4BH | 1 | ㎥ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 산근 6 호표
콘크리트 표층시공인력, T=20cm | 콘크리트 표층시공 | 인력, T=20cm | 1 | ㎡ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 산근 7 호표
아스팔트 포장절단1차로 | 아스팔트 포장절단 | 1차로 | 1 | m | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 산근 8 호표 | S000-0180
아스팔트포장깨기대형브레카+0.4BH | 아스팔트포장깨기 | 대형브레카+0.4BH | 1 | ㎥ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 산근 9 호표 | S200401053
건설폐기물 상차0.4B/H | 건설폐기물 상차 | 0.4B/H | 1 | ㎥ | #REF! | #REF! | #REF! | 1239 | 산근 10 호표 | S200401076
건설폐기물 운반D/T15ton+0.4B/H | 건설폐기물 운반 | D/T15ton+0.4B/H | 1 | ㎥ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 산근 11 호표 | S200401078
기층포설 및 다짐인력식 소규모, T≤10cm | 기층포설 및 다짐 | 인력식 소규모, T≤10cm | 1 | ㎥ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 산근 12 호표 | S200401034-1
아스팔트 표층 및 중간층포장인력식 소규모, T≤7.5cm | 아스팔트 표층 및 중간층포장 | 인력식 소규모, T≤7.5cm | 1 | ㎥ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 산근 13 호표 | S200401028
택코팅스프레이어, 수동식 400ℓ | 택코팅 | 스프레이어, 수동식 400ℓ | 1 | ㎥ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 산근 14 호표 | S200401044
프라임코팅스프레이어, 수동식 400ℓ | 프라임코팅 | 스프레이어, 수동식 400ℓ | 1 | ㎥ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 산근 15 호표 | S200401047

## 단가산출 (hidden)
단 가 산 출 근 거 | [18 empty] | 5
A
공 종 | 산 출 근 거 | [6 empty] | 합 계 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | [7 empty] | 4918
F
산근 1 호표 | 터파기 (토사, 0.4BH+인력) ㎥ 당 | [16 empty] | :S200401007
◈ 터 파 기(토사, 0.4BH+인력); ㎥당
1. 0.2 굴삭기 : 90%
q=0.4, K=0.9, cm=15(90°), E=0.65, f=1/1.25=0.8
| Q= 3600 x q x K x f x E / cm = |  |  | 44.928 | ㎥/hr | [6 empty] | Q | 44.928 | 0.9
| 재료비: | #REF! | /Qx0.9= | #REF! | \/㎥ |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 1
| 노무비: | #REF! | /Qx0.9= | #REF! | \/㎥ |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | 1
| 경 비: | 19728 | /Qx0.9= | 395.1923 | \/㎥ |  |  | 395.1923 |  |  | 395.1923 | 395.1923 | 19728 | 1
| 소 계 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 395.1923
2. 인력 : 10%
| 보통인부: | #REF! | x0.2인x0.1= | #REF! | \/㎥ |  |  | #REF! |  | #REF!
| 소 계 | [6 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 합 계 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 395.1923
| 계 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 395
산근 2 호표 | 되메우기 및 다짐 (0.4BH+램머) ㎥ 당 | [16 empty] | :S200401013
◈ 되메우기 및 다짐 (0.2BH+램머80KG); ㎥당
1. 되메우기(0.4BH)
1) 0.4BH
q=0.4, K=1.1, cm=15(90°), E=0.75, f=0.875/1.25= 0.7
| Q = 3600 x q x K x f x E / cm = |  |  | 55.44 | ㎥/hr | [6 empty] | Q | 55.44 | 1
| 재료비: | #REF! | / Q = | #REF! | \/㎥ |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 1
| 노무비: | #REF! | / Q = | #REF! | \/㎥ |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | 1
| 경 비: | 19728 | / Q = | 355.8442 | \/㎥ |  |  | 355.8442 |  |  | 355.8442 | 355.8442 | 19728 | 1
| 소 계 | [6 empty] | 1190.11 | 233.09 | 702.95 | 254.07
2. 다 짐(램 머)
| A=0.28x0.33= 0.09, N=36000, H=0.15 | A=0.28x0.33= 0.09, N=36000, H=0.15
| P=57, E=0.5, f=1 | P=57, E=0.5, f=1
| Q = A x N x H x f x E / P = | Q = A x N x H x f x E / P = |  |  | 4.2632 | ㎥/hr | [5 empty] | Q | 4.2632 | 1
| 재료비: | #REF! | /Q = | #REF! | \/㎥ |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 1
| 노무비: | #REF! | /Q = | #REF! | \/㎥ |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | 1
| 경 비: | 14307 | /Q = | 3355.963 | \/㎥ |  |  | 3355.963 |  |  | 3355.963 | 3355.963 | 14307 | 1
| 소 계 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 3355.963
| 합 계 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 3610.033
| 계 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 3610
산근 3 호표 | 보도용 블록 장비사용 철거 | [16 empty] | :S200401003-1
◈보도용 블록 장비사용 철거 ; ㎡ 당
1. 굴삭기 0.4㎥
| 재료비: | #REF! | x 8hr/ 600㎡ = | #REF! | \ |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 8 | 600 |  |  | :S000-100-25
| 노무비: | #REF! | x 8hr/ 600㎡ = | #REF! | \ |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | 8 | 600
| 경 비: | 19728 | x 8hr/ 600㎡ = | 263.04 | \ |  |  | 263.04 |  |  | 263.04 | 263.04 | 19728 | 8 | 600
------------------------------------------------------------
| 소 계 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 263.04
2. 트럭 2.5ton
| 재료비: | #REF! | x 8hr/ 600㎡ = | #REF! | \ |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 8 | 600
| 노무비: | #REF! | x 8hr/ 600㎡ = | #REF! | \ |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | 8 | 600
| 경 비: | #REF! | x 8hr/ 600㎡ = | #REF! | \ |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 8 | 600
------------------------------------------------------------
| 소 계 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 합 계 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 계 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
산근 4 호표 | 보도용 블록 설치
◈ 보도용 블록 재설치 ; ㎡ 당
1. 플레이트 콤팩터 1.5ton
| 재료비: | #REF! | x 8hr/ 260㎡ = | #REF! | \ |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 8 | 260 |  |  | :S000-100-25
| 노무비: | #REF! | x 8hr/ 260㎡ = | #REF! | \ |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | 8 | 260
| 경 비: | #REF! | x 8hr/ 260㎡ = | #REF! | \ |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 8 | 260
2. 굴삭기 0.4㎥
| 재료비: | #REF! | x 8hr/ 260㎡ = | #REF! | \ |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 8 | 260
| 노무비: | #REF! | x 8hr/ 260㎡ = | #REF! | \ |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | 8 | 260
| 경 비: | 19728 | x 8hr/ 260㎡ = | 607.0154 | \ |  |  | 607.0154 |  |  | 607.0154 | 607.0154 | 19728 | 8 | 260
3. 트럭 2.5ton
| 재료비: | #REF! | x 8hr/ 260㎡ = | #REF! | \ |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 8 | 260
| 노무비: | #REF! | x 8hr/ 260㎡ = | #REF! | \ |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | 8 | 260
| 경 비: | #REF! | x 8hr/ 260㎡ = | #REF! | \ |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 8 | 260
------------------------------------------------------------
| 소 계 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 계 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
산근 5 호표 | 콘크리트 포장절단 (20cm 이하) M 당 | [10 empty] | (토목1-10-1) | [5 empty] | :S000-0200
◈ 콘크리트 포장절단 ; M당
1. 인 력
| 1) 특별인부 : |  | #REF! | x 1인 / 600m = |  | #REF! | \/m | #REF! |  | #REF!
| 2) 보통인부 : |  | #REF! | x 1인 / 600m = |  | #REF! | \/m | #REF! |  | #REF!
------------------------------------------------------------
| 소 계 | [6 empty] | #REF! |  | #REF!
2. 기 계
| 1) 커 터(320-400mm) : |  | #REF! | x 8시간 / 450m = |  | #REF! | \/m | #REF! | #REF! | #REF! | 60.4444
| 2) 블레이드 : |  | #REF! | x 0.31EA / 100m = |  | #REF! | \/m | #REF! | #REF!
| 3) 동력분무기(5HP) : |  | #REF! | x 4hr / 450m = |  | #REF! | \/m | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4) 물 : |  | #REF! | x 3ton / 100m = |  | #REF! | \/m | #REF! | #REF!
------------------------------------------------------------
| 소 계 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 합 계 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 계 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
산근 6 호표 | 무근구조물깨기(t=30cm미만) (대형브레이커+0.4BH) ㎥ 당 | [10 empty] | (공통8-2-15) | [5 empty] | :S000-0200
◈무근 구조물깨기(대형브레이커 + 0.4BH); ㎥당(두께 30cm미만)
1) 대형브레이커 + 0.4BH
| Q = 3.3㎥/hr | [10 empty] | Q | 3.3
| 재료비: | #REF! |  |  | /Q= | #REF! | \/㎥ | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| 노무비: | #REF! |  |  | /Q= | #REF! | \/㎥ | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
| 경 비:( | #REF! | + | 19728 | ) / Q = | #REF! | \/㎥ | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 19728
------------------------------------------------------------
| 소 계 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2) 보조인부
| 보통인부: |  | #REF! | x1인/(8xQ)= | #REF! | \/㎥ |  | #REF! |  | #REF!
------------------------------------------------------------
| 소 계 | [6 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0
3) 치즐 소모비(0.4㎥)적용
| 0.008x56,000/Q= |  | 135.7576 | \/㎥ |  |  |  | 135.75 | 135.7576
------------------------------------------------------------
| 소 계 | [6 empty] | 135.75 | 135.7576 | 0 | 0
| 합 계 | [6 empty] | 135.75 | #REF! | #REF! | #REF!
| 계 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
산근 7 호표 | 콘크리트 표층시공 (인력, T=20cm) ㎡ 당
◈ 콘크리트 표층시공 (인력, T=20cm) : ㎡당
| 1. 인 력 | [16 empty] | :S000-0220
| 1) 포 장 공 : | #REF! | x 4인 / 100㎥ x 0.2m = |  | #REF! | \ |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0.012 | 4 | 100 | 0.3
| 2) 보통인부 : | #REF! | x 2인 / 100㎥ x 0.2m = |  | #REF! | \ |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0.006 | 2 | 100 | 0.3
| 기구손료(노무비의 5%): |  | 181165.2 | x0.05= | #REF! | \ |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0.05
| 잡재료(노무비의 2%): |  | 181165.2 | x0.02= | #REF! | \ |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0.02
------------------------------------------------------------
| 소 계 | [6 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF!
2. 재 료 비
| 1) 콘크리트(레미콘) : |  | #REF! | x 0.2 m = | #REF! | \ |  |  | #REF!
2) 와이어매쉬 : 별도계상
------------------------------------------------------------
| 소 계 | [7 empty] | #REF!
| 합 계 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 계 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
산근 8 호표 | 아스팔트 포장절단 (1차로) M 당 | [16 empty] | :S000-0180
◈ 아스팔트 포장절단 ; M당
1. 인 력
| 1) 특별인부 : |  | #REF! | x 1인 / 500m = |  | #REF! | \/m | #REF! |  | #REF!
| 2) 보통인부 : |  | #REF! | x 1인 / 500m = |  | #REF! | \/m | #REF! |  | #REF!
| 소 계 | [6 empty] | 554.88 |  | 554.88
2. 기 계
| 1) 커 터(320-400mm) : |  | #REF! | x 8hr / 500m = |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 54.4
| 2) 블레이드 : |  | #REF! | x 0.27EA / 100m = |  | #REF! | \/m | #REF! | #REF!
| 3) 물 : |  | 1200 | x 2ton / 100m = |  | 24 | \/m | 24 | 24
| 4) 동력분무기(4.85kW) : |  | #REF! | x 4hr / 500m = |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
| 소 계 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 합 계 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 계 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
산근 9 호표 | 아스팔트포장깨기 (대형브레카+0.4BH) ㎥ 당 | [16 empty] | :S200401053
◈아스팔트포장깨기(대형브레카+0.4BH); ㎥당
1. 깨 기(대형브레카+0.4BH)
1) 대형브레카+0.4BH
| Q = 16㎥/hr | [10 empty] | Q | 16
| 재료비: | #REF! |  |  | /Q= | #REF! | \/㎥ | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
| 노무비: | #REF! |  |  | /Q= | #REF! | \/㎥ | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
| 경 비:( | 19728 | + | #REF! | ) / Q = | #REF! | \/㎥ | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 19728 | #REF!
| 소 계 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2)보조인부
| 보통인부: | #REF! | x1인/(8xQ)= | #REF! | \/㎥ |  |  | #REF! |  | #REF!
| 소 계 | [6 empty] | 979.89 |  | 979.89
3)치즐 소모비(0.4㎥) 적용
| 0.008x56,000/Q= |  | 28 | \/㎥ |  |  |  | 28 | 28
| 소 계 | [6 empty] | 28 | 28
| 합 계 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 계 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
산근 10 호표 | 건설폐기물 상차 (0.4B/H) ㎥ 당 | [16 empty] | :S200401070
◈ 건설폐기물 상차 (0.4B/H) ; ㎥당
1. 적재(0.4B/H)
q=0.4, K=0.55, cm=15, E=0.45, f=1/1.5= 0.67
| Q = 3600 x q x K x f x E / cm = 15.92 ㎥/hr | [10 empty] | Q | 15.92
| 재료비: | #REF! | /Q= | #REF! | \/㎥ |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 1
| 노무비: | #REF! | /Q= | #REF! | \/㎥ |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | 1
| 경 비: | 19728 | /Q= | 1239.196 | \/㎥ |  |  | 1239.196 |  |  | 1239.196 | 1239.196 | 19728 | 1
------------------------------------------------------------
| 소 계 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 1239.196
| 합 계 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 1239.196
| 계 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 1239
산근 11 호표 | 건설폐기물 운반 (D/T15ton+0.4B/H) ㎥ 당
◈ 건설폐기물 운반(폐콘크리트) ; ㎥당
| 운 반 : 덤프 15ton, 적 재 : 0.4B/H | [16 empty] | :S200401078
T=15, rt=2.300, L=1.4
q = T / rt x L = 9.13 ㎥
qo=0.4, k=0.55, Cms=15sec, Es=0.45
N = q / (qo x k) = 41.5 회/대
t1 = (Cms x N) / (60 x Es) = 23.06 min
t2 = 12.4min (운반거리조견표)
t3 = 0.8 min, t4 = 0.42 min
t5 = 0.5 min(적재함 덮개)
Cm = t1+t2+t3+t4+t5= 37.18 min
건설표준품셈 제8장 운반기계의 유류 산정에 따라 적사시간이
10분을 초과할 경우
주행거리에 해당하는 유류만 계상(품셈 2019-261)
Cm1 = t2+t3+t4+t5= 14.12 min
Cm2 = t1+t2+t3+t4+t5= 37.18 min
f = 1/1.4 = 0.71
| Q1 = 60 x q x f x 0.9 / Cm1 = 24.79 ㎥/hr | [11 empty] | 9.41
| Q2 = 60 x q x f x 0.9 / Cm2 = 9.41 ㎥/hr | [10 empty] | Q | 24.79 | 1
| 재료비: | #REF! | /Q1 = | #REF! | \/㎥ |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 1
| 노무비: | #REF! | /Q2 = | #REF! | \/㎥ |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | 1
| 경 비: | #REF! | /Q2 = | #REF! | \/㎥ |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1
| 소 계 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 합 계 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 계 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
산근 12 호표 | 기층포설 및 다짐 (인력식 소규모, T≤10cm) ㎥ 당
◈ 기층포설 및 다짐(인력식 소규모, T≤10cm) : a당
| 1. 인 력 | [16 empty] | :S200401034-1
| 1)포 장 공: | #REF! | x 1.0인 | / 300㎥ = | #REF! | \ |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | 1 | 300
| 2)보통인부: | #REF! | x 2.0인 | / 300㎥ = | #REF! | \ |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | 2 | 300
| 소 계 | [6 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0
2. 기 계
| 1) 플레이트 콤팩터(1.5ton) : | [10 empty] | 0
| 재료비: | #REF! | x 8hr | / 300㎥ = | #REF! | \ |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 8 | 300
| 노무비: | #REF! | x 8hr | / 300㎥ = | #REF! | \ |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | 8 | 300
| 경 비: | #REF! | x 8hr | / 300㎥ = | #REF! | \ |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 8 | 300
| 2) 진동롤러(핸드가이드식) : 0.7t | [10 empty] | 0
| 재료비: | #REF! | x 8hr | / 300㎥ = | #REF! | \ |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 8 | 300
| 노무비: | #REF! | x 8hr | / 300㎥ = | #REF! | \ |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | 8 | 300
| 경 비: | #REF! | x 8hr | / 300㎥ = | #REF! | \ |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 8 | 300
| 3) 로더(타이어) : 0.57㎥ | [10 empty] | 0
| 재료비: | #REF! | x 8hr | / 300㎥ = | #REF! | \ |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 8 | 300
| 노무비: | #REF! | x 8hr | / 300㎥ = | #REF! | \ |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | 8 | 300
| 경 비: | #REF! | x 8hr | / 300㎥ = | #REF! | \ |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 8 | 300
4) 살수차(5,500ℓ) :
| 재료비: | #REF! | x 8hr x 0.5 | / 300㎥ = | #REF! | \ |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 8 | 0.5 | 300
| 노무비: | #REF! | x 8hr x 0.5 | / 300㎥ = | #REF! | \ |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | 8 | 0.5 | 300
| 경 비: | #REF! | x 8hr x 0.5 | / 300㎥ = | #REF! | \ |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 8 | 0.5 | 300
| 소 계 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 합 계 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 계 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
산근 13 호표 | 아스팔트 표층 및 중간층포장 (인력식 소규모, T≤7.5cm) ㎥ 당
◈ 아스팔트 표층 및 중간층포장(인력식 소규모, T≤7.5cm) : a당
| 1. 인 력 | [16 empty] | :S200401028
| 1)포 장 공: | #REF! | x 1.0인 | / 300㎥ = | #REF! | \ |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | 1 | 300
| 2)보통인부: | #REF! | x 2.0인 | / 300㎥ = | #REF! | \ |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | 2 | 300
| 소 계 | [6 empty] | #REF! | 0 | #REF! | 0
| 2. 기 계 | - | 산근 12 호표
| 1) 플레이트 콤팩터(1.5ton) : | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2) 진동롤러(핸드가이드식) : | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3) 로더(타이어) : | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 4) 살수차(5,500ℓ) : | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 소 계 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 합 계 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 계 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
산근 14 호표 | 택코팅 (스프레이어, 수동식 400ℓ) ㎡ 당
◈ 택 코 팅 (스프레이어, 수동식 400ℓ) : ㎡당
| 1. 자재대:(RSC-4) | [16 empty] | :S200401044
| 160000 | / 200 x | 30ℓ x 1.02 | = | 244.8 | \/㎡ |  | 244.8 | 244.8
| 소 계 | [6 empty] | 244.8 | 244.8 | 0 | 0
2. 살 포 (인력+기계)
| 1) 스프레이어(수동식 400ℓ) | [10 empty] | 0
| 재료비: | #REF! | x 8hr / 80a | = | #REF! | \/㎡ |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 8 | 8000
| 노무비: | #REF! | x 8hr / 80a | = | #REF! | \/㎡ |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | 8 | 8000
| 경 비: | #REF! | x 8hr / 80a | = | #REF! | \/㎡ |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 8 | 8000
| 2)보통인부: | #REF! | x 2인 / 80a | = | #REF! | \/㎡ |  | #REF! |  | #REF! | 68.3 | #REF! | #REF! | 2 | 8000
| 소 계 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 합 계 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 계 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
산근 15 호표 | 프라임코팅 (스프레이어, 수동식 400ℓ) ㎡ 당
◈ 프라임코팅 (스프레이어, 수동식 400ℓ) : ㎡ 당
| 1. 자재대:(RSC-3) | [16 empty] | :S200401047
| 160000 | /200 x | 75ℓx 1.02 | = | 612 | \/㎡ |  | 612 | 612
| 소 계 | [6 empty] | 612 | 612 | 0 | 0
| 2. 살 포 (인력+기계) |  | - | 산근 14 호표
| 1) 스프레이어(수동식 400ℓ) : | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2) 보통인부 : | [6 empty] | #REF! |  | #REF!
| 소 계 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 합 계 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 계 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Note on O218: 포장공
Note on O219: 보통인부
Note on O245: 포장공
Note on O246: 보통인부
Note on O268: 보통인부

## 건설기계 목록 (hidden)
건 설 기 계 목 록 표
| 공 종 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 합 계 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 비 고
트럭탑재형 크레인5 ton | 트럭탑재형 크레인 | 5 ton | 1 | 시간 | #REF! | #REF! | #REF! | 9994 |  | D2105-0005
굴삭기(타이어) 0.18 ㎥ | 굴삭기(타이어) | 0.18 ㎥ | 1 | 시간 | #REF! | #REF! | #REF! | 15117
덤프트럭8 ton | 덤프트럭 | 8 ton | 1 | 시간 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | D0602-0080
덤프트럭 2.5 ton | 덤프트럭 | 2.5 ton | 1 | 시간 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | D0602-0025
화물자동차2.5 ton | 화물자동차 | 2.5 ton | 1 | 시간 | #REF! | #REF! | #REF! | 3400 |  | D1730-0015
래머80 ㎏ | 래머 | 80 ㎏ | 1 | 시간 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | D1630-0080
고소작업차2 ton | 고소작업차 | 2 ton | 1 | 시간 | #REF! | #REF! | #REF! | 10024
◈ ◈ 적 용 기 준 ◈ ◈
▣ 유 류 대
|  | 휘 발 유 : | #REF! |  | 원
|  | 경 유 : | #REF! |  | 원
▣ 노 무 비
⊙ 노임산출계수(보통)
|  | 건설기계운전사 : | #REF! |  | x 16/12 x 1/8 x 25/20 = |  | #REF! | 원
|  | 화물차 운전사 : | #REF! |  | x 16/12 x 1/8 x 25/20 = |  | #REF! | 원
|  | 일반기계운전사 : | #REF! |  | x 16/12 x 1/8 x 25/20 = |  | #REF! | 원

## 건설기계 (hidden)
건 설 기 계 손 료
공사명 : 2019년 해운대구 건설공사 설계지침서
구 분 | 규 격 | 수량 | 단위 | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
：트럭탑재형 크레인 (5ton) |  |  |  | 【기계가격： | 38469 | 천원】 | [7 empty] | 화물차 운전사 | #REF! | :D2105-0050
경 유 | 경 유 | 5.1 | ℓ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 건설기계운전사 | #REF! | M0000-101
잡 품 | 주연료비의 % | 20 | % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 일반기계 운전사 | #REF! | %RAN*MM | 1
화물차 운전사 | #REF! | 1 | 인 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  |  |  |  | W0-0087
기계손료 |  | 0.2598 |  | 32495 | 9994.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38469 | 9994.2 |  |  |  |  | %SON-LYO | 2598
계 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 9994
：굴삭기(타이어) [0.18 M3] |  |  |  | 【기계가격： | 66336 | 천원】 | [9 empty] | :D0201-0021
경 유 | 경 유 | 5.6 | ℓ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | M0000-101
잡 품 | 주연료비의 % | 24 | % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | %RAN*MM | 1
건설기계운전사 | #REF! | 1 | 인 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  |  |  |  | W0-0085
기계손료 |  | 0.2279 |  | 66336 | 15117.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66336 | 15117.9 |  |  |  |  | %SON-LYO | 2279
계 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 15117
：굴삭기(무한궤도) [0.4 M3] |  |  |  | 【기계가격： | 94619 | 천원】 | [9 empty] | :D0201-0040
경 유 | 경 유 | 9.5 | ℓ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | M0000-101
잡 품 | 주연료비의 % | 15 | % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | %RAN*MM | 1
건설기계운전사 | #REF! | 1 | 인 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  |  |  |  | W0-0085
기계손료 |  | 0.2085 |  | 94619 | 19728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94619 | 19728 |  |  |  |  | %SON-LYO | 2085
계 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 19728
：고소작업차 (2ton) |  |  |  | 【기계가격： | 38585 | 천원】 | [9 empty] | :D1630-0080
경 유 | 경 유 | 2.9 | ℓ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | M0000-100
잡 품 | 주연료비의 % | 20 | % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | %RAN*MM | 1
일반기계 운전사 | #REF! | 1 | 인 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  |  |  |  | W0-0088
기계손료 |  | 0.3708 |  | 38585 | 14307.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38585 | 14307.3 |  |  |  |  | %SON-LYO | 3708
계 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 14307
：화물자동차 [2.5 ton] |  |  |  | 【기계가격： | 21982 | 천원】 | [6 empty] | 전기1-24 |  |  | :D4430-0400
경 유 | 경 유 | 4.9 | ℓ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | M0000-100
잡 품 | 주연료비의 % | 20 | % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | %RAN*MM | 1
화물차 운전사 | #REF! | 1 | 인 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  |  |  |  | W0-0088
기계손료 |  | 0.1547 |  | 21982 | 3400.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21982 | 3400.6 |  |  |  |  | %SON-LYO | 6354
계 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 3400
：고소작업차 [2 ton] |  |  |  | 【기계가격： | 38585 | 천원】 | [6 empty] | 전기1-24 |  |  | :D4430-0400
경 유 | 경 유 | 2.9 | ℓ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | M0000-100
잡 품 | 주연료비의 % | 20 | % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | %RAN*MM | 1
화물차 운전사 | #REF! | 1 | 인 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  |  |  |  | W0-0088
기계손료 |  | 0.2598 |  | 38585 | 10024.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38585 | 10024.3 |  |  |  |  | %SON-LYO | 6354
계 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 10024

## 유도등수량 (hidden)
장산1
우동<송정 | [37 empty] | 547.5
종점 | 42 | 11 |  | 간격 | 10 |  | 간격 | 9 |  | 간격 | 8 |  | 간격 | 7 |  | 간격 | 6 |  | 간격 | 5 |  | 간격 | 4 |  | 간격 | 3 |  | 간격 | 2 |  | 간격 | 1 |  | 간격 | 0 |  | 간격 | 시점
| 46 | ← | → | 46 | ← | → | 46 | ← | → | 46 | ← | → | 46 | ← | → | 46 | ← | → | 46 | ← | → | 46 | ← | → | 45 | ← | → | 45 | ← | → | 45 | ← | → | 45 | ← | →
|  | 46 | 502 |  | 92 | 456 |  | 138 | 410 |  | 184 | 364 |  | 230 | 318 |  | 276 | 272 |  | 322 | 226 |  | 368 | 180 |  | 413 | 135 |  | 458 | 90 |  | 503 | 45 |  | 548 | 0
|  | 548 |  |  | 548 |  |  | 548 |  |  | 548 |  |  | 548 |  |  | 548 |  |  | 548 |  |  | 548 |  |  | 548 |  |  | 548 |  |  | 548 |  |  | 548 |  |  |  | 548 | 유도등 | 11 | 백색바탕 녹색표지
우동>송정 | [37 empty] | 543.5
시점 | 간격 | 1 |  | 간격 | 2 |  | 간격 | 3 |  | 간격 | 4 |  | 간격 | 5 |  | 간격 | 6 |  | 간격 | 7 |  | 간격 | 8 |  | 간격 | 9 |  | 간격 | 10 |  | 간격 | 11 |  | 간격 | 12 |  | 간격 | 종점
| 46 | ← | → | 46 | ← | → | 46 | ← | → | 46 | ← | → | 46 | ← | → | 46 | ← | → | 46 | ← | → | 46 | ← | → | 46 | ← | → | 46 | ← | → | 46 | ← | → | 46 | ← | →
|  | 46 | 506 |  | 92 | 460 |  | 138 | 414 |  | 184 | 368 |  | 230 | 322 |  | 276 | 276 |  | 322 | 230 |  | 368 | 184 |  | 414 | 138 |  | 460 | 92 |  | 506 | 46 |  | 552 | 0
|  | 552 |  |  | 552 |  |  | 552 |  |  | 552 |  |  | 552 |  |  | 552 |  |  | 552 |  |  | 552 |  |  | 552 |  |  | 552 |  |  | 552 |  |  | 552 |  |  |  | 552 | 유도등 | 11 | 백색바탕 녹색표지
장산2
우동<송정 | [37 empty] | 587.4
종점 | 간격 | 12 |  | 간격 | 11 |  | 간격 | 10 |  | 간격 | 9 |  | 간격 | 8 |  | 간격 | 7 |  | 간격 | 6 |  | 간격 | 5 |  | 간격 | 4 |  | 간격 | 3 |  | 간격 | 2 |  | 간격 | 1 |  | 간격 | 시점
| 45 | ← | → | 45 | ← | → | 45 | ← | → | 45 | ← | → | 45 | ← | → | 45 | ← | → | 45 | ← | → | 45 | ← | → | 45 | ← | → | 45 | ← | → | 46 | ← | → | 46 | ← | → | 46
|  | 45 | 543 |  | 90 | 498 |  | 135 | 453 |  | 180 | 408 |  | 225 | 363 |  | 270 | 318 |  | 315 | 273 |  | 360 | 228 |  | 405 | 183 |  | 450 | 138 |  | 496 | 92 |  | 542 | 46
|  | 588 |  |  | 588 |  |  | 588 |  |  | 588 |  |  | 588 |  |  | 588 |  |  | 588 |  |  | 588 |  |  | 588 |  |  | 588 |  |  | 588 |  |  | 588 |  |  |  | 588 | 유도등 | 12 | 백색바탕 녹색표지
우동>송정 | [37 empty] | 587.4
시점 | 간격 | 1 |  | 간격 | 2 |  | 간격 | 3 |  | 간격 | 4 |  | 간격 | 5 |  | 간격 | 6 |  | 간격 | 7 |  | 간격 | 8 |  | 간격 | 9 |  | 간격 | 10 |  | 간격 | 11 |  | 간격 | 12 |  | 간격 | 종점
| 45 | ← | → | 45 | ← | → | 45 | ← | → | 45 | ← | → | 45 | ← | → | 45 | ← | → | 45 | ← | → | 45 | ← | → | 45 | ← | → | 45 | ← | → | 46 | ← | → | 46 | ← | → | 46
|  | 45 | 543 |  | 90 | 498 |  | 135 | 453 |  | 180 | 408 |  | 225 | 363 |  | 270 | 318 |  | 315 | 273 |  | 360 | 228 |  | 405 | 183 |  | 450 | 138 |  | 496 | 92 |  | 542 | 46
|  | 588 |  |  | 588 |  |  | 588 |  |  | 588 |  |  | 588 |  |  | 588 |  |  | 588 |  |  | 588 |  |  | 588 |  |  | 588 |  |  | 588 |  |  | 588 |  |  |  | 588 | 유도등 | 12 | 백색바탕 녹색표지
547

## Sheet1 (hidden)
별도위치 | 유도등 |  | F-FR-8 6SQ/2C (E)GV 6SQ |  | 36C
50미터간격 | 비상경보 | 통신선 | F-CVV-SB 2.5SQ/2C |  | 28C
(같은위치) |  |  | F-FR-3 2.5SQ/6C |  | 28C
| 비상콘센트 |  | F-FR-8 70SQ/1C-2 (E)GV 35SQ |  | 54C
| 소화기표시등 |  | F-FR-8 4SQ/3C |  | 36C
| 비상방송 |  | F-FR-8 4SQ/3C |  | 36C
|  | 지중 | 교각 스틸 | 굑각 휴렉시블 | 터널 부분
영도1P-13 | 분전반 | 3 | 20+10 | 10 | 5
수신기
가야 P-11 | 분전반 |  | 25+10
\