## 원가
공 사 원 가 계 산 서
공사명 : | [ 전력반도체 제1팹 공조시설 개보수공사 ] |  |  |  |  | [ 기계설비공사 ]
|  |  | 금 액 | 요율 (%) | 구 성 비 | 비 고
| 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | 0
작 업 설 . 부 산 물 등
순 |  | [소 계] | 0
| 노 무 비 | 직 접 노 무 비 | 0
|  | 간 접 노 무 비 | 0 |  | 직접노무비
공 |  | [소 계] | 0
| 경 비 | 기 계 경 비 | 0
|  | 산 재 보 험 료 | 0 |  | 노무비
|  | 고 용 보 험 료 | 0 |  | 노무비
사 |  | 석 면 분 담 금 | 0 |  | 노무비
|  | 임 금 채 권 분 담 금 | 0 |  | 노무비
|  | 건 강 보 험 료 | 0 |  | 직접노무비
|  | 노인 장기 요양 보험료 | 0 |  | 건강보험료
원 |  | 연 금 보 험 료 | 0 |  | 직접노무비
|  | 퇴 직 공 제 부 금 비 | 0 |  | 직접노무비
|  | 산 업 안 전 보 건 관 리 비 |  |  | 재료비+직접노무비
가 |  | 기 타 경 비 | 0 |  | 재료비+노무비
|  | 환 경 보 전 비 | 0 |  | 재료비+직접노무비+경비
|  | 건설하도급대금지급보증서발급수수료 | 0 |  | 재료비+직접노무비+경비
|  | 건설기계대여대금지급보증서발급수수료 | 0 |  | 재료비+직접노무비+경비
|  | [소 계] | 0
계 |  |  | 0
일 반 관 리 비 |  |  | 0 |  | 순공사원가계
이 윤 |  |  | 0 |  | 노무비+경비+일반관리비
공 급 가 액 |  |  | 0
부 가 가 치 세 |  |  | 0 |  | 공급가액
도 급 금 액
관 급 자 관 급 |  |  |  |  | 부가가치세 포함
분 담 금 공 사
결 정 금 액 |  |  | 0

## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
[ 전력반도체 제1팹 공조시설 개보수공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
전력반도체 제1팹 공조시설 개보수공사 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
O 기계설비공사(도급공사) |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
가. 장비설치공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
가-1. 신규장비 설치공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
가-2. 기존장비 철거및이설공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
가-3. 에어컨실외기 이전설치공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
나. 덕트설치공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
나-1. 공조덕트설치공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
나-2. 배기덕트설치공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
나-3 배기덕트철거공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
다. 공조배관공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
다-1. 보급수배관공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
다-2. 공조배수배관공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
라. 동파방지열선설치공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
라-1. 동파방지열선공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
라-2. 전원설치공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
마. 기타공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
마-1. PENCE 설치공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
마-2 장비기초설치공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 공종별내역서
[ 전력반도체 제1팹 공조시설 개보수공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
가-1. 신규장비 설치공사 | [15 empty] | 01010101
BD-02 RELIEF DAMPER(WALL) | W290mmxH290mm(2 BINDING) | EA | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 52C6C2C4D968F3E99803045FDDDF |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 5
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
가-2. 기존장비 철거및이설공사 | [15 empty] | 01010102
FAN(TURBO)이설 | 3,000CMHx200mmAqx3.7KW | 대 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D08612E9773525AE0F7 |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 7
FAN(TURBO_방폭)이설 | -CMHx -mmAqx3.7KW | 대 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D08612E9773525AE0F3 |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 8
FAN(TURBO)이설 | 3,000CMHx100mmAqx2.2KW | 대 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D08612E9773525AE0F5 |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 9
FAN(TURBO)이설 | 32,000CMHx60mmAqx15KW | 대 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D08612E9773525AE0F1 |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 10
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
가-3. 에어컨실외기 이전설치공사 | [15 empty] | 01010103
냉매배관 공사(보온재포함) | 동관 15/9외 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 52C6C2C4D968F3E998030456FDDD |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 12
냉매배관 부속 | 배관 10% 내 | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 52C6C2C4D968F3E998030456FDDE |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 13
실내 통신선 공사 |  | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 52C6C2C4D968F3E998030456FDDF |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 14
진공 및 기밀시험 |  | set | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 52C6C2C4D968F3E998030456FDD8 |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 15
잡자재비 | 자재비3% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 52C6C2C4D968F3E998030456FDD9 |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 16
공구손료 및 소모재료비 | 노무비3% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 52C6C2C4D968F3E998030456FDDA |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 17
응축기 철거 및 장비이설 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 52C6C2C4D968F3E998030456FDDB |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 18
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
나-1. 공조덕트설치공사 | [15 empty] | 01010201
각형닥트 설치 | (0.8T) | M2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D08685E0CA3165571E7 |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 21 | bar: JUK1
각형닥트 설치 | (1.0T) | M2 | 263 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D08685E0CA316557669 |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 22 | bar: JUK1
각형닥트 설치 | (1.2T) | M2 | 87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D08685E0CA31655770F |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 23 | bar: JUK1
각형덕트보온(STS-JACKET) | 20THK | M2 | 190 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D086963B853AD54CA34 |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 24 | bar: JUK1
각형덕트보온(고무발포) | 20THK | M2 | 190 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D086963B853AD54CA35 |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 25 | bar: JUK1
캔버스제작설치 | 1.2T | M2 | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D08685E0CA35C522E1D |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 26 | bar: JUK1
댐퍼모터 |  | EA | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 552542043C28FED735530C5C767E |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 27 | bar: JUK1
스테인리스 망 | STS 304, 24 메쉬×D0.23×1m | M2 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5541C27462F87B845B3383576959 |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 28 | bar: JUK1
LOUVER (AL) | 1000 x 450 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D08612E97735259C120 |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 29 | bar: JUK1
LOUVER (AL) | 1200 x 250 | EA | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D08612E97735259C122 |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 30 | bar: JUK1
LOUVER (AL) | 1500 x 300 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D08612E97735259C124 |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 31 | bar: JUK1
LOUVER (AL) | 2000 x 400 | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D08612E97735259C126 |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 32 | bar: JUK1
LOUVER (AL) | 2300 x 350 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D08612E97735259C128 |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 33 | bar: JUK1
LOUVER (AL) | 2300 x 500 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D08612E97735259C01B |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 34 | bar: JUK1
LOUVER (AL) | 900 x 400 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D08612E97735259C019 |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 35 | bar: JUK1
M.V.D (STL.댐퍼모터제외) | 1000 x 450 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D08612E97735259C01F |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 36 | bar: JUK1
M.V.D (STL.댐퍼모터제외) | 1200 x 250 | EA | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D08612E97735259C01D |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 37 | bar: JUK1
M.V.D (STL.댐퍼모터제외) | 1500 x 300 | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D08612E97735259C013 |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 38 | bar: JUK1
M.V.D (STL.댐퍼모터제외) | 2000 x 400 | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D08612E97735259C3EF |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 39 | bar: JUK1
M.V.D (STL.댐퍼모터제외) | 2300 x 350 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D08612E97735259C3ED |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 40 | bar: JUK1
M.V.D (STL.댐퍼모터제외) | 2300 x 500 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D08612E97735259C3EB |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 41 | bar: JUK1
M.V.D (STL.댐퍼모터제외) | 600 x 300 | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D08612E97735259C3E9 |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 42 | bar: JUK1
M.V.D (STL.댐퍼모터제외) | 900 x 400 | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D08612E97735259C3E7 |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 43 | bar: JUK1
P.R.D (STL) | 300 x 300 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D08612E97735259C2C9 |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 44 | bar: JUK1
P.R.D (STL) | 600 x 300 | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D08612E97735259C2CB |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 45 | bar: JUK1
REGISTER (AL) | 300 x 250 | EA | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D08612E97735259C2CD |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 46 | bar: JUK1
SOUND CHAMBER | 2400 x 1300x1000 | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D08612E97735259C2CF |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 47 | bar: JUK1
V.D (STL) | 300 x 300 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D08612E97735259C59D |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 48 | bar: JUK1
V.D (STL) | 500 x 300 | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D08612E97735259C2C1 |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 49 | bar: JUK1
CORE OPEN | 400x400 | 개소 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D08612E977352583A93 |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 50 | bar: JUK1
CORE OPEN | 700x400 | 개소 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D08612E977352583A95 |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 51 | bar: JUK1
협소할증 | 노무비의 30% | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 531F3224B768C001FC032353C7551 |  |  |  | F | F | F | 1 | 1 | 0.5 | [23 empty] | 52
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
나-2. 배기덕트설치공사 | [15 empty] | 01010202
PVC DUCT | D300 | M | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D08612E9773525B8EAD |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 54 | bar: JUK1
FRP DUCT | D200 | M | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D08612E9773525B8FB7 |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 55 | bar: JUK1
PVC DUCT 90˚ELBOW | D300 | EA | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 555212B4A058C56A7CA38B5B689E |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 56 | bar: JUK1
PVC DUCT 45˚ELBOW | D300 | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 555212B4A058C56A7CA38B5B6B5A |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 57 | bar: JUK1
PVC DUCT SOCKET | D300 | EA | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 555212B4A058C56A7CA38B5A429A |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 58 | bar: JUK1
FRP DUCT ELBOW | D200 | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 555212B4A058C56A7CA3945A703A |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 59 | bar: JUK1
FRP DUCT SOCKET | D200 | EA | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 555212B4A058C56A7CA3945B1A75 |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 60 | bar: JUK1
캔버스제작설치 | 1.2T | M2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D08685E0CA35C522E1D |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 61 | bar: JUK1
SPIRAL DUCT | D200 | Ｍ | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D08612E9773525AE34A |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 62 | bar: JUK1
SPIRAL DUCT | D300 | Ｍ | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D08612E9773525AE34C |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 63 | bar: JUK1
SPIRAL DUCT (STS) | D150 | M | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D08612E9773525AE34E |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 64 | bar: JUK1
SPIRAL ELBOW | D200 | EA | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 555272C46A5853C94BA3A551CFDF |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 65 | bar: JUK1
SPIRAL ELBOW | D300 | EA | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 555272C46A5853C94BA3A551CE33 |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 66 | bar: JUK1
SPIRAL TEE | D300 | EA | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 555272C46A5853C94BA3A552D520 |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 67 | bar: JUK1
SPIRAL COUPLING | D200 | EA | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 555272C46A5853C94BA3A553FDD0 |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 68 | bar: JUK1
SPIRAL COUPLING | D300 | EA | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 555272C46A5853C94BA3A553FDDD |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 69 | bar: JUK1
SPIRAL ELBOW (STS) | D150 | EA | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 555272C46A5853C94BA3B75A8555 |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 70 | bar: JUK1
SPIRAL ELBOW (45°)(STS) | D150 | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 555272C46A5853C94BA3B75A80EB |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 71 | bar: JUK1
SPIRAL COUPLING (STS) | D150 | EA | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 555272C46A5853C94BA3B75BA5C8 |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 72 | bar: JUK1
스테인리스 망 | STS 304, 24 메쉬×D0.23×1m | M2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5541C27462F87B845B3383576959 |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 73 | bar: JUK1
U자형볼트/너트 | 절연, D150 | EA | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5541C27450589D5F42F3EC58EDBC |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 74 | bar: JUK1
U자형볼트/너트 | 비절연, D200 | EA | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5541C27450589D5F42F3EC58EAED |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 75 | bar: JUK1
U자형볼트/너트 | 비절연, D300 | EA | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5541C27450589D5F42F3EC58EAEF |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 76 | bar: JUK1
ㄷ형강 | 100×50×5×7.5mm | KG | 870 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 558FF2D48C88B0A122532051A31B |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 77 | bar: JUK1
앵커플레이트 | 200x200x9T | 개소 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D08685E09E3DA5013D4 |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 78 | bar: JUK1
유성페인트칠 | 철재면2회 | M2 | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D08685989430F5CD176 |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 79 | bar: JUK1
녹막이페인트칠 | 2회 | M2 | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D08685989432A59AA27 |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 80 | bar: JUK1
잡철물 현장제작 설치 | 일반철재 | TON | 0.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D0868598A636F5F4ED0 |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 81 | bar: JUK1
협소할증 | 노무비의 30% | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 531F3224B768C001FC032353C7551 |  |  |  | F | F | F | 1 | 1 | 0.5 | [23 empty] | 82
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
나-3. 배기덕트철거공사 | [15 empty] | 01010203
FRP DUCT 철거 | D200 | M | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D08612E9773525AE2A3 |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 84 | bar: JUK1
PVC DUCT 철거 | D300 | M | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D08612E9773525AE2A1 |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 85 | bar: JUK1
스파이럴덕트철거 | D150 | M | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D08612E9773525AE2A7 |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 86 | bar: JUK1
스파이럴덕트철거 | D200 | M | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D08612E9773525AE2A5 |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 87 | bar: JUK1
스파이럴덕트철거 | D300 | M | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D08612E9773525AE2AB |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 88 | bar: JUK1
고철 |  | Kg | -175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 555212B4A058C718D4A34C5AC72E |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 89 | bar: JUK1
고스텐 |  | Kg | -14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 555212B4A058C718D4A34C5AC72F |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 90 | bar: JUK1
협소할증 | 노무비의 30% | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 531F3224B768C001FC032353C7551 |  |  |  | F | F | F | 1 | 1 | 0.5 | [23 empty] | 91
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
다-1. 보급수배관공사 | [15 empty] | 01010301
스테인레스배관(10S) | D 20 | Ｍ | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D08685512133F55623C |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 94 | bar: JUK1
관보온(고무발포,강관용) | 20TxD20 | M | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D08696CABB38D531A2F |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 95 | bar: JUK1
일반배관용STS강관이음쇠 | 유니온(STS 나사) D20 | EA | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 555212B4A058C56A78C3DE5CA394 |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 96 | bar: JUK1
일반배관용STS강관이음쇠 | 니플(STS 나사) D20 | EA | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 555212B4A058C56A78C3DE5CA66D |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 97 | bar: JUK1
일반배관용STS강관이음쇠 | 엘보(STS 용접#10) D20 | EA | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 555212B4A058C56A78C3DE5B9F76 |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 98 | bar: JUK1
일반배관용STS강관이음쇠 | 티이(STS 용접 S#10) D20 | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 555212B4A058C56A78C3DE59EFE1 |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 99 | bar: JUK1
일반배관용STS강관이음쇠 | 티이(STS 용접 S#10) D25 | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 555212B4A058C56A78C3DE59EFE0 |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 100 | bar: JUK1
스텐관용접 | D20 | 개소 | 83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D0869657BC3425B9C8C |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 101 | bar: JUK1
스텐관용접 | D25 | 개소 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D0869657BC3425B9D92 |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 102 | bar: JUK1
강관절단 | D20 | 개소 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D0869660443355F64DF |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 103 | bar: JUK1
강관절단 | D25 | 개소 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D0869660443355F65E5 |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 104 | bar: JUK1
스텐용접합후렌지 | D20 | 개소 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D0869672B63DC51CC89 |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 105 | bar: JUK1
볼 밸브(STS) | 10kg,D20 | EA | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D08612E9773525AE726 |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 106 | bar: JUK1
글로브 밸브(STS) | 10kg,D20 | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D08612E9773525AE61F |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 107 | bar: JUK1
스트레이너(STS) | 10kg,D20 | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D08612E9773525AE574 |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 108 | bar: JUK1
절연행가(달대볼트) | D20 | 개소 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D08696181632754395D |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 109 | bar: JUK1
U자형볼트/너트 | 절연, D20 | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5541C27450589D5F42F3EC58EC94 |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 110 | bar: JUK1
벽부형가대 | 1000L | SET | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D08612E977352583A91 |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 111 | bar: JUK1
배관표식스티커 | A4*1/3 | EA | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D08612E977352583A91 |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 111 | bar: JUK1
협소할증 | 노무비의 30% | 식 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 531F3224B768C001FC032353C7551 |  |  |  | F | F | F | 1 | 1 | 0.5 | [23 empty] | 112
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
다-2. 공조배수배관공사 | [15 empty] | 01010302
백강관배관 (KSD3507) | D 25 | Ｍ | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D08685512133F518A21 |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 114 | bar: JUK1
백강관배관 (KSD3507) | D 40 | Ｍ | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D08685512133F518A27 |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 115 | bar: JUK1
백강관배관 (KSD3507) | D 50 | Ｍ | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D08685512133F518A24 |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 116 | bar: JUK1
관보온(고무발포,강관용) | 20TxD25 | M | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D08696CABB38D531A2E |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 117 | bar: JUK1
관보온(고무발포,강관용) | 20TxD40 | M | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D08696CABB38D531A28 |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 118 | bar: JUK1
관보온(고무발포,강관용) | 20TxD50 | M | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D08696CABB38D531A2B |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 119 | bar: JUK1
나사식강관제관이음쇠 | 백엘보(나사) D25 | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 555212B4A058C0E9C5F31251BE5F |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 120 | bar: JUK1
나사식강관제관이음쇠 | 백엘보(나사) D40 | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 555212B4A058C0E9C5F31251BE59 |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 121 | bar: JUK1
나사식강관제관이음쇠 | 백엘보(나사) D50 | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 555212B4A058C0E9C5F31251BE5A |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 122 | bar: JUK1
나사식강관제관이음쇠 | 백티이(나사) D50 | EA | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 555212B4A058C0E9C5F3125097B5 |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 123 | bar: JUK1
나사식강관제관이음쇠 | 백캡(나사) D50 | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 555212B4A058C0E9C5F31259F41B |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 124 | bar: JUK1
나사식강관제관이음쇠 | 백니플(나사) D25 | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 555212B4A058C0E9C5F31252452D |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 125 | bar: JUK1
나사식강관제관이음쇠 | 백니플(나사) D40 | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 555212B4A058C0E9C5F31252452B |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 126 | bar: JUK1
나사식강관제관이음쇠 | 백유니온(나사) D25 | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 555212B4A058C0E9C5F31255198E |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 127 | bar: JUK1
나사식강관제관이음쇠 | 백유니온(나사) D40 | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 555212B4A058C0E9C5F312551988 |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 128 | bar: JUK1
용접식관이음쇠 | U_TRAP D40 | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 555212B4A058C56A7AF34B5019E3 |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 129 | bar: JUK1
용접합후렌지 | D25 | 개소 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D0869672FC38350B285 |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 130 | bar: JUK1
용접합후렌지 | D40 | 개소 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D0869672FC38350B4B2 |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 131 | bar: JUK1
게이트 밸브 | 10kg,D25 | EA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D08612E9773525AE727 |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 132 | bar: JUK1
게이트 밸브 | 10kg,D40 | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D08612E9773525AE722 |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 133 | bar: JUK1
U자형볼트/너트 | 비절연, D50 | EA | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5541C27450589D5F42F3EC58EDB5 |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 134 | bar: JUK1
파이프서포트 | 1열x300H | 개소 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D08685510635152CB3C |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 135 | bar: JUK1
협소할증 | 노무비의 30% | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 531F3224B768C001FC032353C7551 |  |  |  | F | F | F | 1 | 1 | 0.5 | [23 empty] | 136
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
라-1. 동파방지열선공사 | [15 empty] | 01010401
콘트롤러 | 1회로 | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 52C6C2C4D968F3E999237559A395 |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 139
동파방지열선 | 열선 | EA | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 52C6C2C4D968F3E999237559A394 |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 140
조인트키트 | A/C용 램프TYPE | EA | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 52C6C2C4D968F3E999237559A393 |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 141
SUS 밴드 | 25A | EA | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 52C6C2C4D968F3E999237559A392 |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 142
실리콘 |  | EA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 52C6C2C4D968F3E999237559A391 |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 143
온도센서 | PT100 | EA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 52C6C2C4D968F3E999237559A390 |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 144
노무비 | 통신설비공 | 인 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D48C45400F35259681F |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 145 | bar: JUK1
노무비 | 통신내선공 | 인 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D48C45400F352596818 |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 146 | bar: JUK1
노무비 | 기계설비공 | 인 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D48C45400F35258433A |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 147 | bar: JUK1
노무비 | 보통인부 | 인 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D48C45400F3525846F2 |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 148 | bar: JUK1
노무비 | 특별인부 | 인 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D48C45400F352596813 |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 149 | bar: JUK1
공구손료 | 노무비의 2% | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 531F3224B768C001FC032353C7551 |  |  |  | F | F | F | 1 | 0 | 0.02 | [23 empty] | 150
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
라-2. 전원설치공사 | [15 empty] | 01010402
전원케이블 | VCTF 2sq*2C | M | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 52C6C2C4D968F3E999237559A39F |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 152
전원케이블 | F-CV 2.5sq*3C | M | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 52C6C2C4D968F3E999237559A39E |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 153
온도센서 케이블 | FW-CVV-S 2.5sq 2C | M | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 52C6C2C4D968F3E999237559A0C3 |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 154
강제전선관 | 16C | M | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 52C6C2C4D968F3E999237559A0C2 |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 155
전선관 부품 | 배관배선의 20% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 52C6C2C4D968F3E999237559A0C1 |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 156
후렉시블 전선관 | 22C 일반 | M | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 52C6C2C4D968F3E999237559A0C0 |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 157
노무비 | 통신내선공 | 인 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D48C45400F352596818 |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 158 | bar: JUK1
노무비 | 내선전공 | 인 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D48C45400F352584338 |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 159 | bar: JUK1
노무비 | 저압케이블전공 | 인 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D48C45400F3525845EA |  |  |  | F | F | T | [26 empty] | 160 | bar: JUK1
공구손료 | 노무비의 2% | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 531F3224B768C001FC032353C7551 |  |  |  | F | F | F | 1 | 0 | 0.02 | [23 empty] | 161
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
마-1. PENCE 설치공사 | [15 empty] | 01010501
PENCE (메시형울타리) | W2,000x1,600H | 경간 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D08612E977352583BB7 |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 164
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
마-2. 장비기초설치공사 | [15 empty] | 01010502
장비기초 | 10,500x1,000x200H | 개소 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D08612E9773525838E1 |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 166
장비기초 | 3,900x1,500x200H | 개소 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D08612E9773525838E7 |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 167
장비기초 | 3,900x4,000x200H | 개소 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D08612E9773525838E5 |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 168
장비기초 | 7,500x2,700x200H | 개소 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554192A48D08612E9773525838EB |  |  |  | T | F | F | [26 empty] | 169
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL

## 공사설정 (hidden)
이 Sheet는 수정하지 마십시요
공사구분 | C
확정내역 | 원내역
자재단가적용 | 5
경비단가적용 | 5
품목코드형식 | XXXX-XXX-XXXX
내역금액소수점처리 | C | 1
일위대가내역소수점처리 | C | 2
단가명 | 가격정보 | 물가자료 | 물가정보 | 거래가격 | 조사가격2 | TTTTT
환율 | 0 | 0 | 0
시간당작업량 | R | 3
1회 사이클시간 | R | 3
시간당 작업사이클 | R | 2
일반변수 | C | 5
시간당 노임산출 계수 | A | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20
재료비 할증 계수 | 0 | 0
노무비 할증 계수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
경비 할증 계수 | 0 | 0
코드 | 공종구분명 | 원가비목코드
1 | 작업부산물 | A3
2 | 운반비 | C1
3 | 관급자재비 | DJ
4 | 사급자재비 | D3
5
6
7
8
9